Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty*

| Lp. | Grupa docelowa zgłaszająca uwagi | Nazwa instytucji | Data wpływu/ nr pisma | Treść uwagi | Uzasadnienie zgłaszającego uwagi | Odniesienie się RZGW do uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizacja pozarządowa | Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Pytanie dotyczące wymagań jakościowych, badania i monitoringu zmieszanych opadowych ścieków (podczyszczonych) i bytowych oprowadzanych do jezior. |  | Pytanie nie dotyczy zakresu merytorycznego Warunków, wynikającego z upoważnienia statutowego dla tego dokumentu określonego w art. 115 ustawy Prawo wodne. |
| 2 | Administracja rządowa | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Jakie jest stanowisko RZGW odnośnie oceny jakości ścieków odprowadzanych do wód i ziemi, przy aktualnej ocenie 5 wskaźnikami, a wytyczne korzystania z wód mówią o większej ilości wskaźników oceny, które są właściwe? |  | Pytanie nie dotyczy zakresu merytorycznego Warunków, wynikającego z upoważnienia statutowego dla tego dokumentu określonego w art. 115 ustawy Prawo wodne. |
| 3 | Gospodarka komunalna | Zakład komunalny Kostrzyn | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Co określa się jako ścieki przemysłowe? |  | Pytanie nie dotyczy zakresu merytorycznego Warunków. Definicja ścieków przemysłowych przedstawiona jest w art.9 ust.1 pkt17 ustawy Prawo wodne |
| 4. | Administracja samorządowa | Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony Środowiska | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Woda o stanie/potencjale co najmniej dobrym, kto określa ten stan/potencjał i monitoruje dynamikę zmian w środowisku przy pozwoleniu wodnoprawnym – kto za to odpowiada? |  | Pytanie nie dotyczy zakresu merytorycznego Warunków. Stan /potencjał jcw przedstawiany jest co 6 lat w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, na podstawie ocen PMŚ i obowiązujących przepisów odrębnych w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. |
| 5. | Gospodarka komunalna | Zakład komunalny Kostrzyn | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy uzasadnieniem dla funkcjonowania oczyszczalni i odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki, może być fakt, jest to jedyne w okresie letnim dostarczenie wody do rzeki, i jednocześnie poniżej bobry mają swoje żeremia. |  | Pytanie nie dotyczy zakresu merytorycznego Warunków, wynikającego z upoważnienia statutowego dla tego dokumentu określonego w art. 115 ustawy Prawo wodne. Ogólne zasady i warunki odprowadzania ścieków określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi |
| 6. | Administracja samorządowa | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy uregulowano, czy będzie uregulowanie kwestii poboru wód, w wielkości odpowiadającej przydziałowi zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, szczególnie gdy nie ma wystarczającej ilości wody np. w okresie suszy? |  | Formalnie tj. na podstawie obecnych przepisów jest możliwe opracowanie unormowań w zakresie realnego rozdziału zasobów wodnych, także w okresie ich niedoborów. Podstawą takich uregulowań musi jednak być dynamiczny bilans wodnogospodarczy wykonany na bazie pełnej inwentaryzacja użytkowników, ich realnego zużycia i zapotrzebowania wody wraz z określeniem niezbędnych gwarancji zaspokojenia ich potrzeb. Formalne wprowadzenie takich uregulowań byłoby możliwe w lokalnej skali na podstawie warunków korzystania z wód zlewni, lecz tylko w przypadku dysponowania niezbędnymi w/w danymi, których potrzeba raportowania do katastru wyrażona jest m.in. w niniejszym projekcie Warunków. Pośrednio zakres ten będzie również przedmiotem Planu przeciwdziałania skutkom suszy. |
| 7. | Organizacja pozarządowa | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy oprócz średniego rocznego przepływu będzie brana pod uwagę także dynamika rzeki w ciągu roku (np. wezbrania wiosenne), np. w odniesieniu do wydatkowania wody ze zb. Jeziorsko? |  | Projekt Warunków nie ingeruje w metodykę wyliczania przepływów charakterystycznych. Projektowane zapisy ograniczają się tylko do określenia pojedynczej minimalnej wartości progowej dla przepływu nienaruszalnego – nie zastępuje ona wyliczenia tego przepływu wg. dopuszczonych do stosowania metod. Obligatoryjne wskazanie do stosowania metodyk obliczania przepływów charakterystycznych np. przepływu nienaruszalnego jako funkcji naturalnej dynamiki rzeki wymagałaby zmiany zapisów ustawy Prawo wodne, która nie wprowadza w zakresie możliwych do stosowania metod obliczania przepływu nienaruszalnego żadnych ograniczeń. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaka dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. Poza powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 9.11.20011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych kryterium wielkości i dynamiki przepływu wód formalnie uwzględnia się tylko w przypadku naturalnych części wód kwalifikowanych do bardzo dobrego stanu ekologicznego, przy czym zapisy Warunków wprowadzają unormowania ukierunkowane na osiągnięcie celów środowiskowych na poziomie dobrego stanu lub potencjału części wód. Gospodarka wody na zbiorniku Jeziorsko, obejmująca również zagadnienie zrzutów z tego zbiornika, uwarunkowana jest zapisami instrukcji gospodarowania wodą zatwierdzoną przez Wojewodę Łódzkiego przy aktywnym udziale organizacji ekologicznych, które wniosły do instrukcji istotne uwarunkowania korzystaniu ze zbiornika z uwagi na ograniczenia przyrodnicze. |
| 8. | Organizacja pozarządowa | Towarzystwo rozwoju małych elektrowni wodnych | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 10, czy ‘energetyka’ jest jako przemysł czy inne? |  | Uwzględniono W intencji projektu Warunków energetyka ma z zasady taki sam priorytet co pozostałe użytkowania wód wymienione w § 10 pkt4. Dla przejrzystości zapisu dopisano wykorzystanie do celów energetyki na tym samym poziomie co żegluga, przemysł i rolnictwo. |
| 9 |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy sposób obliczania wielkości przepływu nienaruszalnego dotyczy nowych pozwoleń wodnoprawnych czy także obecnie obowiązujących? |  | Uwzględniono Projekt Warunków ogranicza się tylko do określenia pojedynczej minimalnej wartości progowej dla przepływu nienaruszalnego – nie zastępuje ona wyliczenia tego przepływu wg. dopuszczonych do stosowania metod. Ustalenia wynikające z zapisu §3 projektu Warunków w nie ingerują w sposób wyliczenia przepływów charakterystycznych w tym przepływu nienaruszalnego / dyspozycyjnego. Natomiast intencją zapisu §3.1 jest, aby określone w paragrafie 14.2 ograniczenie dotyczyło nowych pozwoleń wodnoprawnych i to w określonych przypadkach. Poprawiono zapis tego punktu. |
| 10 | Rolnictwo (rybactwo) | Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Co w okresie przejściowym do wydania nowych pozwoleń przy istniejących pozwoleniach wodnoprawnych terminowych/bezterminowych (ujemny bilans, za dużo użytkowników, za dużo poborów). |  | W przedstawionej wersji proponowane zapisy Warunków nie wyznaczają szczególnych uwarunkowań wydawania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych w kontekście ich bilansowania. Spowodowane to jest brakiem danych do przepro- wadzenia dynamicznych bilansów wodnogospodarczych, w szczególności danych o rzeczywistych poborach i zrzutach ścieków oraz ich zmienności w okresie roku. W tej sytuacji sprawa uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód regulowana jest na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo wodne, zgodnie z którymi obowiązek wykazania wolnych zasobów dyspozycyjnych i uzasadnienia nie pogarszania stanu wód leży po stronie wnioskodawcy. |
| 11 | Gospodarka komunalna | Zakład komunalny Kostrzyn | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy sprawozdania z poboru wód składane co dekadę mają być narastające co do ilości, i dlaczego jest to sprawozdawczość w innym przedziale czasu niż w przypadku innych instytucji (np. odczyty dobowe)? |  | Uwzględniono Przyjęty w projekcie Warunków zakres pomiarów i forma ich sprawozdawania ma służyć realizacji dynamicznych bilansów wodnogospioarczych, stanowiących podstawę aktualizacji i uszczegółowienia kolejnych wersji warunków korzystania z wód regionu i zlewni. Proponowane zapisy mówią o raportowaniu poboru od początku roku czyli narastająco. W poprawionych zapisach Warunków zweryfikowano zapisy dot. pomiarów i sprawozdawczości zarówno co do formy danych jak również ich częstotliwości przedkładania. Weryfikacji dokonano biorąc pod uwagę zarówno specyfikę użytkownika oraz obowiązujące go wymagania w tym zakresie wynikające z przepisów odrębnych, pod warunkiem, że ustalony ostatecznie zakres i forma będzie przydatna do celu, jakiemu maja służyć. |
| 12 |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Wniosek do § 10 ust. 2, wniosek o uwzględnienie celów rolniczych produkcji żywności, oraz § 10 ust. 4, wniosek o uwzględnienie celów rolniczych pozostałych. |  | Nie uwzględniono W intencji projektu cele rolnicze mają z zasady taki sam priorytet co pozostałe użytkowania wód wymienione w § 10 pkt4. Nie ma realnego uzasadnienia aby a priori wskazywać wyższość jednego z wymienionych w tym punkcie korzystania z wód nad pozostałymi. Ocena taka może być tylko dokonana indywidualnie w kontekście każdego przypadku. Poza tym uwzględnienie wniosku wymagałoby zmiany zapisów ustawy Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaka dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. |
| 13. | Organizacja pozarządowa | Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Wniesiony protest przez Klub Ekologiczny przeciwko budowaniu retencji przez przegradzanie dolin rzecznych. |  | Uwzględniono w konsultowanej wersji. Projekt Warunków nie obejmuje żadnego programu rozwoju retencji poprzez przegradzanie dolin rzecznych. |
| 14. | Organizacja pozarządowa | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Cel środowiskowy, Warta ważna pod tym względem, ale tylko od Ujścia do zb. Jeziorsko, powyżej nie musi spełniać wymagań w tym celu. |  | Potrzeby zachowania ciągłości morfologicznej zostały określone w opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”. Jak wynika wprost z tytułu opracowania i jego treści wynikające z niego ustalenia realizują potrzeb osiągnięcia celu środowiskowego jakim jest dobry stan lub potencjał ekologiczny. Jednolite części wód obejmujące zbiornik Jeziorsko jak i rzekę poniżej zbiornika zakwalifikowane są jako silnie zmienione części wód, dla których potrzeby ciągłości morfologicznej określane są przez wymagania dobrego potencjału a nie dobrego stanu ekologicznego. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w w/w opracowaniu brak ciągłości na zaporze zbiornika Jeziorsko nie będzie ograniczał także możliwości osiągnięcia celu środowiskowego jakim jest dobry (ale nie bardzo dobry!!) stan ekologiczny jcwp leżących powyżej zbiornika. |
| 15. |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Pytanie odnośnie małych elektrowni wodnych i przepławek. Budowa przepławki zmniejszy ilość wody docierającą do elektrowni (część pójdzie na przepławkę), w skrajnym przypadku ekonomicznie przestanie się opłacać użytkować elektrownię. Propozycja zapisu w prawie nt zabezpieczenie określonej wielkości przepływu wymaganego dla funkcjonowania istniejących elektrowni. |  | Nie uwzględniono Gwarantowanie wielkości przepływu dla MEW kosztem wymogów środowiskowych jest nie zgodne z ustawą Prawo wodne. Uwzględnienie uwagi wymagałoby zmiany celów środowiskowych i dotyczących ich zapisów u8stawy Prawo wodne.. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaka dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. |
| 16 | Organizacja pozarządowa | Towarzystwo rozwoju małych elektrowni wodnych | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Jeśli będzie wniosek o nowe pozwolenie wodnoprawne bez przebudowy/rozbudowy obiektu, na tych samych warunkach, czy też będzie wtedy obowiązek zachowania drożności cieku? |  | Uwzględniono W poprawionych zapisach projektu Warunków sprecyzowano pierwotną treść zapisu § 18 i 19, w wyniku czego przy wystąpieniu o nowe pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie istniejącego obiektu na wodach nie wymienionych jako szczególnie istotne i istotne nie będzie wymogu budowy urządzeń udrażniających jeżeli: 1/ nowe pozwolenie na piętrzenie nie będzie obejmowało przebudowy lub rozbudowy obiektu piętrzącego, 2/ przebudowa lub rozbudowa obiektu nie będzie powodować zwiększenia dotychczasowego zakresu negatywnego oddziaływania na morfologię cieku np. przez przystosowanie obiektu do zamontowania turbin przyjaznych rybom. |
| 17. |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Kwestia sensowności korzystania z wód przez odbiorców, a zachowanie ciągłości morfologicznej dla ryb. |  | Zapisy projektu Warunków nie odnoszą się do przedstawionej kwestii. Kwestie tę rozstrzygają zapisy ustawy Prawo wodne, zgodnie z którymi korzystanie z wód nie może pogarszać stanu wód ani uniemożliwiać lub ograniczać osiągnięcie celów środowiskowych. |
| 18 | Administracja samorządowa | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Wniesiono uwagę do §18 ust.1 i 3 nt nadinterpretacji ustaleń ponad RDW. Oraz § 19 ust.3 nt uregulowania co do warunków jakie muszą spełniać elektrownie wodne, a wcześniej tego nie było. RDW nie mówi o bardzo dobrym stanie wód, więc po co ostrzejsze przepisy. |  | Uwzględniono W poprawionych zapisach projektu Warunków sprecyzowano pierwotna treść zapisu § 18 i 19, w wyniku czego przy wystąpieniu o nowe pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie istniejącego obiektu na wodach nie wymienionych jako szczególnie istotne i istotne wymóg budowy urządzeń udrażniających będzie uzależniony od wskazanych przypaków. |
| 19. | Organizacja pozarządowa | Towarzystwo rozwoju małych elektrowni wodnych | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Z jakich funduszy ma być finansowana budowa przepławek przy obiektach, które nie są własnością Skarbu Państwa etc.? |  | Zgodnie z ustawa Prawo wodne za dostosowanie obiektów do wymagań planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz warunków korzystania z wód regionu i zlewni odpowiedzialni są właściciele/użytkownicy obiektów. |
| 20. | Organizacja pozarządowa | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Uwaga dotycząca 4 gatunków ryb reprezentatywnych i potrzeb udrożnienia rzek dla ich migracji, oraz racjonalności wydatkowania nakładów finansowych na te cele. |  | Wyznaczenie reprezentatywnych gatunków ryb zostało dokonane z uwagi na potrzebę wyznaczenia gatunku najbardziej wymagającego pod względem uwarunkowań drożności wśród innych występujących na danych odcinku cieku. Zgodnie z intencją proponowanych zapisów wyznaczony gatunek reprezentatywny to taki, którego potrzeby migracji spełniają również potrzeby pozostałych gatunków ryb bytujących w warunkach naturalnych w danym cieku. Niekoniecznie więc musi być identyfikowany z gatunkiem o największej populacji lub wymagającym bardzie restrykcyjnej ochrony. Np. wpisanie jako gatunku reprezentatywnego łososia oznacza, że spełnione dla tego gatunku warunki ciągłości spełniają również potrzeby np. troci, pstrąga, certy i innych występujących gatunków ryb i minogów wymagających ciągłości morfologicznej, nie powodując większych odstępstw w stanie ekologicznym w ich populacji niż są dopuszczalne dla dobrego stanu jcwp. Nie mniej poprawiono zapisy dotyczące reprezentatywnych gatunków ryb, poprawiając ich przejrzystość. Poprawione zapisy projektu uwzględniają także racjonalność ponoszenia dodatkowych kosztów (patrz komentarz do uwagi 16 i 18) |
| 21 | Organizacja pozarządowa | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czemu jesiotra uznano za gatunek wskaźnikowy skoro jest on introdukowany i to w mikroilościach i nie dostanie się powyżej zb. Jeziorsko? |  | Jesiotr na wskazanych odcinkach rzek nie jest introdukowany lecz jest restytuowanym gatunkiem rodzimym (w Polsce realizowany jest Program restytucji m.in. jesiotra a nie program introdukcji). Potrzeby zachowania ciągłości morfologicznej zostały określone w opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”. Jak wynika wprost z tytułu opracowania i jego treści wynikające z niego ustalenia realizują potrzeb osiągnięcia celu środowiskowego jakim jest dobry stan lub potencjał ekologiczny. Jednolite części wód obejmujące zbiornik Jeziorsko jak i rzekę poniżej zbiornika zakwalifikowane są jako silnie zmienione części wód, dla których potrzeby ciągłości morfologicznej określane są przez wymagania dobrego potencjału a nie dobrego stanu. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w w/w opracowaniu brak ciągłości na zaporze zbiornika Jeziorsko nie będzie ograniczał także możliwości osiągnięcia dobrego (ale nie bardzo dobrego!!) stanu ekologicznego jcwp leżących powyżej zbiornika. |
| 22 | Organizacja pozarządowa | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Co jest ważniejsze, ochrona obszarów Natura 2000 poniżej zb. Jeziorsko, czy planowany rezerwat na zbiorniku? Jakie jest stanowisko RZGW w tej sprawie? |  | RZGW nie rozstrzyga priorytetów ochrony przyrody powyżej czy poniżej zbiornika Jeziorsko. Sprawy w tym zakresie normowane są procedurami wynikającymi z przepisów o ochronie przyrody Upoważnienia dyrektora rzgw wynikają z ustawy Prawo wodne a nie z ustawy o ochronie przyrody. Rozstrzygnięcie problemów związanych z priorytetami ochrony wykracza poza dotyczy zakres merytoryczny Warunków, wynikający z upoważnienia statutowego dla tego dokumentu określonego w art. 115 ustawy Prawo wodne. |
| 23. |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 24.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 25 ust. 2 pkt. 2, wniosek o unikanie sformułowań typu przebudowa, modernizacja, - trudna def. Z prawa budowlanego. |  | Uwzględniono częściowo Użyte sformułowania wynikają z ustawy Prawo wodne, które jest podstawą udzielania pozwolenia wodno prawnego. Poprawiony projekt Warunków uzupełniono o zapisy odnoszące użyte zwroty, sformułowania i skróty do znaczenia przedstawionego w ustawie Prawo wodne. |
| 24. | Administracja samorządowa | Urząd gminy Poczesna | 25.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Jakie argumenty przekazywać ludziom starającym się o pozwolenie wodnoprawne na przydomowe oczyszczalnie ścieków, aby wybierali zbiorczą kanalizacje miejską, zamiast oczyszczalni przydomowych? |  | Częściowo uwzględniono Budowania i użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków jest obecnie ograniczone tylko warunkami przedstawionymi w Ustawie Prawo wodne i rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi Ograniczenie stosowania tych instalacji i zobowiązanie do podłączenia się do kanalizacji miejskiej wymagałoby zmiany w/w przepisów oraz przepisów odrębnych np. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co przekracza upoważnienie statutowe dla Warunków, wynikające z art.115 ustawy Prawo wodne. Poprawione zapisy Warunków uwzględniają w ramach upoważnienia ustawowego nowe zapisy, które podejmują próbę unormowania, w zakresie dopuszczalnym dla Warunków, także sprawy związane z użytkowaniem przydomowych ścieków. |
| 25. | Przemysł | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów | 25.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy informacje z katastru, które będą w posiadaniu RZGW będą dostępne dla innych (np. kopalni) ? |  | Informacje z katastru są powszechne dostępne dla każdego, kto o nie wystąpi. Obowiązują tylko niewielkie kwoty za przygotowanie danych, których wysokości regulowania jest rozporządzeniem ministra. |
| 26. | Organizacja pozarządowa | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów | 25.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy informacje z katastru będą odpłatne, czy można podpisać umowę o współpracy na dłuższy czas? |  | Informacje z katastru są powszechne dostępne dla każdego, kto o nie wystąpi. Obowiązują tylko niewielkie kwoty za przygotowanie danych, których wysokość regulowania jest rozporządzeniem ministra. |
| 27 | Organizacja pozarządowa | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów | 25.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy sprawozdania dekadowe (terminowość sprawozdań) poboru wód podziemnych dotyczą także kopalni? |  | Tak Przyjęty w projekcie Warunków zakres pomiarów i forma ich sprawozdawania ma służyć realizacji dynamicznych bilansów wodnogospioarczych, stanowiących podstawę aktualizacji i uszczegółowienia kolejnych wersji warunków korzystania z wód regionu i zlewni (także w warunkach np. suszy) W poprawionych zapisach Warunków zweryfikowano zapisy dot. pomiarów i sprawozdawczości zarówno co do formy danych jak również ich częstotliwości przedkładania. Weryfikacji dokonano biorąc pod uwagę zarówno specyfikę użytkownika oraz obowiązujące go wymagania w tym zakresie wynikające z przepisów odrębnych, pod warunkiem, że ustalony ostatecznie zakres i forma będzie przydatna do celu, jakiemu maja służyć. |
| 28 | Administracja samorządowa | Urząd gminy Kluczbork | 25.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 10, czy cele przemysłowe i rolnicze nie powinny mieć wyższego priorytetu? |  | Nie uwzględniono W intencji projektu cele rolnicze mają z zasady taki sam priorytet co pozostałe użytkowania wód wymienione w § 10 pkt4. Nie ma realnego uzasadnienia aby a priori wskazywać wyższość jednego z wymienionych w tym punkcie korzystania z wód nad pozostałymi. Ocena taka może być tylko dokonana indywidualnie w kontekście każdego przypadku. Poza tym uwzględnienie wniosku wymagałoby zmiany zapisów ustawy Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaką dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. |
| 29 | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Częstochowie | 25.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Jeżeli pobór wód podziemnych wpływa na poziom wód powierzchniowych, to czy stroną postępowania będą wszyscy użytkownicy wód powierzchniowych? | . | Pytanie nie dotyczy zakresu merytorycznego przedstawionego projektu Warunków, wynikającego z upoważnienia statutowego dla tego dokumentu określonego w art. 115 ustawy Prawo wodne. Zakres uwagi dotyczy KPA, zgodnie z którym stroną w postępowaniu jest każdy, którego interes jest naruszany w wyniku prowadzonej lub zamierzonej działalności |
| 30 | Administracja rządowa | Drawieński Park Narodowy | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy warunki korzystania z wód będą określone dla wszystkich zlewni i kiedy? |  | Warunki korzystania z wód zlewni będą wyznaczone dla zlewni wymienianych sukcesywnie w kolejnych Planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Dla zlewni wymienionych w aktualnym Planie zakładany termin ich opracowania to koniec 2015 roku. |
| 31 | Gospodarka komunalna | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Dotychczas dla oczyszczalni do 15 tys. RLM nie były wymagane urządzenia do oczyszczania z azotu i fosforu, więc czy zgodnie z projektem warunków korzystania z wód, gdzie na rzece będą te wskaźniki mierzone, takie oczyszczalnie będą potrzebowały modernizacji? |  | Poprawiony w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów dotyczących warunków odprowadzania ścieków. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zakres ten jest regulowany przez zapisy ustawy Prawo wodne i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, opracowanego na podstawie innego upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 45 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych.. |
| 32. | Rolnictwo (rybactwo) | OPZW Bydgoszcz | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Wniosek o lepszą współpracę między Melioracjami a RZGW. |  | Uwaga nie dotyczy zakresu merytorycznego Warunków, wynikającego z upoważnienia statutowego dla tego dokumentu określonego w art. 115 ustawy Prawo wodne. Zapisy projektu rozporządzenia nie zawierają żadnych ograniczeń do współpracy między wzmiuw a rzgw. |
| 33. | Gospodarka komunalna | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 14 ust. 4 pkt. 3, czy po zmianach przepisów o korzystaniu z wód, dalej będzie możliwe aby roczna różnica między rzeczywistym zużyciem wody a prognozowanym wynosiła 30-40% (wynikająca z nierównomierności dobowej i współczynnika max. 1,3)? |  | Zapisy § 14 ust. 4 projektu Warunków nie ograniczają realizacji udokumentowanego zapotrzebowania, realizowanego z uwzględnieniem uzasadnionej zmienności dobowej. Wymieniana w projekcie 20% rezerwa dotyczy tylko wielkości zapotrzebowania, które jest prawdopodobne lecz którego nie można opisać, zwymiarować i uwzględnić w bilansie zapotrzebowania. W sytuacji, gdy fakt występującej realnie zmienności zapotrzebowania lub jego wzrostu zapotrzebowania zostanie wiarygodnie udokumentowany np. podłączenie nowej miejscowości do wodociągu zbiorowego, rozpoczęta budowa osiedla mieszkaniowego, rozbudowa linii produkcyjnej zakładu itp. to wynikające z tego faktu zwiększone zapotrzebowanie nie jest ograniczane w/w 20%. Nie ma związku pomiędzy rzeczywistym rocznym zużyciem wody a wielkością prognozowaną, zwiększoną o rezerwę wynikająca z uwzględnienia nierównomierności dobowej. Wielkość rzeczywistego rocznego zużycia zawiera już te współczynniki. Co do współczynnika 1.3 projektowane zapisy miałyby ograniczyć go do poziomu 1,2% (20%). |
| 34 | Administracja samorządowa | Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy i kto jest w stanie zapanować nad poborem wód i rygorem kolejności dostępu do wód (wpierw powierzchniowe, potem podziemne)? |  | Zgodnie z proponowanymi zapisami Warunków analiza dostępu do wód na potrzeby rolnicze jest elementem operatu wodnoprawnego a zasadność wynikających z niego wniosków podlegać będzie ocenie organu wydającego pozwolenie wodnoprawne. |
| 35. | Administracja rządowa | Drawieński Park Narodowy | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Wniosek o dokładną precyzje parametrów przy obliczaniu przepływu nienaruszalnego, czy będą wskazania do obliczania przepływu biologicznego? |  | Proponowane ustalenia Warunków nie ingerują w sposób wyliczenia przepływu nienaruszalnego, nie rozstrzygając jakie kryteria i ich zakres powinien być uwzględniony. Ustawa Prawo wodne nie ogranicza żadnych metod obliczania przepływu nienaruszalnego. Rozpatrzenie wniosku wymagałoby zastosowania jednolitych zasad w całym kraju a nie tylko w regionie wodnym Warty. Rozporządzenie w sprawie Warunków nie może regulować kwestii wykraczających poza przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art. 115 ustawy Prawo wodne. |
| 36 | Gospodarka komunalna | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Z czego wynikają terminy sprawozdań z poboru wód(dekadowe), skoro do innych organów są inne wymagania? |  | Przyjęty w projekcie Warunków zakres pomiarów i forma ich sprawozdawania ma służyć realizacji dynamicznych bilansów wodnogospodarczych, stanowiących podstawę gospodarowania wodami m.in. poprzez aktualizację i uszczegółowienia kolejnych wersji warunków korzystania z wód regionu i zlewni, stanowiących ewentualną podstawę, uzasadniająca zastosowanie szczególnych ograniczeń. W poprawionych zapisach Warunków zweryfikowano zapisy dot. pomiarów i sprawozdawczości zarówno co do formy danych jak również ich częstotliwości przedkładania. Weryfikacji dokonano biorąc pod uwagę zarówno specyfikę użytkownika oraz obowiązujące go wymagania w tym zakresie wynikające z przepisów odrębnych, pod warunkiem, że ustalony ostatecznie zakres i forma będzie przydatna do celu, jakiemu maja służyć. |
| 37 | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Chodzieży | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 14 ust. 4 pkt. 1, zgłoszenie błędu językowego, dot. sytuacji w której maksymalny roczny pobór oblicza się z wartości średnich. |  | Uwzględniono – poprawiono redakcję zapisu § 14 ust. 4 pkt. 1. Intencją zapisu było wyeliminowanie stosowanej często niewłaściwej interpretacji pojęcia maksymalnego rocznego poboru, na podstawie której roczna wielkość maksymalnego poboru wyliczana jest na podstawie maksymalnego poboru godzinowego przemnożonego przez ilość godzin w roku lub w okresie poboru, co sugeruje że dopuszczalny jest pobór w wielkości maksymalnej godzinowej przez okres całego roku tzn wynikającego z przemnożenia wielkości maksymalnej godzinowej i ilości godzin w roku. Pobór maksymalny godzinowy jest poborem chwilowym odzwierciedlającym zmienność dobowego zapotrzebowania i powinien być już uwzględniony w wyliczonej w średniodobowej wartości wielkości poboru.. |
| 38 | Administracja samorządowa | Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy plan gospodarowania wodami i warunki korzystania z wód nie przekreślą podjętych działań w przypadku drogi wodnej E70? |  | Nie Ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i proponowane zapisy projektu Warunków korzystania z wód regionu Warty sankcjonują jcwp rzeki Noteci na odcinku drogi wodnej E70 jako silnie zmienione z uwagi na pełniona funkcje drogi wodnej |
| 39 | Administracja rządowa | Drawieński Park Narodowy | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Uwaga do załącznika 2, odcinki szczególnie istotne, nielogiczny podział Drawy. |  | Wykaz odcinków szczególnie istotnych przedstawiony w załączniku nr 2 wynika z opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”. Wynikające z tego opracowania ustalenia dotyczą potrzeb i priorytetów ciągłości na minimalnym wymaganym Ramową Dyrektywą Wodną poziomie tj. odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu jcwp. Konsekwentnie więc, zgodnie z intencją i tytułem opracowania jego ustalenia nie realizują potrzeb udroznienia ciągłości morfologicznej niezbędnej do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego. W tej sytuacji ustalenia opracowania z założenia nie rozwiązują tez wszystkich problemów braku ciągłości rzek, lecz nic nie stoi na przeszkodzie pełnej ich realizacji, na podstawie przepisów odrębnych. Zgodnie z proponowanymi zapisami Warunki w pełni i bezwarunkowo sankcjonują ustalenia wynikające np. z ustawy o ochronie przyrody. |
| 40 | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe Nakle nad Notecią | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Wniosek o nie likwidowanie stopni wodnych. |  | Nie uwzględniono Proponowane zapisy Warunków nie zawierają wymogu likwidowania stopni wodnych |
| 41 | Administracja rządowa | Drawieński Park Narodowy | 27.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Uwaga nt doboru gatunków reprezentacyjnych ryb do poszczególnych rzek. |  | Wyznaczenie reprezentatywnych gatunków ryb zostało dokonane na podstawie opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”, z uwagi na potrzebę wyznaczenia gatunku najbardziej wymagającego pod względem uwarunkowań drożności wśród innych występujących na danych odcinku cieku. Wyznaczony w konsultowanej wersji Warunków gatunek reprezentatywny to taki, którego wymagania spełniają również potrzeby na poziomie dobrego stanu/potencjału pozostałych gatunków ryb bytujących w warunkach naturalnych w danym cieku. Niekoniecznie więc musi być identyfikowany z gatunkiem o największej populacji lub wymagającym bardzie restrykcyjnej ochrony. Np. wpisanie jako gatunku reprezentatywnego łososia oznacza, że spełnione dla tego gatunku warunki ciągłości spełniają również potrzeby np. troci i innych występujących gatunków, nie powodując większych odstępstw stanu ekologicznego niż jest to dopuszczalne dla zachowania lub osiągnięcia dobrego stanu jcwp. Konsekwentnie więc, zgodnie z intencją Autorów opracowania ustalenia opracowania nie realizują potrzeb zachowania ciągłości morfologicznej niezbędnej do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego, gdyż nie to jest celem środowiskowym. Nie mniej poprawiono zapisy dotyczące reprezentatywnych gatunków ryb, poprawiając ich przejrzystość. |
| 42 |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Dyrektor ma 2 lata na weryfikację pozwoleń wodnoprawnych w aspekcie korzystania z wód istotnych, w jakim celu ta weryfikacja ma się odbywać? |  | W poprawionym projekcie zrezygnowano z tego zapisu, który faktycznie ingerował w procedury określone ustawa Prawo wodne. |
| 43 | Administracja samorządowa | Starostwo powiatowe w Sieradzu | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy wszystkie pozwolenia wodnoprawne będą musiały ulec zmianie, czy nie ma możliwości ich zmian na bieżąco (natłok pracy)? |  | Wprowadzone w wyniku konsultacji zmiany do projektu Warunków znacznie ograniczyły zakres pozwoleń wymagających weryfikacji. Wobec wycofania się zapisów Warunków odprowadzania ścieków zapisy Warunków nie będą stawiały dodatkowych wymogów ich weryfikacji ponad to, co wymagane jest na podstawie przepisów ogólnych. |
| 44 |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 24 ust. 1, sugerowana zmiana wyrażenia na ‘’weryfikacja’’. |  | Nie uwzględniono W poprawionym projekcie zrezygnowano z zapisu §24, który faktycznie wpisywał się w procedury określone ustawą Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaką dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. |
| 45 | Administracja rządowa | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 5 ust. 1 i 2, zauważa się problem z oceną odbiorników przy wprowadzaniu ścieków. |  | Poprawiony w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów dotyczących warunków odprowadzania ścieków. Zakres ten jest regulowany przez zapisy ustawy Prawo wodne i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, opracowanego na podstawie innego upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 45 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. |
| 46 | Administracja rządowa | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 6, ust. 1, brak metodyki do oceny ichtiofauny jako istotnego elementu stanu środowiska. |  | Nie uwzględniono Przygotowanie metodyki do oceny ichtiofauny wykracza poza kompetencje ustawowe Dyrektora RZGW i upoważnienie statutowe opracowania Warunków, wynikające z art. 115 ustawy Prawo wodne. |
| 47 | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Koninie | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | W ramach dostosowywania przepisów do RDW starosta nie będzie organem do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, to kto będzie je przeglądał? |  | Pytanie wykracza poza problematykę związana z opracowaniem Warunków. Projektowane zapisy odnoszą się do obowiązujących przepisów. |
| 48 |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Czy planuje się kontrolować jakość wód zrzucanych ze stawów rybnych? |  | Sprawy kontroli jakości wód jak i odprowadzanych ścieków wykraczają poza kompetencje Dyrektora RZGW i upoważnienie statutowe opracowania Warunków, wynikające z art. 115 ustawy Prawo wodne. |
| 49 | Administracja samorządowa | Urząd Miejski w Kaliszu | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 25 ust. 1 pkt. 2 d, e, zgłoszenie uwagi o innym sposobie zredagowania tych dwóch podpunktów, propozycja zmiany ‘kanalizacja’ na ‘urządzenia kanalizacyjne’’ |  | Uwzględniono |
| 50 | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Wyjaśnienie pojęć nie sprecyzowanych w przepisach prawa lub proszę wskazać przepisy, gdzie jest to wyjaśnione (§ 6 ust. 1 pkt. 1). |  | Uwzględniono Poprawiony projekt Warunków uzupełniono o zapis odnoszący użyte zwroty, sformułowania i skróty do znaczenia przedstawionego w ustawie Prawo wodne. |
| 51 |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Zgłoszenie uwagi nt dublowania przepisów prawa co do aspektów środowiskowych, opinia o zbyt dużej ilości aspektów środowiskowych , a za mało ilościowych co do zasobów wodnych. |  | Uwzględniono Niniejsze konsultacje mają m.in. za zadanie wychwycić dublowane aspekty prawa. W poprawionej wersji część zapisów zmieniono a nawet usunięto niektóre zapisy. Szczegółowe, lokalne wymagania korzystania z zasobów wodnych w kontekście ilościowym stanowią przedmiot warunków korzystania z wód zlewni, oczywiście na ile to będzie możliwe na podstawie pozyskanych danych o rzeczywistych poborach przynajmniej większości znaczących użytkowników. |
| 52 | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 14, o jaki poprzedni okres chodzi przy określaniu zapotrzebowania na wodę na kolejne terminy? |  | Uwzględniono Zapis przeredagowano. Poprzez poprzedni (poprzedzający) okres uważa się okres poprzedzający moment wnioskowanej zmiany pozwolenia wodnoprawnego. Intencyjnie nie określono jego długości wstecz, pozostawiając dobór okresu w gestii inwestora, aby mógł on go dobrać w zakresie niezbędnym do właściwego uzasadnienia proponowanej zmiany. |
| 53 | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Jak ma postępować organ przy wydawaniu decyzji o korzystaniu z wód podziemnych, gdy nie ma określonych zasobów tych wód. |  | Pytanie nie dotyczy zakresu merytorycznego Warunków, wynikającego z upoważnienia statutowego dla tego dokumentu określonego w art. 115 ustawy Prawo wodne. Rozstrzygnięcie przedstawionych wątpliwości wymaga unormowania systemowego w skali całego kraju. |
| 54 | Administracja samorządowa | Starostwo powiatowe w Sieradzu | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 25, zgłoszenie wniosku, aby przy dużych poborach składać sprawozdanie dekadowo, ale przy mniejszych w rzadszej częstotliwości. |  | Uwzględniono Przyjęty w projekcie Warunków zakres pomiarów i forma ich sprawozdawania ma służyć realizacji dynamicznych bilansów wodnogospioarczych, stanowiących podstawę aktualizacji i uszczegółowienia kolejnych wersji warunków korzystania z wód regionu i zlewni. W poprawionych zapisach Warunków zweryfikowano zapisy dot. pomiarów i sprawozdawczości zarówno co do formy danych jak również ich częstotliwości przedkładania. Weryfikacji dokonano biorąc pod uwagę zarówno specyfikę użytkownika oraz obowiązujące go wymagania w tym zakresie wynikające z przepisów odrębnych, ale również cel jakiemu maja służyć (bilanse wodnogospodarcze). |
| 55 |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Dlaczego szczególnie istotnym uznaje się odcinek Warty od ujścia do zb. Jeziorsko, a nie uznaje się za taki górnej części rzeki, skoro ma być zachowana ciągłość morfologiczna? |  | Potrzeby zachowania ciągłości morfologicznej zostały określone w opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”. Jak wynika wprost z tytułu opracowania i jego treści wynikające z niego ustalenia realizują potrzeb osiągnięcia celu środowiskowego jakim jest dobry stan lub potencjał ekologiczny. Jednolite części wód obejmujące zbiornik Jeziorsko jak i rzekę poniżej zbiornika zakwalifikowane są jako silnie zmienione części wód, dla których potrzeby ciągłości morfologicznej określane są przez wymagania dobrego potencjału a nie dobrego stanu. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w w/w opracowaniu brak ciągłości na zaporze zbiornika Jeziorsko nie będzie ograniczał także możliwości osiągnięcia dobrego (a nie bardzo dobrego!!) stanu jcwp leżących powyżej zbiornika. |
| 56. |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | § 6 ust. 1, brak podjęcia aspektu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałaniu suszy. |  | Uwzględniono częściowo Działania techniczne związane z ochroną przeciwpowodziową i przeciwdziałaniem suszy wykraczają poza upoważnienie statutowe opracowania Warunków, wynikające z art. 115 ustawy Prawo wodne. Zgłoszony wniosek w istotnym zakresie uwzględniono pośrednio poprzez wprowadzenie zapisów obligujących do ochrony i odtwarzania naturalnej retencji zlewni. |
| 57. |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania instytucji | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Załącznik nr 3, ciek istotny – Mała Noteć od ujścia do jeziora, podniesienie kwestii czy to właściwe jezioro? |  | Uwzględniono Poprawiono na: Mała Noteć od ujścia do Noteci do jeziora Pakoskiego Pn. |
| 58 |  | Brak podania instytucji/brak możliwości rozpoznania nazw instytucji | 28.09.2012 Spotkanie konsultacyjne | Jeżeli pozwolenia mogą być unieważniane w okresie 2 lat w przypadku korzystania z wód szczególnie istotnych i istotnych, to powoduje to brak pewności inwestycji i jej planowania na przyszłość. |  | Ewentualne cofanie lub ograniczanie pozwoleń na warunkach przewidzianych w ustawie Prawo wodne będzie dotyczyło tylko tych pozwoleń, które zostały wydane na podstawie stanu prawnego przed wejściem w życie Warunków. Planowane inwestycje będą musiały spełniać wymagania obowiązujących już Warunków, tym samym podnoszony w uwadze aspekt niepewności nie będzie miał miejsca. Z tych samych powodów pozwolenia wodnoprawne wydane po wejściu w życie Warunków nie będą podlegały w/w procedurze weryfikacji. |
| 59 | Administracja samorządowa | Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej | 20.09.2012 Poczta RK.III.604.13.2012 | Brak uwag |  |  |
| 60 | Administracja samorządowa | Wicestarosta Nakielski | 27.09.2012 Poczta/spotkanie konsultacyjne | Korzystanie z wód regionu wodnego Warty, którym administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu obejmuje miedzy innymi przebiegającą przez powiat nakielski śródlądową drogę wodną Noteć – Kanał Bydgoski. Stanowi ona część Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Powiat Nakielski jest żywotnie zainteresowany możliwie szybkim udrożnieniem MDW E70 i rozwojem żeglugi śródlądowej, szczególnie na odcinku przebiegającym przez teren powiatu. Przemawiają za tym co najmniej dwa ważne argumenty: Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle (jedna z dwóch tego typu szkół w Polsce kształcących wykwalifikowane kadry marynarzy śródlądowych), Oddana do użytku za 9 mln zł przystań wodna na Noteci o powierzchni akwenu ponad 1 ha (etap I) i przystąpienie do budowy przystani wraz z zapleczem dydaktycznym (etap II) o wartości kosztorysowej 6,5 mln zł. Samorząd powiatowy w Nakle nad Notecią docenia i popiera starania Marszałków Województw dotyczących włączenia MDW E70 do transeuropejskiej sieci transportowej i docelowo osiągnięcia standardów śródlądowych dróg wodnych klasy IV. Jednak na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba chwili uzyskania klasy II drogi wodnej, choćby w biegu Noteci do śluzy „Nakło Wschód” do śluzy „Nakło Zachód”, a w niedalekiej przyszłości na odcinku Kanału Bydgoskiego i Noteci od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia rzeki Łobżonki. Daje to szansę rozwoju turystyki wodnej w oparciu o już istniejące bądź planowane przystanie wodne (mariny) oraz bezproblemowe odbywanie praktyk uczniowskich na szkolnym statku „Łokietek”. Dodatkowym bardzo ważnym argumentem udrożnienia Noteci na wspomnianym odcinku jest fakt, że głębokość basenu nowej przystani wodnej w Nakle wynosi 2,5 m, a Noteci przy basenie od 0,9 do 1,2 m. Przy wysokich stanach wody Noteci naniosą materiał denny akumulacyjny i zniweczą dotychczasowy wysiłek finansowy samorządu i ludzką pracę całkowicie wypłycając basen przystani namułami. Reasumując istnieje pilna potrzeba podjęcia prac inwestycyjno-modernizacyjnych w infrastrukturę MDW E70. |  | Sprawy potrzeb utrzymania i rozwoju drogi wodnej E 70 wykraczają poza upoważnienie statutowe opracowania Warunków, wynikające z art. 115 ustawy Prawo wodne. |
| 61 | Organizacja pozarządowa | Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Ziemi Kaliskiej | 29.10.2012 uwaga wniesiona na wspólnym posiedzeniu RGW RWW i KUS | Nie można pomijać zagadnień małej retencji, gdyż jest to główny sposób na ograniczenie (spłaszczenie) fali powodziowej. Mała retencja wpisuję się w założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim tzw. Dyrektywy Powodziowej. Wielkopolska należy do regionów o najmniejszych zasobach wodnych, dlatego nie unikniemy stopni wodnych, w celu zatrzymania odpływu. Pomimo sanitacji wsi polegającej głównie na jej skanalizowaniu nie spełniło to swojej roli, gdyż nie modernizowane oczyszczalnie ścieków stały się mało skuteczne. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ma swoje źródło również w braku naturalnych barier ekologicznych, które w pewnym stopniu naturalnie hamowały spływ związków azotu, fosforu i innych związków chemicznych. Teraz ze względu na dotacje w rolnictwie prawie całkowicie zniknęły łąki, dodając do tego brak odtwarzania meandrów, podstawowych zbiorników małej retencji oraz brak opóźniaczy przepływu i zastawek w rowach, powoduje to dość duży współczynnik spływu powierzchniowego w Wielkopolsce południowo-wschodniej. Należy zwrócić również uwagę na problem budowania przydomowych oczyszczalni ścieków, które są wykonywane i eksploatowane bez jakiejkolwiek kontroli oraz na problem przedostawania się biogenów z terenów rolniczych poprzez sączki i dreny do wód. |  | Uwzględniono częściowo Sprawy związane z rozwojem sztucznej małej retencji wykraczają poza upoważnienie statutowe opracowania Warunków, wynikające z art. 115 ustawy Prawo wodne. Ponadto zapisy projektu Warunków nie zakazują budowy piętrzeń na ciekach lecz ograniczają ich budowę do uzasadnionych społecznie przypadków. Natomiast w poprawionej wersji projektu Warunków uwzględniono w możliwym dla Warunków zakresie zapisy mające na celu zahamowanie lub odtwarzanie naturalnej retencji jako jednego z głównych elementów mających wpływ na kształtowanie dobrego stanu lub potencjału wód. W poprawionej wersji Warunków zaproponowano natomiast zapisy umożliwiające kontrolę przydomowych oczyszczalni ścieków. |
| 62 | Rolnictwo, rybactwo, wędkarstwo | Związek Producentów Ryb | 29.10.2012 uwaga wniesiona na wspólnym posiedzeniu RGW RWW i KUS | Uwaga dotycząca zapisów zawartych w paragrafie 3 oraz w załączniku nr 1 na temat wartości współczynnika „k” do obliczania minimalnego nienaruszalnego przepływu wody. W tabeli zawartej w załączniku nr 1 należy zaznaczyć, że nie dotyczy ona rybactwa oraz małych elektrowni wodnych, gdyż pobrana woda jest oddawana do cieku, więc nie można mówić o jej zużyciu. Na przykład dla rzeki Małej Wełny, współczynnik „k” jest podany 0,95. Na tym cieku są zorganizowane dwa stosunkowo duże gospodarstwa rybackie Skoki i Rybno Wielkie, na których każdego roku w okresie dwóch miesięcy odnotowuję się brak dopływów wody do tych obiektów stawowych z góry cieku. Każdy rybak, który ma pozwolenie wodnoprawne i zgłoszoną działalność gospodarczą, co roku podaje sumę rocznego poboru wody w sprawozdaniu dla Głównego Urzędu Statystycznego na formularzu OS-4. Dlatego nie ma powodu, aby zapisy Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu obligowały rybactwo do dokonywania dekadowych pomiarów wody, robienia sprawozdań i dostarczania tego raz w roku do RZGW. W opinii zgłaszającego uwagę, taki zapis jest nierealny do wykonania przez użytkowników stawów rybnych, ponieważ wiązało by się to z zakupem drogich urządzeń pomiarowych lub zaangażowaniem osobowym w sytuacji, gdzie w 2010 roku wśród gospodarstw karpiowych co czwarte gospodarstwo odnotowało straty finansowe. W rozporządzeniu powinien zostać zawarty zapis, iż Dyrektor RZGW zorganizuje i utworzy komputerowy system analiz poboru wody oparty na bazie danych z pozwoleń wodnoprawnych, który przedstawi jaka ilość wody może być pobierana w danej dekadzie. Z różnych względów rzeczywista ilość pobranej wody może być mniejszy od tego co zostanie wykazane z pozwoleń wodnopranych (z uwagi na m.in. występowania silnych ulew, dużych opadów śniegu, gwałtownych roztopów). |  | Nie uwzględniono wniosku wyłączenia wprost korzystania z wód na cele rybactwa i MEW z obowiązku utrzymania przepływu nienaruszalnego w cieku w wielkości nie mniejszej niż wynikający z § 3. Nie mniej, wprowadzona poprawka redakcji zapisu tego paragrafu spełnia oczekiwania Wnioskodawcy i wyłącza spod obowiązku utrzymania przepływu nienaruszalnego w przypadkach korzystania z wód, które nie powodują umniejszenia przepływu wód w cieku np. stawy i MEW pracujące przepływowo. Przytaczany w uwadze fakt okresowego braku przepływu w górnej części zlewni potwierdza prawidłowość przyjętego dla Małej Wełny współczynnika „k” na poziomie 0,95. Poza tym, zgodnie z oczekiwaniem dodano przepis obligujący wprowadzenie warunku określonego pierwotnie w § 14.2 dla pozwoleń wydawanych dla nowych inwestycji a dla istniejących w przypadku jeżeli zwiększają zakres korzystania z wód. Nie uwzględniono uwagi dot. braku zasadności obligowania rybactwa do dokonywania pomiarów poborów wody. Zapisy projektowanych Warunków nie narzucają konieczności ich wykonywania. Obowiązek ten wynika wprost z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Zapisy projektu Warunków stawiają tylko wymóg przekazywania danych m.in. o ilości pobieranej wody w układzie wynikającym z potrzeb przetwarzania tych danych w bilansach wodnigospodarczych. Realizacja obowiązku sprawozdawania rocznego poboru do GUS na formularzyu OS-$ dotyczy właśnie rzeczywistego poboru, rejestrowanego przez użytkownika w ciągu roku. W tej sytuacji dodatkowy obowiązek wynikający z projektowanych zapisów Warunków obejmowałby tylko przedstawienia dodatkowych kilkunastu pośrednich wartości poboru w ramach sprawozdania rocznego prowadzonego na potrzeby GUS. Dyrektor RZGW dysponuje już komputerowym systemem informacji o wielkościach poborów na podstawie pozwoleń wodnopranych. Dane te jednak nie mogą być podstawą określania realnych zasobów dyspozycyjnych, ponieważ dane z pozwoleń są tylko wartościami maksymalnymi a nie rzeczywistymi i w większości przypadków nie uwzględniają zmienności prowadzonego poboru. Nie mniej w poprawionych zapisach Warunków zweryfikowano zapisy dot. pomiarów i sprawozdawczości zarówno co do formy danych jak również ich częstotliwości przedkładania. Weryfikacji dokonano biorąc pod uwagę zarówno specyfikę użytkownika oraz obowiązujące go wymagania w tym zakresie wynikające z przepisów odrębnych, przy zachowaniu jednak wymagań celów jakiemu maja słuzyc (bilanse wodnogospodarcze). |
| 63 | Organizacja pozarządowa | Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski | 29.10.2012 uwaga wniesiona na wspólnym posiedzeniu RGW RWW i KUS | W Rozporządzeniu Dyrektora RZGW w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty był poruszony problem zrzutu ścieków do jezior, gdyż współczynniki podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska nie spełniają swojej roli ochrony jezior. |  | Nie uwzględniono Zmiana uwarunkowań zrzutu ścieków do jezior wymaga zmiany zapisów ustawy Prawo wodne i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, opracowanego przez Ministra Środowiska na podstawie innego upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 45 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, rozporządzenie (Warunki) nie może zmieniać przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. |
| 64 | Przemysł | Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych | 29.10.2012 uwaga wniesiona na wspólnym posiedzeniu RGW RWW i KUS | Zbyt szczegółowe przepisy ubezwłasnowolniają urzędnika, który w rozwiązywaniu sprawy zamiast wiedzą stara się posługiwać paragrafami. Żadne przepisy nie są w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które niesie Zycie. Urzędnik staje przed dylematem czy ważniejsza jest „litera czy duch prawa”. Potrzeba naprawdę dobrego i odważnego urzędnika, który w takiej sytuacji potrafi posługiwać się interesem społecznym. |  | Nie uwzględniono Zgłoszony problem przedstawiony jest niekonsekwentnie. Uwaga z jednej strony krytycznie odnosi się do zbyt szczegółowych zapisów a jednocześnie zarzuca zbyt duża dowolność interpretacji prawa przez urzędnika. Poza powyższym, w kontekście obowiązującego prawa ewentualne konsekwencje dla działań inwestycyjnych nie wynikają z ich kwalifikacji w kontekście „interesu społecznego” lecz „nadrzędnego interesu publicznego”, którego znaczenie jest zupełnie inne i pozostawia niewielkie pole do nadinterpretacji. |
|  |  |  |  | Proponowane warunki są sprzeczne z zasada zrównoważonego rozwoju, który wymaga równowagi przy realizacji przedsięwzięć pomiędzy interesami społecznymi, ekonomicznymi i ochroną środowiska. W proponowanych warunkach najważniejsze staje się zachowanie ciągłości morfologicznej rzek, która kłóci się z interesem społecznym (zaopatrzenie w wodę, zbiorniki retencyjne, ochrona przeciwpowodziowa – mała retencja), ekonomicznymi (rolnictwo, ujęcia wody na potrzeby przemysłu) jak również z ochroną środowiska ( środowisko to nie tylko węgorze i pstrągi, ale również inne gatunki ryb i innych stworzeń) nie przypadkiem najcenniejsze ekologiczne obszary Natura 2000 zostały utworzone na cofkach i zbiornikach wodnych powstałych w wyniku budowy młynów wodnych. |  | Nie uwzględniono Zapisy projekt Warunków odnoszą się do oficjalnej wykładni pojęcia zasady zrównoważonego rozwoju (art.3 pkt 50 ustawy Prawo ochrony środowiska), zgodnie z którą realizacja m.in. przedsięwzięć gospodarczych człowieka, musi następować przy zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w stopniu umożliwiającym zachowania jego walorów w stanie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb nie tylko współczesnego ale również przyszłego pokolenia. Przy tak pojętej definicji to działalność człowieka ograniczana jest uwarunkowaniami środowiskowymi a nie odwrotnie. Proponowane zapisy nie ograniczają żadnych działań lub inwestycji realizujących nadrzędny interes publiczny. |
|  |  |  |  | Warunki są sprzeczne wewnętrznie: w § 10 ustala się następujące priorytety w korzystaniu z wód: Zaopatrzenie ludności w wodę oraz cele komunalne. Rolnictwo i przetwarzanie żywności. Realizowanie celów środowiskowych. Żegluga i przemysł. Inne cele Jednocześnie w § 18.2 p. 2 zakazuje się wykonywania nowych budowli piętrzących uniemożliwiając tym samym realizację zadań określonych jako najważniejsze (priorytet 1 i 2). |  | Nie uwzględniono Nie ma sprzeczności w wymienionych w uwadze zapisach Warunków. Projektowane zapisy § 10 dotyczą priorytetów w dostępie do zasobów wodnych w przypadkach ich deficytu. § 18.2 p.2 nie zakazuje lecz ogranicza na rzekach szczególnie istotnych budowę nowych piętrzeń nie realizujących nadrzędny interes publiczny. Poza tym, a może przede wszystkim, są inne rozwiązania, bez stosowania piętrzeń, umożliwiające pobory wód na różne cele, w szczególności wymienionych w priorytecie 1 i 2. |
|  |  |  |  | W § 11 określono, że w zakresie wykorzystania wód do celów rolniczych w pierwszej kolejności należy korzystać z zasobu wód powierzchniowych. Tylko jak to robić skoro nie wolno budować stopni wodnych i innych obiektów małej retencji? |  | Nie uwzględniono Projekt Warunków ogranicza tylko budowę piętrzeń na ciekach szczególnie istotnych. Poza tym pobory wód na cele rolnicze, jak również na inne cele, można realizować na wiele innych sposobów, mniej ingerujących w morfologie i stan/potencjał ekologiczny cieków. |
|  |  |  |  | § 18.2.1 zabrania „użytkowania budowli piętrzących bez wyposażenia ich w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami..” Nie znam skutecznych sposobów zabezpieczających przed dostaniem się ryby do turbiny. Małe ryby przepływają przez turbinę na ogół nie uszkodzone. Prowadzone badania wykazały, że przez turbiny niskospadowe (a tylko takie mamy na naszym terenie) ponad 80% ryb przechodzi przez turbinę (Francisa dla Kaplana nawet więcej) nie uszkodzone (wrzucano do turbiny ryby o różnej wielkości). W ostatnim czasie w elektrowniach niskospadowych stosuje się zazwyczaj turbiny śrubowe Archimedesa, w którym odsetek ten wynosi 100% (przeżywa nawet 100% dorosłych osobników). Zamiast stwarzać, więc sztuczne nieskuteczne bariery należałoby raczej zalecać stosowanie turbin Archimedesa. |  | Uwzględniono § 18.2.1 nie miał intencji całkowitego zabezpieczenia wlotów przed spływającymi rybami, ma natomiast ograniczyć, maksymalnie jak to możliwe, straty ryb. (obligatoryjny wymóg w przypadkach konieczności osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego). Mała wysokość spadu turbin nie jest jedynym istotnym elementem wpływającym na śmiertelność ryb przepływających przez turbiny. Najważniejsza jest ich konstrukcja. W kontekście powyższego zmieniono redakcję proponowanych zapisów i uwzględniono preferencje wynikające ze stosowania turbin niskospadowych o konstrukcji tzw. „przyjaznej rybom” np. turbiny Archimedesa lub VLH. |
|  |  |  |  | Wielkopolska stepowieje! – bije na alarm wielu ekspertów zajmujących się gospodarką wodną. Odpowiedzią ma być wydany przez Dyrektora RZGW praktycznie całkowity zakaz budowy nowych stopni wodnych i dążenie do rozbiórki stopni już istniejących. |  | Nie uwzględniono Stepowienia Wielkopolski nie powstrzyma się przez budowę stopni wodnych. Dla powstrzymania tego procesu najważniejsze i konieczne są działania zmierzające do odtworzenia naturalnej retencji obszarowej zlewni.. Poza tym projekt Warunków nie wprowadza obligatoryjnego całkowitego i bezwarunkowego zakazu budowy nowych stopni wodnych. Żaden z proponowanych zapisów nie sugeruje nawet obowiązku rozbiórki istniejących urządzeń. |
|  |  |  |  | Jednym z podstawowych sposobów ochrony przed powodzią jest budowa zbiorników małej i dużej retencji – tylko jak to robić bez budowy przegród na rzekach? |  | Nie uwzględniono Budowa sztucznych zbiorników małej i dużej retencji nie może być traktowana jako jedyny i podstawowy sposób ochrony przeciwpowodziowej. Doświadczenie wskazuje, ze ewentualnie bardzo duże zbiorniki mają, aczkolwiek ograniczony wpływ na redukcję dużych wezbrań i ograniczanie skutków powodzi. Zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi zbiorniki dużej retencji powinny w uzasadnionych przypadkach wspomagać działania zmierzające do spowolnienia odpływu wód ze zlewni rzeki np. poprzez odbudowe jej naturalnej retencji. |
|  |  |  |  | Zgodnie z wymogami UE w 2020r. 19% energii elektrycznej produkowanej w Polsce ma pochodzić z OŹE. Proponowane „Warunki…” są kolejną niczym nie uzasadnioną przeszkodą w rozwoju najbardziej ekologicznej energii odnawialnej, jaką jest energetyka wodna. Czy Dyrektor i jego doradcy uważają, że bardziej godne wsparcia jest współspalanie polegające na spalaniu często pełnowartościowego drewna? |  | Nie uwzględniono Niestety, obecnie energetyka wodna nie w każdym przypadku jest już uważana za najbardziej ekologiczną energię odnawialną., aczkolwiek takie zalety też posiada. Niewątpliwie powinna być jednak w miarę możliwości rozwijana. Może to jednak następować tylko zgodnie z właściwie pojętą zasadą zrównoważonego rozwoju czyli w ramach możliwości określonych poprzez wymagania środowiska, warunkujące jego zachowanie dla następnych pokoleń. |
|  |  |  |  | Przepływ nienaruszalny. MEW nie zmniejszają przepływu rzeki (pobrana wodę oddają w całości poniżej piętrzenia – zazwyczaj w niewielkiej odległości, nie powoduje, więc pozbawienia rzeki wody). Warunki nie określają ile wody i kiedy powinno przepływać przez przepławkę. Ilość wody na przepławce powinna zależeć od jej konstrukcji i nie powinna być większa od „przepływu nienaruszalnego”. Woda na przepławkę powinna być puszczana tylko w okresie wędrówki ryb reprezentatywnych dla danego cieku (terminy powinny być określone w pozwoleniu wodnoprawnym). Puszczanie wody przez przepławkę w innych terminach to zwykłe marnotrawstwo. |  | Nie uwzględniono Przepływ nienaruszalny musi zapewnić niezbędny biologicznie przepływ bezpośrednio poniżej piętrzenia. Brak ciągłości przepływu nawet na krótkim odcinku jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami nadrzędnymi. Projekt Warunków nie decyduje wprost o parametrach hydraulicznych i konstrukcyjnych stosowanych przepławek. Musza one umożliwiać migrację wskazanych reprezentatywnych gatunków ryb, pozostawiając dobór urządzeń w gestii inwestora. Wielkość przepływu nienaruszalnego nie jest związana funkcjonalnie z minimalnym przepływem w przepławce. Przepływ przez przepławkę tylko pośrednio zależy od wymagań ryb, których potrzeby migracyjne maja być przez to urządzenie realizowane. Ostatecznie wielkość tego przepływu uzależniona jest od rodzaju zastosowanej przepławki, jej lokalizacji itp W tej sytuacji podporządkowanie wielkości min. przepływu przez przepławkę przepływowi nienaruszalnego nie ma merytorycznego uzasadnienia. Problematyka konieczności prowadzenia przepływu przez przepławki (w sposób ciągły czy okresowy) nie jest regulowana projektowanymi zapisami Warunków. Zakres ten pozostaje unormowany na tyle na ile opisują go przepisy ogólnokrajowe. w sposób przewidziany w ustawodawstwie krajowym. Projektowane zapisy Warunków odnoszą się tylko do wymogów wyposażenia budowli w urządzenia udrażniające bez względu, czy przepławka będzie pracować okresowo czy w sposób ciągły. |
| 65 | RGW RWW | Aleksander Winiecki – Zakład Biologii i Ekologii Ptaków |  | Wśród gatunków ryb „istotnych dla utrzymania ciągłości morfologicznej rzeki” wymienia się jesiotra. Moim zdaniem niesłusznie z kilku powodów: a) jest to gatunek wymarły w dorzeczu Odry i Warty, obecnie introdukowany z niepewnym ostatecznym skutkiem, b) jego ewentualne wędrówki są biologicznie (z punktu widzenia ochrony gatunku i środowiska) nieistotne – bo osobniki podejmując wędrówkę w górę Warty nie osiągną potencjalnych tarlisk – z powodu istnienia zapory zbiornika Jeziorsko. Jest to typowa „pułapka ekologiczna”. Jesiotra wypada wykreślić, pozostawiając np. certę, łososia, węgorza, może troć? W celu zapewnienia odpowiedniego stanu wód operuje się pojęciami uśrednionymi dla roku i wielolecia (np. średnia niska woda, średni/ minimalny roczny przepływ). Z punktu widzenia ochrony środowisk wodnych operowanie wyłącznie takimi średnimi jest błędem. Istotna jest bowiem również roczna dynamika przepływów/stanów. | Dotyczy to koniecznych dla zachowania cennych przyrodniczo „środowisk od wód zależnych”, w tym siedlisk i gatunków z obszarów Natura 2000 (o których w dokumencie ani słowa), błędem w dokumencie jest skupianie się wyłącznie na korycie rzeki i na jednej grupie wskaźnikowej organizmów – rybach. Określenie ważności dynamiki rocznej wód ma także wymiar gospodarczy – dla rolnictwa będącego odbiorcą 80% wód istotna jest ilość (i jakość) wody w okresie wegetacyjnym, zwłaszcza od roztopów do ok. czerwca. W okresie jesiennym i zimowym wielkość przepływu jest dla rolnictwa wartością mało istotną. | Nie uwzględniono Jesiotr na wskazanych odcinkach rzek nie jest introdukowany lecz jest restytuowanym gatunkiem rodzimym. Zaliczenie w tej sytuacji tego gatunku do reprezentatywnych gatunków ryb jest wymogiem. Potrzeby zachowania ciągłości morfologicznej zostały określone w opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”. Jak wynika wprost z tytułu opracowania i jego treści wynikające z niego ustalenia realizują potrzeb osiągnięcia celu środowiskowego jakim jest dobry stan lub potencjał ekologiczny. Jednolite części wód obejmujące zbiornik Jeziorsko jak i rzekę poniżej zbiornika zakwalifikowane są jako silnie zmienione części wód, dla których potrzeby ciągłości morfologicznej określane są przez wymagania dobrego potencjału a nie dobrego stanu. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w w/w opracowaniu brak ciągłości na zaporze zbiornika Jeziorsko nie będzie ograniczał także możliwości osiągnięcia dobrego (a nie bardzo dobrego!!) stanu jcwp leżących powyżej zbiornika. W Warunkach korzystania z wód regionu zamieszcza się tylko przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art. 115 ustawy Prawo wodne. Upoważnienie to nie obejmuje obowiązku określania i ustalania warunków i zakresu ochrony „cennych przyrodniczo środowisk od wód zależnych, w tym siedlisk i gatunków z obszarów Natura 2000”. Realizacja tego zakresu podlega pod ustawę o ochronie przyrody a wynikające z nich upoważnienia do przygotowania aktów wykonawczych nie dają upoważnienia do realizacji wynikających z tej ustawy zadań przez Dyrektora RZGW. Obecny zapis, określający dla Warty do zbiornika Jeziorsko jesiotra jako gatunek reprezentatywny spełnia również potrzeby gatunków wymienionych w uwadze. Warunki korzystania z wód regionu natomiast, podobnie jak inne dokumentacje planistyczne wskazane w ustawie Prawo wodne, muszą uznawać wymagania ochrony „cennych przyrodniczo „środowisk od wód zależnych”, w tym siedlisk i gatunków z obszarów Natura 2000”.ustanowione na podstawie odrębnych przepisów, co tez i czyni (§2 projektu opiniowanej wersji rozporządzenia). W celu podkreślenia tych relacji przeredagowano dodatkowo zapisy dotyczące nadrzędności ustaleń wynikających z przepisów odrębnych nad ustaleniami niniejszych Warunków. Projekt Warunków nie ingeruje w metodykę wyliczania przepływów charakterystycznych. Projektowane zapisy ograniczają się tylko do określenia pojedynczej minimalnej wartości progowej dla przepływu nienaruszalnego – nie zastępuje ona wyliczenia tego przepływu wg. dopuszczonych do stosowania metod. Obligatoryjne wskazanie do stosowania metodyk obliczania przepływów charakterystycznych np. przepływu nienaruszalnego jako funkcji naturalnej dynamiki rzeki wymagałaby zmiany zapisów ustawy Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaka dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. Z drugiej strony metodyki obliczania przepływu nienaruszalnego jako funkcji naturalnej dynamiki przepływów cieki opierają się na długich długoletnich ciągach danych pomiarowych, które są osiągalne tylko i wyłącznie w przekrojach stacji wodowskazowych, zlokalizowanych na większych ciekach. Wskazanie takiej metodyki do stosowania wiązałoby się z koniecznością zapewnienia danych, które nie istnieją. |
|  |  |  |  | Niejasna jest polityka RZGW wobec obszarów chronionych w dolinie Warty | - brak rozróżnienia obszarów o najwyższej cenności (ostoje Natura 2000 = OSO i SOO), których ochrona jest nadrzędna w stosunku do „Projektu warunków korzystania z wód” – opiera się na 2 Dyrektywach Unijnych oraz Ustawach i obszarów o niższej randze ochrony (np. obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne itp.). - RZGW uznaje, co jest logiczne, za szczególnie istotny ze względu na rygory ochronne i politykę wodną odcinek Warty od progu Jeziorska aż do ujścia Warty do Odry. Sam zbiornik Jeziorsko o małej wg RZGW wadze / statusie ochronnym jest zatem wart mniejszej ochrony niż ostoje międzynarodowe (unijne) poniżej zapory. Dlaczego zatem reżim stanu wód Jeziorska i ich zrzutu jest podporządkowany przyrodniczo mniej cennemu i relatywnie małemu obszarowi „Jeziorska” kosztem dewastacji hydrologicznej szeregu cenniejszych obszarów chronionych poniżej zapory aż do ujścia Warty? | Nie uwzgledniono RZGW nie rozstrzyga priorytetów ochrony przyrody powyżej czy poniżej zbiornika Jeziorsko. Upoważnienia dyrektora rzgw wynikają z ustawy Prawo wodne a nie z ustawy o ochronie przyrody. Gospodarke wodną na zbiorniku Jeziorsko RZGW w Poznaniu prowadzi wg Instrukcji gospodarowania wodą uwzględniającej wymagane uwarunkowania środowiskowe, zatwierdzonej przez niezależne od RZGW organy. |
|  |  |  |  | Dodatkowe pytanie, rozwinięte w kuluarach. Jaki jest pobór wody z Warty w celu uzupełnienia wód chłodniczych elektrowni w Koninie, w celu utrzymania zasobów „jezior konińskich”. Czy zbilansowano zyski i straty. | Zysk – utrzymanie chłodzenia elektrowni wodami z obiegu jeziornego (alternatywą jest rezygnacja z takiej technologii na rzecz nowocześniejszych metod chłodzenia) Straty – a) bliska już i bezdyskusyjna konieczność płacenia bardzo wysokich kar unijnych za istniejące już w olbrzymim natężeniu i pogłębiające się zjawisko degradacji kilku ostoi NATURA 2000 na osi Warty między zaporą w Jeziorsku i ujściem Warty do Odry. Stan obecny to utrata ciągłości i spójności sieci NATURA 2000, na co składa się w pierwszym rzędzie sprzeczna z wymogami ochrony środowiska (i rolnictwa) dystrybucja wody Warty poprzez zrzuty z „Jeziorska”. | Pytanie nie dotyczy zakresu Warunków. Gospodarkę wodną na zbiorniku Jeziorsko RZGW w Poznaniu prowadzi wg Instrukcji gospodarowania wodą uwzględniającej wymagane uwarunkowania środowiskowe, zatwierdzonej przez niezależne od RZGW organy. Nie mniej przy określaniu zasadności przeprowadzenia takiej analizy należy wziąć pod uwagę, że wynik takiej analizy będzie przesądzał fakt, że elektrownie Konin i Pątnów realizują „nadrzędny interes publiczny”, wynikający z zabezpieczenia w istotnym zakresie bezpieczeństwa energetycznego Kraju. |
| 66 | Administracja samorządowa | Urząd Miasta Poznania | 09.10.2012 Poczta OS-I.6341.1.95.2012 | Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w nawiązaniu do prowadzonych konsultacji w sprawie projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, wskazuje potrzebę wprowadzenia do dokumentu zapisów o ochronie źródeł zasilania wód podziemnych. Należy wskazać, że jednym z najważniejszych źródeł zasilania są infiltrujące w zimie wody opadowe i roztopowe. Odprowadzanie ich układem kanalizacyjnym, a następnie rowami i ciekami do odbiornika głównego jakim jest rzeka Warta , jest bezpowrotną stratą i spowalnia bądź uniemożliwia odnawianie zasobów wód podziemnych. W związku z powyższym, wnoszę o rozważenie zawarcia w rozporządzeniu zapisów o obowiązku zagospodarowania w terenie (infiltracja a nie jedynie retencja) wód opadowych i roztopowych. Mając na uwadze, że wody takie mogą być również źródłem zanieczyszczeń, obowiązek taki można ograniczyć do powierzchni dachowych obiektów budowlanych. Dzięki temu eliminujemy przenikanie do warstw podziemnych między innymi chlorku sodu, wykorzystywanego często i w dużych ilościach przez administratorów budynków na chodnikach i drogach. Należy wskazać, że ograniczenie odpływu ze szczelnych powierzchni redukuje ilość wody w rzekach, co bezpośrednio przekłada się na wielkość wód powodziowych. Należy, więc wskazać, że zapis taki może mieć bezpośrednie przełożenie na ochronę przeciwpowodziową terenów nadrzecznych. Jednocześnie proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w szczególności na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i nieprzepuszczalnych gruntach lub na obszarach, gdzie na podstawie badań geochemicznych wskazano złą jakość wód podziemnych. |  | Uwzględniono W poprawionej wersji Projektu Warunków zaproponowano, na ile dopuszcza upoważnienie ustawowe, zapisy dotyczące zagospodarowania wód opadowych w kontekście ochrony naturalnej retencji zlewni. Nie uwzględniono Warunki budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków określa ustawa Prawo wodne i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi Wprowadzenie zakazu budowy przydomowych oczyszczalni wymagałoby nie tylko zmiany zapisów w/w aktów ale także przepisów odrębnych np. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co przekracza upoważnienie statutowe dla Warunków, wynikające z art.115 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu nie można zmieniać zapisów ustawy upoważniającej. Nie mniej w poprawionej wersji Warunków zaproponowano dodatkowe zapisy umożliwiające dokonywanie ocenę parametrów działania tych instalacji. |
| 67. | Administracja rządowa | Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu | 09.10.2012 Poczta NZ.9022.4.31.2011.JG | Brak uwag. |  |  |
| 68. | Produkcja | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna | 17.10.2012 e-mail, poczta KWB/D3629/DI790//DIP/2963/IPD-8/1912/12 | Propozycja zmian w projekcie: W dziale V. Ustalenia w §25 ust.2 p.1 proponuje zmiany tekstu liter „a”, „b”, „c” oraz dopisanie litery „f” jak niżej: Litera „a”: wielkość poborów wód powierzchniowych rejestrowana każdego 10 – tego, 20 i ostatniego dnia miesiąca, a dla zakładów górniczych eksploatujących złoża objęte własnością górniczą - 1 raz w miesiącu, z oznaczeniem współrzędnych geograficznych, ujęć bez względu na przeznaczenie pobieranej wody – 1 raz do roku za rok poprzedni w terminie do końca marca Litera „b”: wielkość poborów wód podziemnych rejestrowana każdego 10-tego, 20-tego i ostatniego dnia miesiąca, a dla zakładów górniczych eksploatujących złoża objęte własnością górniczą -1 raz w miesiącu w rozbiciu na użytkowane piętra wodonośne z oznaczeniem współrzędnych geograficznych ujęć, bez względu na przeznaczenie pobieranej wody – 1 raz do roku za rok poprzedni, w terminie do końca marca Litera „c”: ilość ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi, rejestrowana każdego 10-tego, 20-tego i ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pochodzących z odprowadzenia wód i ścieków opadowych i roztopowych oraz pochodzących z odwodnienia złoża zakładu górniczego z oznaczeniem współrzędnych geograficznych wprowadzania ścieków, niezależnie od ich rodzaju 1 raz do roku za rok poprzedni , terminie do końca marca Dopisać literę „f”: ilość i jakość wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego, odprowadzanych do wód i ziemi rejestrowana 1 raz na 2 miesiące - 1 raz do roku za rok poprzedni, w terminie do końca marca . | W regionie wodnym Warty prowadzą działalność kopalnie węgla brunatnego, które posiadają decyzje wodno – prawne na „odwodnienie zakładu górniczego”. W decyzjach określone są obowiązki dla zakładu górniczego. W związku z tym w projekcie „Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty działalność zakładów górniczych powinna być uwzględniona. | Częściowo uwzględniono Zweryfikowano wymogi raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków, uwzględniając w maksymalnym stopniu charakterystykę użytkowników. Należy brać jednak pod uwagę, że przyjęty ostatecznie zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów i raportowania nie zależy od indywidualnego wpływu na środowisko ale od celu, jakiemu mają pozyskane dane służyć tj. do przeprowadzenia dynamicznych bilansów wodnogospodarczych, niezbędnych do wdrażania i weryfikacji warunków i uszczegóławiania kolejnych ich wersji. |
| 69 | Administracja samorządowa | Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów | 24.10.2012 Poczta GPR 6325.6.2012 (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział II projektu Warunków) - Budowa zbiornika retencyjnego w m. Szklarka Myśl. Olszyce, powierzchnia zbiornika od 12 ha do 40 ha. Gmina dysponuje gruntami komunalnymi o powierzchni 75 ha. - 100% konserwacja cieków podstawowych, Złotnica, Strzegowa – Dąbrówka. | - Gromadzenie wody z nawalnych deszczy, długotrwałych opadów deszczu. - Zabezpieczenie wody dla złóż wodonośnych – Studnie głębinowe. | Nie uwzględniono Postulat nie mieści się w zakresie upoważnienia ustawowego dla Warunków, wynikającego z § 116.2 i 115 ustawy Prawo wodne. |
| 70 | Administracja samorządowa | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 26.10.2012 Poczta TI.221.583.1692.2012 (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział V projektu Warunków) Jak należy rozumieć zapis zawarty w § 24 ust. 3 – „najbliższe postępowanie administracyjne” - czy najbliższe, nowe postępowanie po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego, - czy postępowanie wynikające z przeglądu pozwoleń wodnoprawnych (§ 24 ust. 1) | Jako administrator (w imieniu skarbu Państwa wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa winniśmy wiedzieć, kiedy należy rozpocząć starania o pozyskanie środków finansowych na wykonanie wymaganych, odpowiednich urządzeń, umożliwiających migrację ryb dwuśrodowiskowych. | Usunięto cały zapis § 24, z uwagi na fakt, że ingerował on w procedury opisane wyczerpująco w ustawie Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu nie można zmieniać ani powtarzać zapisów ustawy upoważniającej |
| 71 | Rolnictwo, rybactwo, wędkarstwo | Polski Związek Wędkarski, okręg Częstochowa | 26.10.2012 Poczta DOW:114/1017/2/2012 (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział IV projektu Warunków) Propozycja: zabrania się biwakowania – rozstawiania namiotu w odległości mniejszej niż 10-15 m od granicy wód. Nie dotyczy okresu do 12 h. | Powszechne korzystanie z wód nie powinno ograniczać praw innych osób w tym względzie jak również nie powinno stwarzać zagrożeń dla środowiska. Wiele akwenów w chwili obecnej jest narażone na zanieczyszczenia związane z przebywaniem osób bezpośrednio na linii brzegowej. W wielu przypadkach dostęp do wód dla ogółu społeczeństwa jest w ten sposób poważnie ograniczony. Przykłady zbiorników w rejonie Częstochowy świadczą o nasilaniu się konfliktów na tym tle. | Nie uwzględniono Uwzględnienie uwagi jako przepisu ogolnie obowiązującego wymagałoby ograniczenia powszechnego korzystania z wód zastrzeżonego w ustawie Prawo wodne. Postulat nie mieści się w zakresie upoważnienia ustawowego dla Warunków, wynikającego z § 116.2 i 115 ustawy Prawo wodne. |
|  |  |  |  | (Zakres tematyczny uwagi: Dział II projektu Warunków) § 3 – hydrologiczny przepływ nienaruszalny w powiązaniu z załącznikiem nr 1 - propozycja: nie dotyczy poboru wód dla celów rybackich. | Pobór wody na potrzeby rybactwa – stawy rybne, hodowle ryb łososiowatych w przypadku stanów niskich jest wymogiem sanitarnych i ekonomicznym. Zapis proponowany praktycznie uniemożliwia prowadzenie chowu i hodowli ryb na istniejących obiektach oraz blokuje rozwój rybactwa (dotyczy cieków o WSP k=1 lub zbliżonym). Pobór wody na stawy rybne – zwłaszcza typu karpiowego – jest w zasadzie retencjonowaniem wody i nie należy traktować go literalnie jako pobór bezwzględny gdyż zwrot wody do środowiska (poza stratami na parowanie) jest prawie natychmiastowy. | Nie uwzględniono Nie uwzględniono wniosku wyłączenia wprost korzystania z wód na cele rybactwa spod obowiązku utrzymania przepływu nienaruszalnego w cieku w wielkości nie mniejszej niż wynikający z § 3. Byłoby to sprzeczne z ustawa Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaka dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. Zapisy projektowanych Warunków nie wprowadzają obowiązku uwzględniania przepływu nienaruszalnego dla obiektów pracujących faktycznie przepływowo, gdyż byłoby to sprzeczne z ustawą Prawo wodne, zgodnie z którą w takich przypadkach szczególne korzystanie z wód nie obejmuje działań mających wpływ na wielkość naturalnych przepływów. Nie ma natomiast uzasadnienia do uznania poboru wody realizowanego wczesną wiosną i oddania tego zasobu do cieku późną jesienią jako prawie natychmiastowy., tym bardziej że zasoby oddawane do cieku późną jesienią nie są faktycznie tymi zasobami, które zostały wiosna pobrane (na zasoby te składają się pobory dodatkowe prowadzone w całym okresie na uzupełnianie strat). |
|  |  |  |  | (Zakres tematyczny uwagi: Dział II projektu Warunków) § 8 pt 4 – gatunki reprezentatywne dla pozostałych cieków – certa i węgorz. - propozycja: gatunki reprezentatywne dla pozostałych cieków ustala się w porozumieniu z uprawnionych do rybactwa zgodnie z istniejącymi warunkami i stanem ichtiofauny. | Gatunki: węgorz i certa w odniesieniu do małych cieków są gatunkami niereprezentatywnymi z uwagi na wymagania, co do ilości wody niezbędnej do zapewnienia ciągłości hydrologicznej. Warunek ten jest niemożliwy do spełnienia w wielu przypadkach istniejących piętrzeń - dla obiektów istniejących. Cieki o zlewni > 150 km2 w wielu przypadkach nie dają gwarancji prawidłowego działania przepławek – opływów, przy założenia powyższego warunku. | Uwzględniono Zweryfikowano zapis dotyczący wymogu zachowania ciągłości morfologicznej i gatunków reprezentatywnych na ciekach nie wymienionych jako szczególnie istotne i istotne dla ciągłości morfologicznej zgodnie z opracowaniem „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”. Zweryfikowane zapisy pozostawiają te aspekty do indywidualnego rozpoznania w kontekście warunku nie pogarszania istniejącego stanu Odnosząc się do uzasadnienia uwagi - oczywiste jest, że proponowane zapisy nie zobowiązują do zapewnienia minimalnego przepływu przez przepławkę w sytuacji, jeżeli wielkość naturalnego okresowego dopływu do przekroju piętrzenia jest mniejsza od tej wielkości. |
|  |  |  |  | (Zakres tematyczny uwagi: Dział V projektu Warunków) § 25pt 2-a Propozycja: nie dotyczy poboru wód dla celów rybactwa. | Rejestracja poboru wód dla rybactwa nie spełni kryteriów wiarygodności – pobór jest w zasadzie uzależniony od kilkudniowych okresów napełnień – zrzutów wody. Osoby bez praktyki nie będą w stanie ocenić wielkości poboru. Montaż urządzeń pomiarowych z uwagi na powszechność zjawiska jest ekonomicznie nieuzasadniony. Pobór dla celów rybactwa jest poborem chwilowym i woda powraca do zlewni. Straty spowodowane parowaniem są łatwiejsze do oszacowania dla całej zlewni niż do konkretnego obiektu. | Nie uwzględniono Projekt warunków nie wprowadza obowiązku pomiaru pobieranej wody. Warunki prowadzenia pomiaru wynikają z art. 46 ust.4 ustawy Prawo wodne. Należy się zgodzić, że obowiązek pomiaru wód do napełniania stawów, podobnie jak na cele nawodnień nie będzie czynnością łatwą. Jednak to nie zapisy projektowanych Warunków narzucają konieczności ich wykonywania. Zapisy projektu Warunków stawiają tylko wymóg przekazywania danych m.in. o ilości pobieranej wody w układzie wynikającym z potrzeb przetwarzania tych danych w bilansach wodnigospodarczych. Realizacja obowiązku sprawozdawania rocznego poboru do GUS na formularzyu OS-$ dotyczy właśnie rzeczywistego poboru, rejestrowanego przez użytkownika w ciągu roku. W tej sytuacji dodatkowy obowiązek wynikający z projektowanych zapisów Warunków obejmowałby tylko przedstawienia dodatkowych kilkunastu pośrednich wartości poboru w ramach sprawozdania rocznego prowadzonego na potrzeby GUS. Czy wyniki będą wiarygodne – z pewnością będą najbardziej wiarygodne z możliwych do uzyskania. Tym bardziej jest to bardzo ważne, że pobory wód na cele rolnicze mają największy udział w strukturze poborów w całym regionie. Nie ma uzasadnienia do uznania poboru wody realizowanego wczesną wiosną i oddania tego zasobu do cieku późną jesienią jako chwilowy, bez wpływu na naturalny reżim hydrologiczny. Wielkości poborów (np. na pokrycie strat) oszacowane dla zlewni nie są przyporządkowane do użytkownika i są nieprzydatne dla bilansów wodnogospodarczych. |
| 72 | Administracja samorządowa | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 29.10.2012 Poczta NE 0624-1/18/1/12/MPL (formularz uwag) | Brak uwag |  |  |
| 73. | Administracja samorządowa | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego | 29.10.2012 Poczta ZPKWL.073-18/12 (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: inne) Na stronie WWW.poznan.rzgw.gov.pl, w zakładce: Obszary chronione, na mapie: Obszary ochrony przyrody, brak wyraźnego oznaczenia graficznego obszaru Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” wokół Parku Narodowego „Ujście Warty”. |  | Uwzględniono w zasobach katastru |
| 74. | Administracja rządowa | Wielkopolski Park Narodowy | 31.10.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział II, IV, V projektu Warunków) §7 ust. 2 pkt. 3 – przedstawiony podział w kontekście stawianych dalej wymagań jest zbyt ogólny. Istnieje bardzo dużo różnego rodzaju wód, które można zaliczyć do tego punktu. Cieki te, w znaczący sposób różnią się od siebie warunkami hydrologicznymi, wielkością i charakterem zlewni, warunkami dla bytowania i rozrodu ichtiofauny. Konieczne jest indywidualne podejście do problemu , uwzględniające miejscowe uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. §8.4 Dla niektórych wód płynących lub ich odcinków uznanych za wysoce istotne lub istotne uznano za gatunek reprezentatywny węgorza, podczas gdy dla pozostałych wód ustalono certę i węgorza. Wydaje się więc, że wymogi te są bardziej rygorystyczne dla wód o mniejszej (zgodnie z § 7) wartości ekologicznej §18.1 i 19.3 – zapisy w odniesieniu do możliwości użytkowania budowli piętrzących na ciekach wymienionych w §7 ust. 2 pkt. 3 są zbyt rygorystyczne i niespójne z zapisami tego paragrafu (ust. 2, pkt.3) informującymi, że pełne odtworzenie ciągłości morfologicznej „nie jest wymagane do uzyskania dobrego stanu lub potencjału”. Zapisy § 19.3 nakładają na właściciela/użytkownika budowli piętrzącej bliżej nie określony czasowo obowiązek wynikający z §18.1 do czasu pierwszej „przebudowy, rozbudowy lub odbudowy”. Zapis taki jest zbyt „uniwersalny” tzn. z jednej strony nie zapewnia realizacji potrzeb przyrodniczych w wodach, gdzie rzeczywiście istnieje taka potrzeba, a z drugiej zagraża istniejącym, często ukształtowanym przez wielolecia stosunkom wodnym (i związanym z nimi uwarunkowaniom przyrodniczym i gospodarczym) i może np. powodować powstrzymywanie się od koniecznych inwestycji dotyczących budowli piętrzących. §24.3 – zapis wskazuje, że wymóg dostosowania pozwoleń wodno prawnych §18.1w stosunku do wód „nie wymienionych w ust. 1” (§24.1), czyli wód §7 ust. 2 pkt. 3 „przeprowadza się w trakcie najbliższego postępowania administracyjnego w sprawie wydania nowego pozwolenia wodno prawnego”. Wymóg taki zatem może zaistnieć nie tylko w przypadku „przebudowy, rozbudowy lub odbudowy”, jak wynika to z § 19.3, ale również w innej sytuacji, związanej z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia wodno prawnego np. pozwolenia na szczególne korzystanie z wód. Mogą zaistnieć sytuacje, w których niemożliwe będzie pogodzenie wymogów związanych z udrożnieniem tych wód (z§7 ust. 2 pkt. 3), a obecnym użytkowaniem np. funkcjonowaniem zbiorników retencyjnych, piętrzeń na jeziorach, stawów rybnych, rolnictwa, siedlisk przyrodniczych, itp. Proponuje się w punkcie 3 (§7 ust. 2) zamieścić zapis mówiący, że ewentualna konieczność zachowania lub odtworzenia ciągłości morfologicznej tych cieków lub ich odcinków uzależniona będzie od indywidualnej oceny panujących w zlewni uwarunkowań hydrologicznych oraz ichtiologicznych, a także wpływu udrożnienia tych wód dla panujących stosunków wodnych. Ocena ta wynikać będzie z informacji zamieszczonych w opracowanym na tę okoliczność operacie wodno prawnym i pozwoli Alternatywą jest wyszczególnienie dla punktu 3 konkretnych cieków lub ich odcinków, o rzeczywistej wysokiej wartości przyrodniczej(udrożnienie jest konieczne dla rozrodu rzadkich i cennych gatunków ryb - w formie załącznika) , których mają dotyczyć wymogi wynikające z §18.1 i związane z tym pozostałe regulacje i zaliczenie pozostałych do p. 4(§7 ust. 2). | Konieczne jest rozpatrywanie problematyki korzystania z wód nie tylko w kontekście samej Dyrektywy Wodnej i wynikającego z niej obowiązku, ale także w odniesieniu do innych zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody, gospodarką leśna, rolną, potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Realizacja planu poprawy jakości wód płynących musi uwzględniać te uwarunkowania. Tymczasem przedstawione wyżej zapisy stwarzają zagrożenie dalekosiężnych, negatywnych skutków w innych obszarach funkcjonowania człowieka i przyrody. Np.: 1. Ochrona przyrody - wiele siedlisk przyrodniczych i związanych z nimi gatunków (nie tylko na obszarach objętych szczególnymi formami ochrony) funkcjonuje dzięki regulacji i retencji wody. 2. Gospodarka rybacka – korzysta z zasobów wodnych cieków dla potrzeb produkcyjnych, ale i retencjonuje wodę, wpływając na mikroklimat i stosunki wodne w zlewni. 3. Rolnictwo i leśnictwo – funkcjonuje dzięki odpowiednim stosunkom wodnym, uzależnionym często od piętrzenia wody 4. Gospodarka wodna – retencja wód. Nie ma uzasadnienia przyrodniczego (w tym ichtiologicznego), w rozumieniu zrównoważonego rozwoju i racjonalnej ochrony przyrody zapewnienie, za wszelką cenę, ciągłości morfologicznej wszystkich wód. . W wielu przypadkach wymóg zapewnienia drożności, spowoduje deficyty w bilansie zlewni i wpłynie negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz możliwość funkcjonowania gospodarski rybackiej, rolnej i leśnej. Obniży się istotnie retencjonowanie wody w zlewni. Obecne zapisy dotyczące wód wymienionych w §7 ust. 2 pkt. 3 narzucają w przyszłości obowiązek ich udrażniania dla wszystkich gatunków ryb o zbliżonych do „referencyjnych” potrzebach migracyjnych (tutaj węgorz i certa). Skłonność do różnego rodzaju migracji wykazują wszystkie ryby. Trzeba tu jednak jasno oddzielić potrzeby ryb, dla których dotarcie do odpowiednich miejsc cieku, jest warunkiem koniecznym dla istnienia gatunku (np. gatunki anadromiczne) od ryb, dla których nie ma takiego zagrożenia i są one wręcz pospolite. Tworzy to zagrożenie marnotrawienia środków finansowych (w tym publicznych) na inwestycje, których efekt ekologiczny będzie wątpliwy. Dlatego potrzebne jest indywidualne rozpatrywanie konieczności zapewnienia ciągłości morfologicznej cieków. | Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) zamieszcza się tylko przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art. 115 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z tym upoważnieniem Warunki ukierunkowane są na osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych. Aspekty związane z ochrona przyrody, gospodarka leśną i rolną, potrzebami gospodarczymi są regulowane innymi przepisami i normami, które w pełni są respektowane przez zapisy projektu Warunków. Mówi o tym wyraźnie §2 projektu rozporządzenia.. Tym samym przedstawione zapisy projektu nie stwarzają żadnego zagrożenia funkcjonowania przyrody, pod warunkiem, że warunki tego funkcjonowania zostaną zdefiniowane i ukonstytuowane z godnie z przepisami o ochronie przyrody przez instytucje do tego upoważnione. Niewątpliwie zapisy projektu Warunków ograniczą nieuzasadnione ze względów środowiskowych niektóre sfery działalności gospodarczej, poprzez podporządkowanie tej działalności ograniczeniom środowiskowym, w dużo mniejszym stopniu jednak niż to wynika z przepisów o ochronie przyrody. Przedstawiony w §7 ust. 2 podział wód dokonany został tylko i wyłącznie w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych na minimalnym wymaganym poziomie odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi, bo taki a nie inny jest cel Warunków. Cieki wymienione w §7 ust. 2 pkt. 3, biorąc pod uwagę osiągniecie w/w celów środowiskowych maja jedną wspólną cechę – zapewnienie na nich ciągłości morfologicznej, uwagi na bytujące w nich w warunkach naturalnych ryby, nie jest konieczne dla osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału wg obowiązujących w tym zakresie wymogów. Jeżeli z innych przepisów np. o ochronie przyrody wynikną dla części tych wód inne, bardziej rygorystyczne ustalenia, to wody te na podstawie zawartych w projekcie zapisów zaliczone zostaną automatycznie do cieków o istotnym znaczeniu dla ciągłości morfologicznej. Niezrozumiałe są natomiast sugestie konieczności uwzględniania uwarunkowań gospodarczych i społecznych przy ocenie potrzeb ciągłości morfologicznej na danym cieku. Zgodnie prawem są one analizowane na etapie ewentualnej klasyfikacji do silnie zmienionych części wód i realizacji konkretnych zamierzeń a nie są brane pod uwagę jako zasada ograniczająca potrzeby osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału dla ustalonego już typu jednolitej części wód.. Uwzględniono Zweryfikowano zapisy odnoszące się do oznaczenia gatunków ryb reprezentatywnych, zapisując je tak aby nie bardziej zrozumiałe. Zapisy poprawiono zgodnie z opracowaniem „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP i nie pogarszania stanu obecnego w kontekście nowych inwestycji”. Uwzględniono uwagę. W poprawionej wersji uwzględniono zapisy stosownie do jej intencji. Uwzględniono Uściślono zapis, określając jakiej przebudowy, rozbudowy lub odbudowy dotyczy . Uwzględniono W poprawionym projekcie zrezygnowano z zapisu §24, który faktycznie wpisywał się w procedury określone ustawą Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaką dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. Uwzględniono Zmieniono zapisy, wprowadzając nowe uwarunkowania realizacji obowiązku udrażniania istniejących obiektów na ciekach wym. w §7 ust. 2 pkt. 3 |
|  |  |  |  | Inne uwagi: W §8 przedstawiono reprezentatywne gatunki ryb. Ten dobór gatunków określony na podstawie opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek(…)” nie był przypadkowy. Wszystkie gatunki, to ryby dwuśrodowiskowe – anadromiczne: jesiotr, troć i certa oraz katadromiczny węgorz. Ich rozród związany jest z koniecznością dotarcia do odpowiednich tarlisk. Użyte w §8.1 określenie „potrzeby migracji” nie należy zatem rozumieć wyłącznie, jako wymogi do konstrukcji technicznej przepławek umożliwiających im pokonywanie piętrzeń, ale również uwarunkowania biologiczne, związane z dwuśrodowiskowym trybem życia. W tym kontekście określenie, że ryby te są reprezentatywne „dla wszystkich gatunków ryb występujących w płynących wodach powierzchniowych” jest błędne. Stąd może wynikać teza o konieczności zapewnienia ciągłości morfologicznej dla niemal wszystkich gatunków ryb. Takie rozwiązanie, w kontekście wyżej przedstawionych uwarunkowań i zagrożeń, jest sprzeczne z racjonalnym podejściem do ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. |  | Uwzględniono Uściślono zapisy §8. Stosowane określenie „potrzeby migracji” rzeczywiście dotyczy możliwie szerokich uwarunkowań migracji ryb wędrownych w miejscach braku takiej ciągłości. Jednak określenie, że ryby te są reprezentatywne „dla wszystkich gatunków ryb występujących w płynących wodach powierzchniowych” zostało uściślone do gatunków występujących na danym cieku lub jego odcinku, dla których zapewnienie możliwości (odtworzenie) migracji jest koniecznym warunkiem osiągnięcia dobrego stanu/potencjału ekologicznego: |
| 75. | Administracja samorządowa | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 02.11.2012 Poczta DM/IS/DKW3002/2012 | Brak uwag |  |  |
| 76 | Gospodarka komunalna | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. | 02.11.2012 e-mail, poczta PW.072-0049/12 (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział I, III, IV projektu Warunków) Zapisy §14 , §25. Wyjaśnienia, z uwagi na objętość, zawarte w załączniku nr 2. Uwagi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie dotyczące zapisów w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie dokumentu z dnia 06 września 2012 r.: „ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia … w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty”. Załącznik nr 2 PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie po szczegółowej analizie przedmiotowego projektu, niniejszym przedkłada swoje uwagi w tej sprawie: I. Wnosimy sprzeciw do zapisów w istniejącej formie, zawartych w § 14, pkt. 4., ust. 1, 2 i 3. Uważamy, iż zapisy: ograniczający wielkość maksymalnego rocznego poboru wód podziemnych do ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania; dopuszczający w uzasadnionych wypadkach zwiększenie uprawnień do poboru wód o rezerwę w wysokości nie przekraczającej 20% udokumentowanego zapotrzebowania; umożliwiający dokumentowanie zapotrzebowania dla kontynuowanych poborów wód wg wielkości rzeczywistego korzystania z ich zasobów w poprzednim okresie, są niekorzystne dla przedsiębiorstw wodociągowych korzystających z kilku ujęć wód pitnych (np. z dwóch), wspólnie zaopatrujących jeden system wodociągowy, posiadających osobne pozwolenia wodnoprawne. Uzasadnienie Radykalne ograniczenia wielkości poboru wody w pozwoleniach wodnoprawnych mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla dostawców i obiorców wody pitnej. W szczególności, w przypadku awaryjnego - średnio, bądź długoterminowego wyłączenia z pracy jednego z ujęć, nie będzie można pokrywać zapotrzebowania na wodę z innych stacji, gdyż łączyć się to będzie z przekroczeniem przyznanych ilości poborów, co spowoduje łamanie stosownych przepisów i zaskutkuje karami finansowymi dla przedsiębiorstw wodociągowych. W warunkach normalnego funkcjonowania ujęć wody, pobory są i będą ustalone na pewnym stałym poziomie. Przy konieczności przeliczenia na nowo przyznanych wartości poborów, te przyznane dotychczas ulegną w pewnych przypadkach znacznemu obniżeniu. PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w pełni rozumie intencje twórców projektu, którzy mają na celu przyznawanie wielkości poboru zgodnie z faktycznymi potrzebami, a nie w zgodzie z wydanymi przed latami 90-tymi pozwoleniami, gdy pobory wody były znacznie wyższe niż ma to miejsce obecnie. Uważamy jednakże, iż przewidziany w projekcie zapas wielkości 20% (§14, ust. 4, pkt 2) będzie w sytuacjach awaryjnych niewystarczający. Należy podkreślić, iż nawet zmiana rezerwy na wartość wyższą niż 20% też nie rozwiąże przyszłych problemów, gdyż specyfika lokalna ujmowania i dystrybucji wody jest bardzo zróżnicowana i niezmiernie trudno będzie można określić wysokość rezerwy nie powodującej komplikacji dla danego podmiotu. Uważamy, że zamiast zastosowania bardzo sztywnych regulacji, które mogą przyczynić się do powstania określonych i istotnych problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wodociągowych, można je zobowiązać do dokładnego dokumentowania potrzeb przy zastosowaniu różnych wariantów eksploatacji ujęć wody. Informujemy także, że Urząd Ochrony Klienta i Konkurencji zakazał stosowania w umowach o dostarczanie wody klauzuli zwalniającej przedsiębiorstwa wodociągowe z odpowiedzialności za niedostarczanie wody w przypadku braku wody na ujęciu. Przedsiębiorstwo wodociągowe musi być zatem przygotowane na ewentualne zastąpienie, wyłączonego z różnych powodów jednego ujęcia, drugim ujęciem wody. II. Proponujemy, by zapis § 25 tak zmienić, by korzystający z wód mogli wykorzystać wykonywane już raporty, sprawozdania i przesyłane do organów ochrony środowiska. Uzasadnienie. Przedsiębiorstwo przygotowuje i wysyła do odpowiednich organów ochrony środowiska (do: marszałka, starostów i WIOŚ) sprawozdania o ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości odprowadzanych do wód ścieków oczyszczonych. Podstawą prawną tych sprawozdań jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 215 poz. 1366). Naszym zdaniem raporty te spełniają wymagania, o których mowa w § 25 konsultowanego dokumentu. W załączeniu przesyłamy kserokopię dwóch sprawozdań – jedno dotyczące poboru wód podziemnych oraz drugie dotyczące ilości i jakości odprowadzanych ścieków. Powyższą zmianę można zrealizować poprzez : zmianę rozporządzenia o którym mowa powyżej polegającej na dodaniu w §2 pkt 1 instytucji: „Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej”, rozszerzenie § 25 konsultowanego dokumentu o punkt, który dopuszczałby możliwość przesyłania raportów, sprawozdań wykonanych w oparciu o cytowane powyżej rozporządzenie Ministra Środowiska. III. Wnosimy o bardziej precyzyjny zapis w § 14, ust. 4, pkt 1: „wielkość maksymalnego rocznego poboru wód podziemnych nie może przekraczać ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania (...)”. Maksymalny roczny pobór zawsze będzie wyższy od ilości wynikającej z zapotrzebowania dobowego średniego (w ujęciu rocznym), gdyż zapotrzebowanie średnie jest w rzeczy samej wypośrodkowaniem wartości najniższego i najwyższego poboru, który wynika z zapotrzebowania, a zatem trudno zrozumieć intencję tego zapisu. Wyniki pomiarów ilości pobranej wody – w wersji papierowej. |  | I. Nie uwzględniono Uwzględniono Zweryfikowano zapis określający wielkość maksymalnego rocznego poboru od wartości średniodobowej. Proponowany zapis ograniczający wielkość maksymalnego rocznego poboru wód podziemnych do ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania ma za zadanie wyeliminować z praktyki wyliczanie maksymalnego rocznego poboru jako iloczynu maksymalnego godzinowego poboru i ilości godzin w roku. Pobór maksymalny godzinowy z założenia jest poborem chwilowym, wynikającym ze zmienności dobowej zapotrzebowania. Pierwotny zapis został zmieniony i zaproponowany w innej formie - Zapisy projektu Warunków w żaden sposób nie ograniczają wielkości poboru w pozwoleniu wodnoprawnym, jeżęli dotyczy ono uprawnień obejmujących realizację określonego i udokumentowanego korzystania z wód a nie wynika z uwarunkowań środowiskowych i zasobowych.. Opisane w uwadze normalne i awaryjne warunki pracy poszczególnych ujęć można uzasadnić w operacie i uwzględnić w jednym pozwoleniu wodnoprawnym. W opisywanej sytuacji proponowane zapisy maja ograniczyć możliwość przyznawania na podstawie odrębnych i niezależnych pozwoleń wodnoprawnych uprawnień do poboru na poszczególne ujęcia (studnie) jednego systemu wodociągowego w wysokości pełnego jego zapotrzebowania. W przeciwnej sytuacji system zaopatrzenie w wodę o średnim zapotrzebowaniu np. 1000 m3/d bazujący na trzech ujęciach będzie rezerwował zasoby w wysokości 3000 m3/d, kiedy zarówno przy pracy jednego, dwóch czy nawet trzech ujęć prowadzony łączny pobór i tak będzie odpowiadał zapotrzebowaniu systemu tj. 1000 m3/d. Nie ma żadnych przeszkód formalnych aby w pozwoleniu wodnopranym obejmującym uprawnienia dla całego zakładu uzasadnić wszystkie warianty poborów w posiadanych ujęciach bez nieuzasadnionej rezerwacji zasobów ujmowanych wód. Natomiast wymieniana w projekcie 20% rezerwa dotyczy tylko wielkości zapotrzebowania, których nie można opisać, zwymiarować i uwzględnić w bilansie zapotrzebowania. W sytuacji, gdy fakt wzrostu zapotrzebowania zostanie wiarygodnie udokumentowany np. podłączenie nowej miejscowości do wodociągu zbiorowego, rozpoczęta budowa osiedla mieszkaniowego, rozbudowa linii produkcyjnej zakładu itp. to wynikające z tego faktu zwiększone zapotrzebowanie nie jest ograniczane w/w 20%. Takie podejście w całości realizuje wniosek Opiniującego. proponowane zapisy nie dają możliwości ani nie obligują dokumentowania zapotrzebowania dla kontynuowanych poborów wód wg wielkości rzeczywistego korzystania z ich zasobów w poprzednim okresie. Intencja zapisu (§14, ust. 4, pkt 3 jest aby wniosek o kolejne pozwolenie wodnoprawne, obejmujące zwiększenie poborów w stosunku do poprzedniego pozwolenia poparty był w operacie wodnoprawnym uzasadnieniem odnoszącym się m/in. do dotychczasowego zuzycia, wielkości posiadanych uprawnień i przyczyn zwiększenia wnioskowanego poboru. II. Uwzględniono Zweryfikowano wymogi raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków, uwzględniając w maksymalnym stopniu charakterystykę użytkowników. Należy brać jednak pod uwagę, że przyjęty ostatecznie zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów i raportowania nie zależy od indywidualnego wpływu na środowisko ale od celu, jakiemu mają pozyskane dane służyć tj. do przeprowadzenia bilansów wodnogospodarczych, niezbędnych do wdrażania i weryfikacji warunków i uszczegóławiania kolejnych ich wersji III. Uwzględniono Pierwotny zapis został zmieniony i zaproponowany w innej formie Obecny zapis ograniczający wielkość maksymalnego rocznego poboru wód podziemnych do ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania ma za zadanie wyeliminować z praktyki wyliczanie maksymalnego rocznego poboru jako iloczynu maksymalnego godzinowego poboru i ilości godzin w roku. Pobór maksymalny godzinowy z założenia jest poborem chwilowym, wynikającym ze zmienności dobowej zapotrzebowania. Z założenia więc maksymalny godzinowy pobór jak i pobór realizowany z minimalną godzinowa wydajnością realizowany powinien być w zakresie dopuszczalnego średniodobowego poboru. |
| 77. | Administracja samorządowa | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 05.11.2012 e-mail Pismo nr In/G-4330/617/12 | Brak uwag |  |  |
| 78 | Rolnictwo | Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Międzychodzie | 05.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział III projektu Warunków) Zdaniem przedstawicieli samorządu rolniczego w powiecie międzychodzkim w priorytetach w korzystaniu z wód, cele rolnicze powinny się znaleźć zaraz za zaspokajaniem potrzeb ludności w wodę pitną oraz na pozostałe cel komunalne, czyli w punkcie drugim, a nie jak proponuje się w punkcie czwartym ( § 10 pkt 4). | W § 10 pkt 4 projektu opiniowanego rozporządzenia zawarto sformułowanie: ” na cele żeglugowe, przemysłowe i rolnicze”. Uważamy iż powyższe sformułowanie powinno być zawarte po punkcie pierwszym cytowanego paragrafu, a nie dopiero w punkcie czwartym. Priorytety w korzystaniu z wód wymienione w punkcie 1 § 10 są bardzo ważne i stanowią podstawę dla potrzeb korzystania z tych wód. Jednakże w nawiązaniu do tego punktu, uważamy że cele rolnicze też są bardzo ważne. Dotyczą dużej grupy rolników, którzy korzystają z wód. Woda jest bardzo potrzebna rolnikom, aby nawadniać swoje uprawy. Działalność rolnicza powinna być objęta najwyższymi priorytetami w korzystaniu z wód. | Uwzględniono częściowo W poprawionym projekcie podwyższono priorytet korzystania wód na cele rolnicze na 3 pozycję. Zmiana na 2 pozycje nie może być nawet rozpatrywana, gdyż wymagałoby to zmiany zapisów ustawy Prawo wodne, która jest ustawą upoważniającą dla Warunków. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzenie (Warunki) nie można zmieniać zapisów ustawy upoważniającej |
|  |  |  |  | Inne uwagi: Ponadto wnioskujemy o dodanie paragrafu, w którym uzna się nawadnianie przez rolnika upraw rolnych i warzywniczych jako element naturalnego obiegu wody w przyrodzie. Rolnik skracając drogę jaką słodka woda musi przebyć (deszcz, rów, strumień, rzeka, morze, parowanie, deszcz) staje się bardziej przewidywalnym oraz bardziej racjonalnym elementem obiegu wody na planecie. |  | Nie uwzględniono Wniosek jest niezgodny z ustawą Prawo wodne (m.in. pobór do nawodnień jest szczególnym korzystaniem z wód), która jest dla Warunków ustawą upoważniającą. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzenie (Warunki) nie można zmieniać zapisów ustawy upoważniającej |
| 79 | Organizacje pozarządowe | Polski Klub Ekologiczny, Oddział Wielkopolski | 05.11.2012 e-mail | Jeziora są akwenami bardzo wrażliwymi na oddziaływanie biogenów, w szczególności fosforanów. Koniecznym jest więc takie uregulowanie prawne które : zapobiegało by odprowadzaniu do jezior wód zawierających biogeny. Pozwolenia wodno-prawne winny zawierać zapis o tym że w przypadku pogorszenia się stanu ekologicznego jeziora ( proces eutrofizacji) na korzystającym z pozwolenia leżałby obowiązek udowodnienia że odprowadzane wody , w różnych porach roku oraz przy nawalnych opadach powyżej np. 30 mm wody NIE są przyczyna degradacji jeziora. W przeciwnym wypadku pozwolenie wodno-prawne winno być niezwłocznie zawieszone lub cofnięte jako że łamany jest przepis art. 31.2 Prawa Wodnego Należy określić co rozumie się za pogorszenie stanu jeziora by nie dochodziło do kuriozalnych sytuacji gdy poprawa przezroczystości wód jeziora w październiku zostaje uznana za objaw samoczynnego powrotu jeziora do stanu dobrego. |  | Nie uwzględniono 1. Wniosek dotyczy zakresu regulowanego przez ustawę Prawo wodne i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Realizacja wniosku wymagałaby zmiany zapisów w/w aktów prawnych, wśród których Ustawa Prawo wodne jest dla Warunków ustawą upoważniającą. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunki) nie można zmieniać zapisów ustawy upoważniającej. Obecny stan prawny przewiduje już procedury zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia w przypadku naruszania przepisów ustawy lub interesów innych stron. Zgodnie z ustawą Prawo wodne (art.45) upoważnienie statutowe do określania lub zmiany zasad i warunków odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi posiada Minister właściwy do spraw środowiska. (rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi). 2. Nie uwzględniono Parametry kwalifikacji stanu wód określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można powtarzać ustaleń ustawy upoważniającej ani przepisów odrębnych.. |
| 80. | Administracja samorządowa | Urząd Miasta Piły, Miejska Pracownia Urbanistyczna | 05.11.2012 e-mail Pismo nr PU.030.3.71.2012 (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: inne) Brak danych dotyczących Mapy Podziału Hydrograficznego Polski. Proponujemy doprecyzowanie informacji o MPHP, przywoływanej w projekcie „Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty”, w sposób umożliwiający właściwą identyfikację mapy. |  | Nie uwzględniono Mapa Podziału Hydrograficznego Kraju jest oficjalnym dokumentem przedstawiającym obowiązujący podział hydrograficzny wód powierzchniowych w Polsce, a jej nazwa jest nazwą indywidualną, zastrzeżoną dla tego dokumentu. Wersja rastrowa tej mapy dostępna jest bez ograniczeń na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. |
| 81. | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Koninie | 05.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział II projektu Warunków) Jako inspektor do spraw m.in. gospodarki wodnej oczekiwałam jednoznacznych stwierdzeń np. co jest dozwolone a co zabronione. Poza tym nie ma zróżnicowania w stosunku do wielkości poboru wody ze studni. Nie ma rozgraniczenia że np. zabronione są pobory w wielkości powyżej …. a dopuszczalne pobory dla zaspokojenia potrzeb powyżej np.5m3/d. ale do poboru np. 20m3/d. Studnie trzeba indywidualnie traktować ze względu na jej cel powstania oraz lokalizację. Tutaj powinien być szeroki wachlarz możliwości. Zapisy, że wodę podziemną wykorzystuje się wyłącznie do celów pitnych jest bardzo rygorystyczne, ponieważ powstaje dużo studni do celów nawodnień i powinno być umożliwienie tego typu celu chociażby ze względu na zatwierdzone już projektu robót geologicznych. W takich warunkach powinno być stwierdzone, że np. nie będzie możliwość otrzymania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych co skutkuje odmową zatwierdzenia nowych projektów prac geologicznych na odwiercenie studni. Opracowanie zawiera mało stwierdzeń a dużo opisu. Powinny być tak jak tytuł – warunki korzystania z wód. | Wynika to z prowadzenia spraw w urzędzie oraz z troski o potencjalnych petentów. Petenci zadają konkretne pytania i chcą konkretnych odpowiedzi. | Zakres warunków korzystania z wód regionu formalnie określa upoważnienie ustawowe jakim jest art. 115 ustawy Prawo wodne. Merytorycznie, wprowadzenie szczegółowych uwarunkowań korzystania z wód wymaga posiadania szczegółowych i pełnych danych o bieżącym ilościowym i jakościowym stanie zasobów wodnych, informacji o zasobach dyspozycyjnych wód i rzeczywistych zakresie korzystania z wód (pobory wód , zrzutu ścieków, ładunki zanieczyszczeń itd.). Niestety w skali regionu takich danych nie ma. Zapisy projektowanych Warunków zmierzają do pozyskania w/w danych i szczegółowe warunki i ograniczenia korzystania z wód mogły być określane w lokalnych dokumentach jakimi są warunki korzystania z wód zlewni. |
| 82. | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Poddębicach | 05.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział V projektu Warunków) § 25 ust. 2 – wymaganie zbyt dużo danych od wszystkich podmiotów niezależnie od wielkości poboru wody czy ilości odprowadzanych ścieków, np. oczyszczalnie przydomowe odprowadzające niewielkie ilości ścieków ale do wód, pobór wody z rzeki do małych stawów rybnych, czy do nawadniania gruntów, itp. | Takie wymagania spowodują, że w wielu przypadkach albo nie uzyskamy żadnych informacji, albo będą to informacje nieprawdziwe. | Uwzględniono częściowo Zweryfikowano wymogi raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków, uwzględniając w maksymalnym stopniu charakterystykę użytkowników. Należy brać pod uwagę fakt, że pozornie mało oddziaływujące pobory (np. na potrzeby rolnictwa) lub zrzuty ścieków (np. z przydomowych oczyszczalni ścieków) w ujęciu łącznym maja bardzo duży wpływ na stan zasobów wodnych, którego w bilansie nie można pominąć. Przyjęty ostatecznie zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów i raportowania nie zależy od indywidualnego wpływu na środowisko ale od celu, jakiemu mają pozyskane dane służyć tj. do przeprowadzenia dynamicznych bilansów wodnogospodarczych, niezbędnych do wdrażania i weryfikacji warunków korzystania z wód regionu i zlewni i uszczegóławiania kolejnych ich wersji |
| 83. | Przemysł | Małe Elektrownie Wodne, Władysław Malicki, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych | 05.11.2012 e-mail x 3 (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwagi: Dział II, III, IV projektu Warunków) § 3 Należy określić zasady przepuszczania wody przez przepławkę. W przypadku stopni wodnych, przy których pracują elektrownie wodne woda przez przepławkę powinna być puszczana tylko w okresie wędrówki ryb reprezentatywnych dla danego cieku i w ilości nie większej niż przepływ nienaruszalny. | Małe elektrownie wodne nie zmniejszają przepływu rzeki. Pobraną wodę oddają w całości poniżej piętrzenia, zazwyczaj w niewielkiej odległości, nie powodują więc pozbawienia rzeki wody. Warunki nie określają ile wody i kiedy powinno przepływać przez przepławkę. Proponujemy ustalenie zasady, iż ilość wody w przepławce powinna zależeć od jej konstrukcji i nie powinna być większa od przepływu nienaruszalnego. Woda przez przepławkę powinna być puszczana tylko w okresie wędrówki ryb reprezentatywnych dla danego cieku (terminy powinny być określone w pozwoleniu wodnoprawnym). W ten sposób możliwe będzie zaspokojenie potrzeb zgodnie z priorytetami w korzystaniu z wód określonymi w §10. | Nie uwzględniono Projekt Warunków nie decyduje wprost o lokalizacji, parametrach hydraulicznych i konstrukcyjnych stosowanych przepławek a tym samym o wymaganym przepływie przez te urządzenia oprócz wymogu, ze parametry techniczne i hydrauliczne urządzenia oraz charakterystyka przepływu przez urządzenie musi spełniać wymogi odpowiednie dla wskazanych gatunków ryb. Ustalenie wszystkich w/w aspektów musi następować indywidualnie dla każdego przypadku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne ustalenia te są przedmiotem instrukcji gospodarowania wodą. Wielkość przepływu nienaruszalnego nie jest związana funkcjonalnie z minimalnym przepływem w przepławce. Przepływ przez przepławkę tylko pośrednio zależy od wymagań ryb, których potrzeby migracyjne maja być przez to urządzenie realizowane. Ostatecznie wielkość tego przepływu uzależniona jest również od rodzaju zastosowanej przepławki. W tej sytuacji podporządkowanie i ograniczenie wielkości min. przepływu przez przepławkę do wielkości przepływowi nienaruszalnego nie ma merytorycznego uzasadnienia. Zapisy projektu Warunków odnoszą się do zagadnienia konieczności wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia udrażniające, nie odnoszą się natomiast do wymaganego okresu pracy przepławki. Również przepisy krajowe nie regulują wprost tego zagadnienia, stawiając jedynie warunek, że prowadzone korzystanie z wód nie może ograniczać osiągnięciu celów środowiskowych lub pogarszać istniejącego stanu wód. W tej sytuacji prawnej, zgodnie z intencją ustawodawcy każdy przypadek konstrukcji, lokalizacji i warunków pracy przepławki musi być analizowany indywidualnie. |
|  |  |  |  | § 10 punkt 4 Wykorzystanie wód na cele energetyczne należy wyodrębnić jako jeden z priorytetów korzystania z wód. | Cele energetyczne w zakresie zaspokajania potrzeb przy korzystaniu z wód należy zaliczyć do priorytetowych. Wynika to wprost z preambuły Ramowej Dyrektywy Wodnej, która wskazuje na konieczność rozsądnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych w procesie wypełniania celów zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska (punkt 11), uwzględniania rozwoju gospodarczego i społecznego Wspólnoty jako całości i zrównoważonego rozwoju jej regionów podczas opracowywania polityki w dziedzinie środowiska (punkt 12) oraz integrowania ochrony i zrównoważonego gospodarowania wodą z innymi dziedzinami polityk wspólnotowych, m.in. energetyką (punkt 16). Dodatkowo Dyrektywa o Odnawialnych Źródłach Energii (2009/28/EC) nakłada na państwa członkowskie wymóg produkcji 20% energii w 2020 roku ze źródeł odnawialnych czyli m.in. w elektrowniach wodnych. Wg danych ESHA (European Small Hydropower Association) Polska wykorzystuje zaledwie około 17% swojego potencjału technicznego w zakresie hydroenergetyki, podczas gdy w krajach europejskich poziom ten wynosi średnio około 47%. Pod tym względem Polska zajmuje ostatnie miejsce w Europie. Małe elektrownie wodne oprócz produkowania zielonej energii i korzystnego wpływu na system elektroenergetyczny pełnią ważną rolę w ekosystemie, przede wszystkim utrzymują reżim rzeczny, zapewniają utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych, usuwają z rzek odpady gromadzące się na kratach i napowietrzają wodę, co przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń biologicznych. W ten sposób przyczyniają się do łagodzenia negatywnych skutków takich zjawisk jak obniżenie poziomu wód gruntowych, erozja koryt rzecznych, zanieczyszczenie wód, zagrożenie powodziowe. | Uwzględniono Poprawione zapisy projektu warunków realizują ten postulat |
|  |  |  |  | § 18.1 Usunąć spośród cieków, których dotyczy ograniczenie cieki wymienione w § 7 ust. 2 pkt 3 i zmienić zapis ustępu na następujący: „Ogranicza się z zastrzeżeniem § 19 i §20, możliwość użytkowania budowli piętrzących na ciekach wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2, bez urządzeń umożliwiających migrację reprezentatywnych gatunków ryb określonych w § 8.” §19.3 Usunąć cały ustęp (w związku z proponowaną zmianą w § 18.1). | Należy usunąć zapis dotyczący ograniczenia możliwości użytkowania budowli piętrzących bez przepławek na ciekach wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 3, gdyż takie ograniczenie nie wynika z aktów prawnych wyższego rzędu czyli Prawa Wodnego i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ramowa Dyrektywa Wodna i Prawo Wodne ustanawiają cel, jakim jest osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód. W przypadku cieków wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 3 pełne odtworzenie ciągłości morfologicznej nie jest wymagane do uzyskania owego dobrego stanu lub potencjału. A zatem wymóg dotyczący budowy przepławek przy istniejących obiektach piętrzących na ciekach tej kategorii jest niczym nieuzasadniony i jest przejawem nadgorliwości autorów rozporządzenia. | Uwzględniono Zmienione zapisy. Poprawione zapisy projektu Warunków umożliwiają eksploatacje istniejących budowli na ciekach innych niż szczególnie istotne i istotne bez konieczności udrażniania do czasu ich przebudowy, rozbudowy lub modernizacji powodującej xwiększenie negatywnego oddziaływania, tzn. nie będą obejmować przypadków np. przebudowy, rozbudowy obiektu przyczyniającej się do polepszenia parametrów morfologicznych cieku np. w celu zamontowania turbin przyjaznych rybom. |
|  |  |  |  | § 18.1 Należy określić podmioty, na których będzie spoczywał obowiązek finansowania urządzeń umożliwiających migrację ryb. | Wyznaczenie jasnych reguł określających podmiot, na którym ciążyć będzie obowiązek sfinansowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb jest szczególnie istotny w przypadku kilku podmiotów użytkujących jeden obiekt piętrzący, a także w sytuacji gdy właściciel i użytkownik obiektu nie są tożsami. | Nie uwzględniono Odpowiedzialność za dostosowanie budowli do wymagań Warunków określa ustawa Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można powtarzać ustaleń ustawy upoważniającej ani przepisów odrębnych |
|  |  |  |  | §18.2.1 Jako alternatywę wyposażenia budowli piętrzących w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych dodać wyposażenie elektrowni wodnych w turbiny „fish friendly” czyli umożliwiające rybom bezpieczną migrację w dół rzeki. | §18.2.1 zabrania „użytkowania budowli piętrzących bez wyposażenia ich w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami.” Brakuje jednak potwierdzonych skutecznych metod zabezpieczenia ryb przed dostaniem się do turbiny. Z drugiej strony prowadzone badania wykazały, że przy przepływaniu przez turbiny niskospadowe (a praktycznie tylko takie są instalowane w regionie wodnym Warty) ponad 80% ryb nie ulega uszkodzeniom (badanie dotyczyło turbiny Francisa, w przypadku turbiny Kaplana dane są jeszcze bardziej korzystne). W ostatnim czasie w elektrowniach niskospadowych stosuję się turbiny śrubowe Archimedesa lub turbiny VLH, w których odsetek nieuszkodzonych dorosłych ryb przepływających przez turbinę wynosi 100%. Zatem proponujemy wprowadzenie zapisu o możliwości wyboru pomiędzy zastosowaniem zabezpieczenia wlotów do turbin lub zastosowania turbin przyjaznych rybom . | Uwzględniono |
|  |  |  |  | Inne uwagi: Generalnie należy stwierdzić, że proponowane Warunki są sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju, która wymaga uwzględnienia przy realizacji przedsięwzięć interesów społecznych, ekonomicznych i ochrony środowiska. Przedstawiony dokument akcentuje wyłącznie cele środowiskowe, a skupia się szczególnie na zachowaniu ciągłości morfologicznej rzek. Tak skonstruowany dokument kłóci się z interesem społecznym (zaopatrzenie w wodę, zbiorniki rekreacyjne, ochrona przeciwpowodziowa, mała retencja), ekonomicznym (rolnictwo, ujęcia wody na potrzeby przemysłu), jak również z kompleksowo rozumianą ochroną środowiska. Ochrona środowiska jest szerokim zagadnieniem, które nie ogranicza się wyłącznie do ochrony węgorzy i pstrągów, ale również innych przedstawicieli fauny i flory. Często się zdarza, że cenne ekologicznie obszary Natura 2000 i inne tereny chronione zostały utworzone w cofkach i zbiornikach wodnych powstałych w wyniku budowy młynów i elektrowni wodnych. Przedstawione Warunki są sprzeczne wewnętrznie. Ustala się w nich priorytety w korzystaniu z wód. Jednocześnie zakazuje się wykonywania nowych budowli piętrzących i wprowadza znaczne ograniczenia w użytkowaniu istniejących, uniemożliwiając tym samym realizację zadań określonych jako najważniejsze (priorytet 1 i 2), które wymagają budowy piętrzeń i utrzymywania stopni wodnych. W dokumencie określono, iż w zakresie wykorzystania wód do celów rolniczych w pierwszej kolejności należy korzystać z zasobu wód powierzchniowych. Zakaz budowy stopni wodnych i innych obiektów małej retencji uniemożliwia realizację tego zapisu. W opinii ekspertów zajmujących się gospodarką wodną problemem Wielkopolski jest stepowienie. Niestabilność klimatu i towarzysząca mu tendencja do ocieplania oznacza, że obszar Wielkopolski szczególnie mocno narażony jest na brak wody. Na obszarach zagrożonych niedoborem wody za wszelką cenę powinno się opóźniać proces odpływu wody z dorzeczy nizinnych rzek. W przeciwnym razie zagrożona będzie produkcja żywności (priorytet 2). Sposobem na zahamowanie tego negatywnego zjawiska jest tzw. mała retencja czyli budowanie niewielkich zbiorników na rzekach, rekultywowanie mokradeł, odnawianie bagien i podpiętrzanie cieków. Wszystkie te działania zatrzymują wodę nie tylko w rzece, ale także w jej zlewni, wpływając na podniesienie poziomu wód gruntowych. W projekcie Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty problem zagrożenia niedoborem wody jest całkowicie zlekceważony. Zakaz budowy nowej infrastruktury hydrotechnicznej oraz ograniczenia użytkowania istniejących budowli piętrzących uniemożliwia stosowanie opisanych wyżej środków zaradczych chroniących przed niedoborem wody. Podobnie lekceważony jest problem zagrożenia powodziami. Jednym z podstawowych sposobów ochrony przed powodzią jest budowa zbiorników małej i dużej retencji, które wymagają budowy stopni wodnych. Proponowane zapisy praktycznie to uniemożliwiają. |  | Nie uwzględniono Ad.1 Zapisy projekt Warunków odnoszą się do oficjalnej wykładni pojęcia zasady zrównoważonego rozwoju (art.3 pkt 50 ustawy Prawo ochrony środowiska), zgodnie z którą realizacja m.in. przedsięwzięć gospodarczych człowieka, musi następować przy zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w stanie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb nie tylko współczesnego ale również przyszłego pokolenia. Przy tak pojętej definicji to działalność człowieka ograniczana jest możliwością środowiska do zaspakajanie potrzeb a nie odwrotnie. Poza tym Warunki nie są dokumentem rozwiązującym kompleksowe zagadnienia szeroko pojmowanej ochrony środowiska a nawet gospodarki wodnej.. Zakres warunków korzystania z wód regionu formalnie określa upoważnienie ustawowe jakim jest art. 115 ustawy Prawo wodne. Ad.2 Nie uwzględniono Nie ma sprzeczności w wymienionych w uwadze zapisach Warunków. Projektowane zapisy § 10, zgodnie z ich bezpośrednia treścią) dotyczą priorytetów (kolejności) w dostępie do zasobów wodnych w przypadkach ich zapotrzebowania przez więcej niż jednego użytkownika (deficyt zasobów) – patrz §13 opiniowaj wersji projektu Warunków.. Zapisy te nie nadają natomiast żadnego obowiązku ich realizacji w innych sytuacjach. §18.2 p.2 nie zakazuje a ogranicza na rzekach szczególnie istotnych budowę nowych piętrzeń nie realizujących nadrzędny interes publiczny. Poza tym są inne rozwiązania, bez stosowania piętrzeń, umożliwiające pobory wód na różne cele, podobnie zresztą jak i innych zamierzeń. Ad.3 Nie uwzględniono Projekt Warunków ogranicza tylko budowę piętrzeń na ciekach szczególnie istotnych, pozostawiając jednak uzasadnione wyjątki. Poza tym pobory wód na cele rolnicze można realizować na wiele innych sposobów, mniej ingerujących w morfologię cieków. Ad.4 Nie uwzględniono Również w opinii ekspertów stepowienia Wielkopolski nie powstrzyma się przez budowę stopni wodnych. Dla powstrzymania tego procesu najważniejsze i konieczne są działania zmierzające do odtworzenia naturalnej retencji obszarowej zlewni. Poza tym projekt Warunków nie wprowadza całkowitego ani nawet prawie całkowitego zakazu budowy nowych stopni wodnych, a żaden z proponowanych zapisów nie sugeruje nawet obowiązku rozbiórki istniejących urządzeń. Ad.5 Nie uwzględniono Planowanie i realizacja przedsięwzięć technicznych w celu ochrony przeciwpowodziowej nie mieści się w zakresie upoważnienia statutowego dla Warunków korzystania z wód regionu, określonym w ar.115 ustawy Prawo wodne. Zapisy projektu Warunków wbrew sugestii nie ograniczają przedsięwzięć realizowanych w ramach nadrzędnego interesu publicznego do których zaliczane w szczególności przedsięwzięcia z zakresu ochrony powodziowej. |
| 84. | Administracja samorządowa | Urząd Gminy Wartkowice | 05.11.2012 e-mail (formularz uwag) | - §13 ust. 1pkt. 2 oraz ust.2 brak opracowań dla małych regionów w zagadnieniach dotyczących wolnych zasobów dyspozycyjnych oraz zasobów perspektywicznych (do czego się odnosić do jakich danych), - §14ust. 4 pkt.2 rezerwa w wysokości nie przekraczającej 20% udokumentowanego zapotrzebowania, z zastrzeżeniem §15 jest za małą rezerwą do potencjalnych potrzeb podmiotów korzystających z wód oraz w odniesieniu do obniżającego się poziomu wód - §25. nakłada obowiązek na podmioty posiadające pozwolenia wodnoprawne prowadzenie rejestrów o wielkości poborów wód powierzchniowych, za duża częstotliwość prowadzenia pomiarów i przekazywania danych do katastru wodnego, |  | Nie uwzględniono - Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne szczegółowe warunki korzystania z wód dla lokalnych zlewni przedstawiane są w warunkach korzystania z wód zlewni. Zapisy projektu Warunków maja m.in. umożliwić przygotowanie tych dokumentów, które realizowane będą w kolejnych etapach w zależności od potrzeb i posiadanego rozpoznania (danych) wykorzystania tych zasobów. - Proponowana w projekcie 20% rezerwa dotyczy tylko wielkości zapotrzebowania, których nie można opisać, zwymiarować i uwzględnić w bilansie zapotrzebowania. W sytuacji, gdy fakt wzrostu zapotrzebowania zostanie wiarygodnie udokumentowany np. przyszłe podłączenie nowej miejscowości do wodociągu zbiorowego, rozpoczęta budowa osiedla mieszkaniowego, rozbudowa linii produkcyjnej zakładu itp. to wynikające z tego faktu zwiększone zapotrzebowanie nie jest ograniczane w/w 20%. Poza powyższym obniżający się poziom wód w warstwie wodonośnej nie ma wpływu na uzasadnienie zwiększenia rezerwy poborów określonych w pozwoleniu. Jest to ewentualny powód do ograniczenia prowadzonych poborów w kontekście braku równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem warstwy wodonośnej i zmniejszającymi się zasobami eksploatacyjnych ujęcia. - Uwzględniono częściowo Zweryfikowano wymogi raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków, uwzględniając w maksymalnym stopniu charakterystykę użytkowników. Należy brać jednak pod uwagę, że przyjęty ostatecznie zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów i raportowania nie zależy od indywidualnego wpływu na środowisko ale musi być podporządkowany celowi, jakiemu mają pozyskane dane służyć tj. do przeprowadzenia bilansów wodnogospodarczych, niezbędnych do wdrażania i weryfikacji warunków dla regionu i zlewni i uszczegóławiania kolejnych ich wersji. |
| 85. | Administracja samorządowa | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | 05.11.2012 e-mail, poczta 06.11.2012 OP-B.51.1.12.2012.DO, L.dz. 3187.2012 | Brak uwag |  |  |
| 86. | Administracja samorządowa | Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie | 06.11.2012 e-mail | Brak uwag |  |  |
| 87. | Administracja rządowa | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu | 06.11.2012 e-mail | (Zakres tematyczny uwag: Dział II, III, V projektu Warunków) §4. „… nie mogą zachodzić zmiany ilościowe skutkujące trwałym obniżeniem statycznego poziomu zwierciadła wody…., wynikającego ze zmiany naturalnych warunków zasilania”. Czy zakaz administracyjny wystarczy do przeciwdziałania suszy hydrologicznej? | W pozostałej części niniejszego projektu brak informacji o działaniach przeciwdziałających obniżaniu zwierciadła wód podziemnych wynikającemu z przyczyn innych niż nadmierny pobór. | Z treści proponowanego zapisu wynika wyraźnie, że dotyczy on trwałych negatywnych skutków w stanie wód podziemnych wynikających z nadmiernej ich eksploatacji czyli działalności człowieka. Zapis nie ma za zadanie przeciwdziałać suszy hydrologicznej. która jest zjawiskiem naturalnym, aczkolwiek pośrednio realizuje również funkcje ograniczania skutków suszy – co jest zupełnie innym zagadnieniem. Przeciwdziałanie naturalnym zjawiskom nie mieści się w zakresie upoważnienia statutowego realizacji warunków korzystania z wód regionu określonym w ar.115 ustawy Prawo wodne. Natomiast aspekt przeciwdziałania skutkom suszy, zgodnie z art.88c.ust.2 ustawy Prawo wodne będzie przedmiotem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym. |
|  |  |  |  | §5 punkt 1. Proponuje się usunięcie wyrazu „poniżej” i przeredagowanie zdania np. w następujący sposób: Wprowadzanie zanieczyszczeń do wód o dobrym stanie/potencjale ekologicznym i dobrym stanie chemicznym (dobrym stanie wód) nie może pogarszać jakości elementów biologicznych, fizyko-chemicznych i chemicznych w jednolitej części wód. | Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 należy osiągnąć co najmniej dobry stan wszystkich wód. Na dobry stan wód składa się zarówno stan lub potencjał ekologiczny jak i stan chemiczny. W projekcie rozporządzenia jest mowa tylko o stanie/potencjale ekologicznym i parametrach fizycznych i chemicznych, a przecież na ocenę stanu/potencjału ekologicznego składają się elementy biologiczne, fizyko-chemiczne. W przypadku JCW o dobrym stanie wód należy prowadzić działania na rzecz jego utrzymania. Pogorszenie parametrów powoduje ich zwiększenie powyżej poziomu, a nie poniżej poziomu, jednakże są wskaźniki np. tlen rozpuszczony – dla których pogorszenie oznacza wartość poniżej normy. Ten zapis można też interpretować inaczej – wprowadzane ścieki nie mogą rozcieńczać wód odbiornika. Zapis sugeruje, że ścieki wprowadzane do wód o stanie/potencjale dobrym powinny mieć określone w pozwoleniu co najmniej takie wartości graniczne jak dla stanu dobrego. W prowadzanie ścieków do wód zawsze powoduje pogorszenie parametrów fizycznych i chemicznych w miejscu ich wprowadzania do wód – wprowadzanie zanieczyszczeń do wód nie może pogarszać stanu wód - poniżej miejsca zrzutu ścieków lub zanieczyszczeń w miejscu wymieszania wody rzecznej ze ściekami – czyli w całej jednolitej części wód. | Poprawiony w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów dotyczących warunków odprowadzania ścieków. Zakres ten jest regulowany przez zapisy ustawy Prawo wodne i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, opracowanego na podstawie innego upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 45 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. |
|  |  |  |  | §5 punkt 2. „...warunki wprowadzania ścieków muszą uwzględniać potrzebę poprawy stanu lub potencjału wód” | Ten zapis można interpretować, że wprowadzane ścieki powinny powodować poprawę jakości wód – czyli rozcieńczać zanieczyszczenia odbiornika. Czy to oznacza, że ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego otrzyma pozwolenie tylko wówczas, gdy ścieki będą mieć lepsze parametry niż woda w odbiorniku? Czy będzie to za sobą pociągało sezonowość możliwości zrzutu? W okresach suszy, gdy poziom wielu odbiorników znacznie się obniża – nie będzie wolno odprowadzać ścieków, bo ze 100% pewnością wpłyną na jakość cieku. A co z wymaganiami dotyczącymi odprowadzania ścieków, które są zawarte w obowiązujących przepisach (rozporządzenia Ministra Środowiska)? | Poprawiony w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów dotyczących warunków odprowadzania ścieków. Zakres ten jest regulowany przez zapisy ustawy Prawo wodne i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, opracowanego na podstawie innego upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 45 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. |
|  |  |  |  | §7 punkt 2 podpunkt 4. Skąd stwierdzenie, że dla cieków o powierzchni zlewni <150 km2 ciągłość morfologiczna nie jest elementem oceny stanu/potencjału ekologicznego cieków? |  | Uwzględniono Wartość ta bierze się z obserwacji hydrologicznych rzek nizinnych w warunkach nizinnych regionu Warty. Przyjmuje się, że cieki o powierzchni zlewni <150 km2 są ciekami prowadzącymi wodę okresowo, czyli w sposób naturalny nie zapewniają ciągłości morfologicznej. W tej sytuacji brak ciągłości na tych odcinkach spowodowany przegrodzeniem cieku powoduje niewielkie odstępstwa od naturalnego stanu, mieszczące się granicach dobrego stanu/potencjału. Wobec zgłaszanych uwag, że w wielu przypadkach cieki o zlewni większej powierzchni wykazują również naturalną okresowość przepływów zrezygnowano z określenia sztywnej granicy 150 km2 na rzecz indywidualnego uzasadnienia dla każdego przypadku, chcącego uzasadnić brak konieczności udrożnienia budowli w tym kontekście. |
|  |  |  |  | §16 punkt 2 podpunkt 2. Zapis ten pozwala na swobodne korzystanie z wód podziemnych do nawodnień – zawsze wystąpi któryś z warunków zapisanych w § 16 punkt 2 podpunkty 1,2 lub 3. |  | Wbrew uwadze, proponowany zapis ogranicza możliwość korzystania do nawodnień z wód podziemnych w przypadku istniejących zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych, odwrotnie do sytuacji obecnej. |
|  |  |  |  | §5 punkt 5 podpunkt 2. Wymagania wymienione w tym paragrafie winny dotyczyć również hodowlanych gospodarstw rybackich. | Zrzuty wód ze stawów hodowlanych w czasie odłowów (opróżnianie stawów) po sezonie chowu karpia bądź stałe bieżące zrzuty wody w hodowli pstrąga to źródło dużych ilości związków azotu, fosforu - materii organicznej oraz zawiesiny, które wyraźnie mogą pogorszyć oceniane fizykochemiczne elementy jakości wody. | Nie uwzględniono Poprawiony jednak w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów dotyczących warunków odprowadzania ścieków. Zakres ten jest regulowany przez zapisy ustawy Prawo wodne i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, opracowanego na podstawie innego upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 45 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. |
|  |  |  |  | §7. Wydłużenie odcinka rzeki Warty przyjętego za szczególnie istotny z punktu widzenia zachowania ciągłości morfologicznej, który w proponowanej wersji kończy się przed zbiornikiem Jeziorsko. | Rzeka Warta powyżej zbiornika Jeziorsko i jej liczne dopływy zostaną pozbawione możliwości naturalnego zasiedlania ich przez ryby wędrujące (węgorz, jesiotr, łosoś), a znajdują się tam siedliska dla ich rozrodu (jesiotr) i wychowu co w połączeniu z niskim bądź brakiem zarybiania skutkować będzie brakiem tych gatunków ryb w ichtiofaunie rzek. | Nie uwzględniono Celem zapisów projektu Warunków dotyczących odtwarzania wymaganej ciągłości morfologicznej rzek nie jest przywrócenie ich naturalnego stanu ekologicznego lecz jego przywrócenie na poziomie dobrego stanu/potencjału ekologicznego, czyli minimalnym poziomie wymaganych przez Ramowa Dyrektywę Wodną Potrzeby zachowania ciągłości morfologicznej zostały określone w opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”. Jak wynika wprost z tytułu opracowania i jego treści wynikające z niego ustalenia realizują potrzeb osiągnięcia celu środowiskowego na w/w wymaganym poziomie jakim jest dobry stan lub potencjał ekologiczny. Jednolite części wód obejmujące zbiornik Jeziorsko jak i rzekę poniżej zbiornika zakwalifikowane są jako silnie zmienione części wód, dla których potrzeby ciągłości morfologicznej określane są przez wymagania dobrego potencjału a nie dobrego stanu. Zgodnie z w w/w opracowaniem, ewentualne zmiany w populacji ryb dwuśrodowiskowych powyżej zbiornika Jeziorsko spowodowane brakiem ciągłości w tym przekroju mieszczą się w granicach zmian, dopuszczalnych dla dobrego stanu/potencjału i nie ograniczają możliwości osiągnięcia dobrego (a nie bardzo dobrego!!) stanu ekologicznego jcwp leżących powyżej zbiornika. |
|  |  |  |  | § 25 punkt 2. Zakres danych wymienionych w tym paragrafie winien dotyczyć również hodowlanych gospodarstw rybackich. | Wiedza o ilości pobieranej i odprowadzanej wody umożliwi szacowanie wielkości ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń. | Uwzględniono Zakres danych wymienionych w tym paragrafie rozszerzono o dane o ilości odprowadzanych wód technologicznych z hodowlanych gospodarstw rybackich. |
|  |  |  |  | §5 Proponuje się wprowadzenie zapisu dotyczącego wielkości odbiornika w porównaniu z wielkością wprowadzanych ścieków, np. w postaci procentowej (przykładowo: ilość ścieków wprowadzanych miejscowo do wód nie może przekraczać połowy przepływu odbiornika o gwarancji występowania 90 %). | Zapisy dotyczące niepogarszania parametrów fizycznych i chemicznych wód w miejscu zrzutu zanieczyszczeń są mało realistyczne w przypadku cieków o małych przepływach (w tym także górnych odcinków większych cieków), które są odbiornikami ścieków oczyszczonych z dużych oczyszczalni komunalnych. Przepływ w cieku poniżej miejsca zrzutu w takim cieku to często w 90% ścieki, a w 10 % - wody z górnego biegu cieku. W takiej sytuacji z uwagi na znaczne różnice w wielkościach parametrów fizykochemicznych podawanych jako dopuszczalne w odprowadzanych ściekach i przyjmowanych jako graniczne przy ocenie wód niemożliwe jest niepogorszenie jakości wód odbiornika w miejscu zrzutu. Celem poprawki jest wyeliminowanie sytuacji wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do odbiorników o małych przepływach. | Nie uwzględniono Realizacja propozycji wymagałoby wprowadzenia jednolitego zapisu obowiązującego na terenie całego kraju. co wymagałoby zmiany ustawy Prawo wodne i zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi Zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać zapisów ustawy upoważniającej i przepisów odrębnych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem w rozporządzeniu zamieszcza się tylko przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art.115 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z ustawą Prawo wodne (art.45) upoważnienie statutowe do określania lub zmiany warunków odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi posiada Minister właściwy do spraw środowiska na podstawie odrębnego rozporządzenia (w/w rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi) Z w/w powodów poprawiony w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów dotyczących warunków odprowadzania ścieków. |
|  |  |  |  | §24 punkt 4. Proponuje się ustalenie terminu dokonania przeglądu pozwoleń wodnoprawnych w odniesieniu do daty wejścia w życie lub aktualizacji Warunków. | Analogicznie do zapisów §24 punkt1. | Nie uwzględniono W poprawionym projekcie zrezygnowano z zapisu §24, który faktycznie wpisywał się w procedury określone ustawą Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaką dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. |
|  |  |  |  | §25 punkt 2 podpunkt 1) lit. b. Proponuje się rozszerzyć zakres danych i informacji przekazywanych do katastru wodnego o pomiar głębokości zwierciadła wód podziemnych na ujęciu. | Jest to istotna informacja charakteryzująca stan ilościowy zasobów wód na ujęciu. | Nie uwzględniono Ewentualne wyniki pomiaru zwierciadła wody podziemnej na ujęciu byłyby przydatne dla realizacji lub weryfikacji Warunków, jeżeli dotyczyłyby statycznego zwierciadła. Wykonanie takiego pomiaru jest w większości przypadków nie możliwe, gdyż wymagałoby to wstrzymania pompowania w danej studni na okres wyrównania poziomu statycznego. Z kolei rzędne dynamicznego poziomu wód podziemnych, charakteryzujące się z natury dużą zmiennością, uzależnione są od relacji zbyt wielu zależnych od siebie czynników aby mogły stanowić podstawę obiektywnej oceny stanu ilościowego całej warstwy wodonośnej. |
|  |  |  |  | Inne uwagi: § 12. W dokumencie priorytetem jest odtworzenie lub zachowanie ciągłości morfologicznej cieków. Wg zapisów ciągłość morfologiczna cieku jest czynnikiem decydującym o stanie wód, a nie ich parametry biologiczne, fizyczno-chemiczne i chemiczne. |  | Zapis § 12 przestawionej wersji Warunków nie ustala ciągłości morfologicznej jako priorytetu lecz priorytety działań zmierzające do jej odtworzenia. |
| 88. | Rolnictwo | Marcin Król – Gospodarstwo Rybacko – Agroturystyczne Sławno | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwag: Dział II, IV projektu Warunków) §7 ust. 2 pkt. 3 – podział w kontekście wymagania zachowana ciągłości morfologicznej płynących wód powierzchniowych jest bardzo ogólny . Jest wiele cieków, które kwalifikują się do tego punktu i jednocześnie znacznie różnią się od siebie warunkami dla bytowania i migrowania ryb. Podział cieków powinien uwzględnić istniejące obecnie uwarunkowania przyrodnicze a także gospodarcze . § 18 . 1 i 19. 3 narzucenie wszystkim ciekom zaliczonym do §7 ust. 2 pkt. 3 ograniczeń użytkowania budowli piętrzących bez przepławek jest nieuzasadnione pod względem przyrodniczym a w szczególności gospodarczym. Istnieją cieki o zlewni znacznie przekraczającej 150 km2 w których przepływ wody przez okres nawet kilku miesięcy jest minimalny lub zerowy ( przepławka nie będzie prawidłowo funkcjonować ) . Konieczne jest, aby w projekcie rozporządzenia - w kwestii ciągłości morfologicznej - ująć i podjąć indywidualne podejście do danego cieku | Zapis powyższych paragrafów zagraża utworzonym i trwałym od wieloleci w danym terenie specyficznym , bogatym i różnorodnym warunkom przyrodniczym. Odgórne ( na siłę ) przywracanie ciągłości morfologicznej rzek może wyrządzić znacznie większe szkody w istniejącym środowisku , gospodarce niż założone przez ustawodawcę potencjalne korzyści z udrożnienia morfologicznego cieku . | Nie uwzględniono Systemowe podejście do przywracania ciągłości morfologicznej, uzależniającej uzyskanie przynajmniej dobrego stanu lub potencjału jest wymogiem ustawowym. W §7 ust. 2 proponowane zapisy różnicują właśnie wody powierzchniowe w kontekście spełnienia jednego, lecz podstawowego elementu oceny morfologicznej cieku jakim jest ciągłość morfologiczna. Podporządkowanie celów gospodarczych celom środowiskowym nie jest wymogiem stawianym przez projekt niniejszych Warunków. Warunek ten wynika wprost z zapisów ustawy Prawo wodne. Uwzględniono Wprowadzono propozycje dodatkowego zapisu, umożliwiającego odstąpienie od wymogu wyposażenie istniejących piętrzeń od konieczności wyposażania w przepławkę obiektów na ciekach prowadzących okresowo wodę. Uwzględniono Przedstawione w projekcie Warunków podejście jest wystarczające w kontekście realizacji celów środowiskowych na poziomie dobrego stanu/potencjału wód. Nie mniej uwzględniono uwagę w stosunku do cieków nie wymienionych jako szczególnie istotne i istotne dla zachowania ciągłości morfologicznej. |
| 89. | Administracja samorządowa | Urząd Miasta Zduńska Wola | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwag: Dział IV, V projektu Warunków) Zgodnie z § 14 ust. 4 projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego wielkość zapotrzebowania na wodę ustala się w oparciu o rzeczywisty pobór wody w poprzednim okresie, który może być zwiększony o rezerwę w wysokości nie przekraczającej 20%. | W praktyce wielkość poboru wody uzależniona jest m.in. od ilości opadów atmosferycznych oraz zapotrzebowania dla przemysłu. Ustalanie zapotrzebowania na wodę zgodnie z w/w paragrafem prowadzić będzie do okresowego przekraczania wartości dopuszczalnych, co będzie skutkować naliczaniem kar. | Proponowane zapisy Warunków nie zawierają zapisów ustalających dopuszczalne zwiększenie poboru podziemnych o 20% uprawnień w poprzednim okresie. Wielkość zapotrzebowania w dalszym ciągu określa się w oparciu bilans zapotrzebowania, zwiększony w uzasadnionych przypadkach o proponowane 20%. Określona w § 14 ust. 4 pkt.2 wielkość rezerwy w wysokości 20% dotyczy tylko rezerwy, której nie można udokumentować w bilansie zapotrzebowania na wnioskowany pobór, a wynika ono tylko z prawdopodobnych i bliżej nie zwymiarowanych potrzeb. Zmieniono zapisy obejmujące aspekt przedstawiony w § 14 ust. 4 pkt.3 Intencją tego zapisu było, aby wniosek o kolejne pozwolenie wodnoprawne, obejmujące zwiększenie poborów w stosunku do poprzedniego pozwolenia poparty był w operacie wodnoprawnym uzasadnieniem odnoszącym się również do dotychczasowego zuzycia, wielkości posiadanych uprawnień i przyczyn zwiększenia wnioskowanego poboru. |
|  |  |  |  | W § 25 ust. 2 podane zostały obowiązki podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne w zakresie poboru wód powierzchniowych, podziemnych, odprowadzania ścieków do wód i do ziemi, odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które są niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). | Przykład: wprowadzający ścieki z oczyszczani o RLM poniżej 2000 będzie zmuszony do wykonywania badań jakości ścieków 1 raz w miesiącu, a wg obowiązującego rozporządzenia – 4 razy, a w przypadku spełniania warunków – 2 razy, podobna sytuacja występuje przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych. | Uwzględniono Zmieniono zapisy w sposób zapewniający zgodność z innymi przepisami. |
|  |  |  |  | Inne uwagi: Ponadto ustalenie warunków w zakresie wykonywania pomiarów ilości w przypadku wód oraz ilości i jakości w zakresie ścieków bez względu na wielkość jest nieuzasadnione ze względu na zróżnicowany wpływ na środowisko oraz ze względów ekonomicznych. |  | Uwzględniono Zweryfikowano wymogi pomiarów i raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków.. Należy brać jednak pod uwagę, że przyjęty ostatecznie zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów i raportowania nie zależy tylko od indywidualnego wpływu na środowisko ale także od celu, jakiemu mają pozyskane dane służyć tj. do przeprowadzenia bilansów wodnogospodarczych |
| 90. | Organizacje pozarządowe | Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych | 06.11.2012 e- mail | (Zakres tematyczny uwag: Dział I, II projektu Warunków) Jest: § 1.1. Celem ustalenia Warunków jest ograniczanie występujących na obszarze regionu wodnego presji powodujących zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych i wspomaganie efektywności ekologicznej działań określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Propozycja: § 1.1. Celem ustalenia Warunków jest określenie zasad wspomagających proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z realnego i uzasadnionego interesu publicznego ( w tym podejmowanie działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych na obszarze regionu wodnego oraz wspomaganie efektywności ekologicznej działań określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych). | Według różnych opracowań dostępnych na stronach MŚ, KZGW, i regionalnych RZGW, „Warunki….” Mają być narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi (Dyrektorzy RZGW i jednostki podległe) i kształtowania sposobu ich użytkowania. Programowanie działań według zasad ujętych w rozporządzeniu dotyczącym „Warunków…” ma pozwolić na zapewnienie wszystkich wykonalnych działań w celu złagodzenia niekorzystnego wpływu korzystania z wód na ich stan. Wydaje się, że głównym zadaniem warunków jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Rozdział 3 Ustawy Prawo wodne „Planowanie w gospodarowaniu wodami” w Art. 112. zawiera zapis: Planowanie w gospodarowaniu wodami służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu: 1) osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych; 2) poprawę stanu zasobów wodnych; 3) poprawę możliwości korzystania z wód. Sformułowanie „ Celem ustalenia Warunków jest ograniczanie..”, wyraźnie stoi w sprzeczności z intencjami ustawodawcy, który wymienia w katalogu działań objętych planowaniem m.in. poprawę możliwości korzystania z wód. W Art. 113. Ustawy Prawo wodne zapisano 1. Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 1) program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, zwany dalej „programem wodno-środowiskowym kraju”; 1a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; … 4) warunki korzystania z wód regionu wodnego; 5) sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni. W ten sposób ustawodawca wyraźnie określił charakter dokumentu jakim są proponowane „Warunki” – jest to dokument planistyczny a więc dokument o charakterze operacyjnym, czyli bardziej szczegółowy oraz podrzędny wobec ogólnych strategii czy też planów gospodarowania. Jednocześnie opracowanie planistyczne winno możliwie harmonijnie ujmować i regulować wszelkie wymagania zawarte w dokumentach strategicznych. Ujęcie w projekcie rozporządzenia dot. Warunków, tylko jednego celu – jakim jest ograniczanie z góry eliminuje, możliwości harmonijnego regulowania wszelkich złożonych kwestii związanych z gospodarką wodną. Katalogi działań związanych z warunkami korzystania z wód regionu wodnego reguluje art. 115 Ustawy Prawo wodne. Należy zwrócić uwagę, że „ograniczenia” są wymienione jako jeden z trzech elementów składających się na określenie warunków korzystania z wód regionu i są co najwyżej równorzędne w wymowie. Art. 115. 1. Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: 1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych; 2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie: a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 2. Przy sporządzaniu warunków korzystania z wód regionu wodnego uwzględnia się: 1) ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego; 2) ustalenia zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych dotyczących w szczególności ustalenia zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. Pełny zapis konsultowanej propozycji , tzn. łączne czytanie pkt. 1 i 2 paragrafu 1, nadal nie znosi, ograniczającej wymowy punktu 1, którego dotyczy postulowana zmiana cyt „§ 1.1. Celem ustalenia Warunków jest ograniczanie występujących na obszarze regionu wodnego presji powodujących zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych i wspomaganie efektywności ekologicznej działań określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 2. Mając na uwadze osiągnięcie celów, o których mowa w ust.1, ustala się: 1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, 2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, 3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego | Uwzględniono Dokonano zmiany § 1.1 poprzez uwzględnienie sformułowania celu Warunków w postaci odpowiadającej wprost zapisowi ustawy upoważniającej czyli ustawy Prawo wodne. Zarzucana sprzeczność proponowanych ustaleń Warunków z ustawa Prawo wodne nie ma miejsca. Przywoływany art. 112 ustawy Prawo wodne przedstawia cele, które maja być realizowane przez wszystkie dokumentacje planistyczne wymienione w art.113, co nie znaczy, że indywidualnie każda z tych dokumentacji musi realizować wszystkie cele, gdyż każdy z nich miałby ten sam zakres. Art. 115 ustawy Prawo wodne, stanowiący upoważnienie statutowe dla wykonania Warunków korzystania z wód regionu jednoznacznie określa ustawowy zakres Warunków a przez ich cel tj. osiągnięcie celów środowiskowych. Przedstawiony zakres projektu warunków odpowiada w całości i dokładnie zakresowi wynikającemu z upoważnienia ustawowego jakim jest art.115 ustawy prawo wodne. |
|  |  |  |  | W postanowieniach ogólnych brakuje precyzyjnego zdefiniowania określeń, nazw, i symboli używanych w dalszej treści rozporządzenia. Propozycja: należy dodać” § 3 o treści np.: „ Ilekroć w rozporządzeniu mowa o:” lub „Nazwy, skróty, symbole używane w rozporządzeniu:” z wymienionym poniżej używanymi określeniami, nazwami, skrótami czy też symbolami. | W obecnej formie rozporządzenie jest niejasne, wymaga dodatkowego wyszukiwania informacji, często mających wiele definicji. Słownik pojęć jest elementem aktów prawnych. | Uwzględniono Dodano zapis, precyzujący znaczenie użytych określeń, nazw, skrótów itd.. |
|  |  |  |  | Jest: § 3.1. Wielkość hydrologicznego przepływu nienaruszalnego w płynących śródlądowych wodach powierzchniowych, zwanych dalej „płynącymi wodami powierzchniowymi”, nie może być niższa od przepływu obliczonego jako iloczyn współczynnika „k”, zależnego od warunków hydrologicznych cieku i średniorocznego niskiego przepływu (SNQ). 2. Wartości współczynnika „k” przedstawione są w załączniku nr 1. 3. Wartości współczynnika „k” na tym samym cieku pomiędzy przekrojami przedstawionymi w załączniku nr 1 przyjmuje się na podstawie interpolacji liniowej. Propozycja: § 3.1. Przepływ nienaruszalny – to przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym. 2. Wielkość przepływu nienaruszalnego w płynących śródlądowych wodach powierzchniowych regionu, zwanych dalej „płynącymi wodami powierzchniowymi”, jest obliczana jako wartość procentowa średniego przepływu (SQ) przez rzekę w danym przekroju poprzecznym. Mnożniki procentowe, w zależności od charakteru cieku mogą przybierać wartości od 2,5 do 60% dla cieków, w których połów ryb ma dużą ważność ekonomiczną. W typowych obliczeniach przyjmuje się, że przepływ nienaruszalny stanowi 10 % przepływu średniego. | Zapis proponowany w rozporządzeniu spowoduje bardzo duże konsekwencje społeczne i gospodarcze oraz utratę wielu miejsc pracy. Wiele ośrodków rybackich korzysta z wód niewielkich cieków. Często pobór wód dla tych ośrodków w pozwoleniu wodno prawnym określany jest jako procent SNQ (od 50do 75%). Proponowany przez RZGW zapis określający współczynnik k na równy lub bliski 1 spowoduje brak dostępnej wody dla ośrodków rybackich, a co z tym się wiąże brak możliwości działania i masowe zwolnienia pracowników. W efekcie koszty społeczne i gospodarcze będą znacznie przewyższać wartość osiągniętych celów środowiskowych dla tych cieków. Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni są w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2000 r. - Prawo wodne (PW) podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami, a co za tym idzie ważnymi instrumentami zarządzania zasobami wodnymi, nadrzędnymi nad pozwoleniami wodnoprawnymi. W związku z wagą prawną konsultowanego dokumentu, wymagana jest wysoka precyzja określeń oraz stosowanych metodyk. W omawianym paragrafie posłużono się określeniem „hydrologicznego przepływu nienaruszalnego”- niezdefiniowanego w żadnej dostępnej metodyce obliczania wielkości przepływu nienaruszalnego. Propozycja zmiany zapisów pkt 1 paragrafu 3 zawiera definicję przepływu nienaruszalnego w oparciu o Ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 (z późniejszymi zmianami). Wydaję się że użyte w projekcie rozporządzenia sformułowanie wynika z przyjętej metody obliczania wielkości przepływu nienaruszalnego. Jednak od aktu prawnego wymagana jest precyzja, nie pozwalająca na snucie domysłów. W Polsce stosowanych jest kilka metod obliczania przepływu nienaruszalnego: Alternatywą dla metod opartych na średnim niskim przepływie jest grupa metod obliczeniowych opierająca się na średnim przepływie (SQ) przez rzekę w danym przekroju poprzecznym. Tego rodzaju metody sąz powodzeniem stosowane w państwach UE i USA. Otrzymywany przepływ nienaruszalny zmienia się od 2,5% SQ dla metody CEMAGREF stosowanej we Francji, do 60 % dla metody stosowanej w stanie Montana (USA), dla cieków, w których połów ryb ma dużą ważność ekonomiczną. W typowych obliczeniach przyjmuje się, że przepływ nienaruszalny stanowi 10 % przepływu średniego. | Uwzględniono częściowo. Proponowane zapisy Warunków nie odnoszą się do metod obliczania przepływu nienaruszalnego. Ustawa Prawo wodne nie ogranicza żadnych metod. Upoważnienie ustawowe dla Warunków, wynikające z art.115 ustawy nie daje upoważnienia do zmiany tego stanu. Uwzględniono częściowo poprzez wprowadzenie zapisu, że proponowanie ograniczenie dotyczące konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego na poziomie nie niższym niż określony w ww § 3.1 nie dotyczy obiektów istniejących, prowadzących pobór na podstawie pozwolenie wydanego przed wejście w życie Warunków. Uwzględniono Wyeliminowano pojęcie „hydrologiczny przepływ nienaruszalny. |
|  |  |  |  | Inne uwagi: Złożoność problemu obliczania przepływu nienaruszalnego jest zawarta w wielu publikacjach. Tym bardziej warto w dokumencie stanowiącym akt prawa miejscowego używać precyzyjnych określeń. Błachuta J., Jelonek L., Młostek E., Tokarczyk T.: Metoda wyznaczania przepływów nienaruszalnych uwzględniających kryteria ekologiczne. Problemy Ochrony Zasobów Wodnych w Dorzeczu Odry – 2001. Wydawnictwo RZGW, Wrocław 2001. Grela J., Stochliński J.: Doświadczenia w zastosowaniu metody IFIM do obliczenia wielkości przepływu hydrobiologicznego na obszarze Karpat. Gospodarka Wodna, nr 2/2005. Grela J., Stochliński J.: O metodach wyznaczania przepływu nienaruszalnego. Aura. Ochrona Środowiska, nr 6/2005, 7/2005, 8/2005. Kostrzewa H.: Weryfikacja kryteriów i wielkości wyznaczania przepływu nienaruszalnego dla rzek Polski. Materiały badawcze. Seria: Gospodarka Wodna i Ochrona Wód. IMGW, Warszawa 1977. Witkowski K., Filipkowski A., Gromiec M.J.: Obliczanie przepływu nienaruszalnego. Poradnik. IMGW, Warszawa 2001. |  | Uwzględniono Wyeliminowano pojęcie „hydrologiczny przepływ nienaruszalny. |
| 91. | Organizacje samorządowe | Starostwo Powiatowe w Wieruszowie | 06.11.2012 Poczta AS.0023.7.2012 | (Zakres tematyczny uwag: Dział V projektu Warunków) Dotyczy § 25 ust. 2 pkt 1, lit a), b) i c) Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty: Wnioskuje się o zmniejszenie częstotliwości rejestrowania wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi przez podmioty posiadające pozwolenie wodnoprawne, w ramach obowiązku przekazywania do katastru wodnego danych w tym zakresie. Proponuje się aby w celu gromadzenia aktualnych danych o korzystaniu ze środowiska w ramach katastru wodnego, zobowiązać uprawnione podmioty do rejestrowania wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi, na koniec każdego miesiąca. Dodatkowo wnosi się o zawarcie w Warunkach zapisu ustalającego możliwość nieodpłatnego udostępniania wyżej wymienionych danych z katastru wodnego organom wydającym pozwolenie wodnoprawne. | Ustalenie obowiązku rejestrowania wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi raz w miesiącu pozwoli na dostateczne zaktualizowanie danych o korzystaniu z zasobów wodnych regionu wodnego. Nieodpłatne udostępnianie danych z katastru wodnego organom wydającym pozwolenia wodnoprawne, ułatwi weryfikację i kontrolę realizowania warunków określonych w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych. | Uwzględniono Zweryfikowano wymogi pomiarów i raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków.. |
| 92. | Organizacje samorządowe | Urząd Miejski w Kaliszu | 06.11.2012 Fax, poczta WSRK.631.0040.2012 | Dział II Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód w regionie wodnym Warty, wynikające z celów środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry: W § 5 punkcie 2 proponujemy nałożenie na uzyskującego pozwolenie wodnoprawne, w którym określone zostaną nowe uprawnienia korzystania z wód, obowiązek oczyszczania ścieków, gwarantujących osiągnięcie zakładanego (wymaganego) stanu lub potencjału tych wód. Zastrzeżenie, że wprowadzane do wód o potencjale gorszym od dobrego, zanieczyszczenia nie mogą pogarszać parametrów fizycznych i chemicznych wód w miejscu wprowadzania, może być źle zrozumiane i zadziałać jak zwolnienie z czasowego obowiązku oczyszczania wytwarzanych ścieków w wyższym stopniu. W miejscu tym należałoby odnieść się, czy powyższe dotyczy również (lub) nie ścieków opadowych i roztopowych, które z powierzchni zanieczyszczonych miast i zakładów przemysłowych mogą znosić znaczące ładunki zanieczyszczeń, wyrażone w innych wskaźnikach niż zawiesiny ogólne i węglowodory ropopochodne. Dział III Priorytety w korzystaniu z wód: W § 10 w punkcie 4 proponujemy dopisać – na cele energetyczne. Dział IV Ograniczenia w korzystaniu z wód: W § 14 ust. 4 punkcie 1 należy dokładnie określić sposób wyliczania średniego w ciągu doby poboru wody, będącego podstawą do określenia wielkości maksymalnego rocznego poboru. W szczególności jest to istotne w przypadku użytkowników pobierających wodę w systemie sezonowym. Różnice wielkości poboru w poszczególnych okresach mogą sięgać nawet 90 %. Uśrednienie wielkości poboru przez takiego użytkownika dla całego okresu funkcjonowania, spowoduje określenie w pozwoleniu wodnoprawnym wartości nieprawdziwych dla każdego okresu poboru. Powyższe utrudni organowi, który wydał stosowne pozwolenie wodnoprawne przeprowadzenie jego weryfikacji. Należy również jednoznacznie określić, czy do obliczania dopuszczalnego rocznego poboru, należy wliczać dni wolne od pracy i okresy planowanych przestojów. Dział V Ustalenia końcowe (§ 25, ust. 2): W punkcie 1 lit. A proponujemy następującą redakcję: „wielkość poboru wód powierzchniowych rejestrowana każdego 10-tego, 20- tego i ostatniego lub pierwszego dnia roboczego następującego po tym terminie z oznaczeniem współrzędnych geograficznych ujęć, bez względu na przeznaczenie pobieranej wody – 1 raz do roku za rok poprzedni, w terminie do końca marca”. W punkcie 1 lit. B proponujemy następującą redakcję: „wielkość poboru wód powierzchniowych rejestrowana każdego 10-tego, 20- tego i ostatniego lub pierwszego dnia roboczego następującego po tym terminie z oznaczeniem współrzędnych geograficznych ujęć, bez względu na przeznaczenie pobieranej wody – 1 raz do roku za rok poprzedni, w terminie do końca marca”. W punkcie 1 lit. C proponujemy następującą redakcję: „ ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, rejestrowana każdego 10-tego, 20-tego i ostatniego, lub pierwszego dnia roboczego następującego po tym terminie, z wyjątkiem odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych z oznaczeniem współrzędnych geograficznych miejsca wprowadzania ścieków, niezależnie od ich rodzaju – 1 raz do roku w terminie do końca marca z rok poprzedni”. W punkcie lit. D proponujemy następująca redakcję: „sprawozdanie z badań jakość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, z wyjątkiem ścieków opadowych i roztopowych, dla których na podstawie przepisów szczególnych wykonywanie badań w tym zakresie nie jest wymagane, w zakresie i z częstotliwością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym z oznaczenie współrzędnych geograficznych miejsca wprowadzania ścieków, niezależnie od ich rodzaju – 1 raz w roku w terminie do końca marca z rok poprzedni” W punkcie lit. E proponujemy następująca redakcję: „sprawozdanie z badań ilości i jakości wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w zakresie i z częstotliwością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym, z oznaczeniem nazwy i lokalizacji miejsca wprowadzenia i docelowej oczyszczalni – 1 raz do roku za rok poprzedni w terminie do końca marca”. Naszym zdaniem w treści Rozporządzenia należy odnieść się również do odprowadzania wód i ścieków opadowych i roztopowych do odbiorników naturalnych bezpośrednio i za pomocą systemów kanalizacyjnych. Wody te i ścieki w warunkach regionu wodnego Warty, a w szczególności na terenie południowej Wielkopolski i Kujaw, powinny w maksymalnym możliwym stopniu być retencjonowane, w celu zasilania wód powierzchniowych i podziemnych. Wymienione obszary charakteryzują się deficytem wody, a powtarzające się z coraz większą częstotliwością lata posuszne, ten deficyt potęgują. Notowane zjawiska ekstremalnych opadów w latach posusznych , nie łagodzą skutków poszczególnych rodzajów suszy. |  | Poprawiony w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów dotyczących warunków odprowadzania ścieków. Zakres ten jest regulowany przez zapisy ustawy Prawo wodne i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, opracowanego na podstawie innego upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 45 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych Uwzględniono Nie uwzględniono Zmienność poborów i zrzutów ścieków w ciągu roku jest indywidualną charakterystyka korzystania z wód. Jeżeli wartość sa zmienne, np. w przypadku przedsiębiorstw sezonowych to na mocy istniejących zapisów Prawa wodnego należy egzekwować w decyzji rozdzielenie wartości maksymalnego godzinowego i średniodobowego zapotrzebowania na każdy charakterystyczny okres. Ad.1 - Uwzględniono W poprawionych zapisach Warunków zweryfikowano zapisy dot. pomiarów i sprawozdawczości zarówno co do formy danych jak również ich częstotliwości przedkładania. Weryfikacji dokonano biorąc pod uwagę zarówno specyfikę użytkownika oraz obowiązujące go wymagania w tym zakresie wynikające z przepisów odrębnych, pod warunkiem, że ustalony ostatecznie zakres i forma musi być przydatna do celu, jakiemu maja służyć. Ad.2 - Uwzględniono – j.w Ad. 3 - Uwzględniono – j.w Ad 4 - Uwzględniono Uwzględniono proponowana zmianę dotyczącą dodatkowe sprecyzowania ścieków opadowych i roztopowych, które nie podlegają raportowi rocznemu.(dla których na podstawie przepisów szczególnych wykonywanie badań w tym zakresie nie jest wymagane). Ad – 5 - Uwzględniono Uwzględniono Poprawiona wersja zawiera nowe propozycje zapisów dotyczących ochrony naturalnej retencji zlewni. |
| 93. | Administracja samorządowa | Urząd Gminy Zduńska Wola | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwag: Dział IV, V projektu Warunków) W § 25 ust. 2 podane zostały obowiązki podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne w zakresie poboru wód powierzchniowych, podziemnych, odprowadzania ścieków do wód i do ziemi, odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które są niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). (przykład: wprowadzający ścieki z oczyszczani o RLM poniżej 2000 będzie zmuszony do wykonywania badań jakości ścieków 1 raz w miesiącu, a wg obowiązującego rozporządzenia – 4 razy, a w przypadku spełniania warunków – 2 razy, podobna sytuacja występuje przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych). Zgodnie z § 14 ust. 4 projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego wielkość zapotrzebowania na wodę ustala się w oparciu o rzeczywisty pobór wody w poprzednim okresie, który może być zwiększony o rezerwę w wysokości nie przekraczającej 20%. W praktyce wielkość poboru wody uzależniona jest m.in. od ilości opadów atmosferycznych oraz zapotrzebowania dla przemysłu. Ustalanie zapotrzebowania na wodę zgodnie z w/w paragrafem prowadzić będzie do okresowego przekraczania wartości dopuszczalnych, co będzie skutkować naliczaniem kar. Dla terenów wiejskich procent nierównomierności powinien być przyjęty wyższy. |  | Uwzględniono Zweryfikowano wymogi pomiarów i raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków. Nie uwzględniono Proponowane zapisy Warunków nie zawierają zapisów ustalających dopuszczalne zwiększenie poboru podziemnych o 20% zużycia w poprzednim okresie. Wielkość zapotrzebowania w dalszym ciągu określa się w oparciu bilans zapotrzebowania, zwiększony w uzasadnionych przypadkach o proponowane 20%. Określona w § 14 ust. 4 pkt.2 wielkość rezerwy w wysokości 20% dotyczy tylko rezerwy, której nie można udokumentować w bilansie zapotrzebowania na wnioskowany pobór, a wynika ono tylko z prawdopodobnych i bliżej nie zwymiarowanych potrzeb. Intencją § 14 ust. 4 pkt.3 jest aby wniosek o kolejne pozwolenie wodnoprawne, obejmujący zwiększenie poborów w stosunku do poprzedniego pozwolenia poparty był w operacie wodnoprawnym uzasadnieniem odnoszącym się również do rzeczywistego zużycia, wielkości posiadanych uprawnień i przyczyn zwiększenia wnioskowanego poboru |
| 94. | Administracja samorządowa | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | Brak uwag |  |  |
| 95. | Gospodarka komunalna | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwag: Dział V projektu Warunków) § 25 ust. 2 pkt 1c, d, | Zakres danych i informacji przekazywanych do katastru wodnego przez podmioty posiadające pozwolenie wodnoprawne dot. ilości i jakości ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi rejestrowana każdego 10-tego, 20-tego i ostatniego dnia miesiąca z wyjątkiem wód i ścieków opadowych i roztopowych trudne będzie w przypadku posiadania kanalizacji ogólnospławnej. | Uwzględniono Poprawiono zapis, precyzując rodzaj ścieków podlegających raportowaniu. Zweryfikowano wymogi raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków, uwzględniając w maksymalnym stopniu charakterystykę użytkowników. Należy brać jednak pod uwagę, że przyjęty ostatecznie zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów i raportowania nie zależy od indywidualnego wpływu na środowisko ale od celu, jakiemu mają pozyskane dane służyć tj. do przeprowadzenia bilansów wodnogospodarczych, niezbędnych do wdrażania i weryfikacji warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni i uszczegóławiania kolejnych ich wersji |
| 96. | Organizacja pozarządowa | Polskie Towarzystwo Rybackie | 06.11.2012 e-mail Pismo (formularz zgłaszania uwag) | W czasie opracowywania warunków korzystania z wód regiony wodnego Warty nie wzięliście Państwo pod uwagę, że gospodarka rybacka jest zależna od sposobu gospodarowania wodą. Uważamy, że już w fazie przygotowywania takiego projektu z uwagi na zbieżność produkcji rybackiej z propozycjami przygotowanymi do niniejszego projektu winny odbyć się konsultacje z sektorem rybackim, gdyż nie zawsze założenia teoretyczne zgodne są z praktyką. (Zakres tematyczny uwag: Dział II projektu Warunków) 1. Jest: § 1.1. Celem ustalenia Warunków jest ograniczanie występujących na obszarze regionu wodnego presji powodujących zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych i wspomaganie efektywności ekologicznej działań określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Propozycja: § 1.1. Celem ustalenia Warunków jest określenie zasad wspomagających proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z realnego i uzasadnionego interesu publicznego ( w tym podejmowanie działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych na obszarze regionu wodnego oraz wspomaganie efektywności ekologicznej działań określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych). 2. W postanowieniach ogólnych brakuje precyzyjnego zdefiniowania określeń, nazw, i symboli używanych w dalszej treści rozporządzenia. Propozycja: należy dodać" § 3 o treści np.: " Ilekroć w rozporządzeniu mowa o:" lub "Nazwy, skróty, symbole używane w rozporządzeniu:" z wymienionym poniżej używanymi określeniami, nazwami, skrótami czy też symbolami. 3. Jest: § 3.1. Wielkość hydrologicznego przepływu nienaruszalnego w płynących śródlądowych wodach powierzchniowych, zwanych dalej "płynącymi wodami powierzchniowymi", nie może być niższa od przepływu obliczone o jako ilość współczynnika "k", zależne o od warunków hydrologicznych cieku i średniorocznego niskiego przepływu (SNQ). 2. Wartości współczynnika „k” przedstawione są w załączniku nr 1. 3. Wartości współczynnika „k” na tym samym cieku pomiędzy przekrojami przedstawionymi w załączniku nr 1 przyjmuje się na podstawie interpolacji liniowej. Propozycja: § 3.1. Przepływ nienaruszalny - to przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym. Wielkość przepływu nienaruszalnego w płynących śródlądowych wodach powierzchniowych regionu, zwanych dalej "płynącymi wodami powierzchniowymi", jest obliczana jako wartość procentowa średniego przepływu (SQ) przez rzekę w danym przekroju poprzecznym. Mnożniki procentowe, w zależności od charakteru cieku mogą przybierać wartości od 2,5 do 60% dla cieków, w których połów ryb ma dużą ważność ekonomiczną. W typowych obliczeniach przyjmuje się, że przepływ nienaruszalny stanowi 10 % przepływu średniego. 4. Dotyczy § 25 pkt.2 tj. badania wody - usunięcie zapisu dotyczącego badań wody w produkcji rybackiej. | Według różnych opracowań dostępnych na stronach MS, KZGW, i regionalnych RZGW, "Warunki .... " Mają być narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi (Dyrektorzy RZGW i jednostki podległe) i kształtowania sposobu ich użytkowania. Programowanie działań według zasad ujętych w rozporządzeniu dotyczącym "Warunków ... " ma pozwolić na zapewnienie wszystkich wykonalnych działań w celu złagodzenia niekorzystnego wpływu korzystania z wód na ich stan. Wydaje się, że głównym zadaniem warunków jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Rozdział 3 Ustawy Prawo wodne .Planowanie w gospodarowaniu wodami" w Art. 112. zawiera zapis: Planowanie w gospodarowaniu wodami służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu: 1) osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych; 2) poprawę stanu zasobów wodnych; 3) poprawę możliwości korzystania z wód. Sformułowanie" Celem ustalenia Warunków jest ograniczanie ..", wyraźnie stoi w sprzeczności z intencjami ustawodawcy, który wymienia w katalogu działań objętych planowaniem m.in. poprawę możliwości korzystania z wód. W Art. 113. Ustawy Prawo wodne zapisano 1. Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 1) program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, zwany dalej "programem wodno-środowiskowym kraju"; la) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; ... 4) warunki korzystania z wód regionu wodnego; 5) sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni. ... W ten sposób ustawodawca wyraźnie określił charakter dokumentu jakim są proponowane "Warunki" - jest to dokument planistyczny a więc dokument o charakterze operacyjnym, czyli bardziej szczegółowy oraz podrzędny wobec ogólnych strategii czy też planów gospodarowania. Jednocześnie opracowanie planistyczne winno możliwie harmonijnie ujmować i regulować wszelkie wymagania zawarte w dokumentach strategicznych. Ujęcie w projekcie rozporządzenia dot. Warunków, tylko jednego celu - jakim jest ograniczanie z góry eliminuje, możliwości harmonijnego regulowania wszelkich złożonych kwestii związanych z gospodarką wodną. Katalogi działań związanych z warunkami korzystania z wód regionu wodnego reguluje art. 115 Ustawy Prawo wodne. Należy zwrócić uwagę, że "ograniczenia" są wymienione jako jeden z trzech elementów składających się na określenie warunków korzystania z wód regionu i są co najwyżej równorzędne w wymowie. Art. 115. Propozycja zmiany zapisów pkt l paragrafu 3 zawiera definicję przepływu nienaruszalnego w oparciu o Ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 (z pozniejszymt zmianami). 1. Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: l) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych; 2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie: a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 2. Przy sporządzaniu warunków korzystania z wód regionu wodnego uwzględnia się: l) ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego; 2) ustalenia zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych dotyczących w szczególności ustalenia zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. Pełny zapis konsultowanej propozycji , tzn. łączne czytanie pkt. l i 2 paragrafu l, nadal nie znosi, ograniczającej wymowy punktu l, którego dotyczy postulowana zmiana cyt,,§ 1.1. Celem ustalenia Warunków jest ograniczanie występujących na obszarze regionu wodnego presji powodujących zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych i wspomaganie efektywności ekologicznej działań określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 2. Mając na uwadze osiągnięcie celów, o których mowa w ust. l , ustala się: l) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, 2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, 3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego. 2. W obecnej formie rozporządzenie jest niejasne, wymaga dodatkowego wyszukiwania informacji, często mających wiele definicji. Słownik pojęć jest elementem aktów prawnych. 3. Zapis proponowany w rozporządzeniu spowoduje bardzo duże konsekwencje społeczne i gospodarcze oraz utratę wielu miejsc pracy. Wiele ośrodków rybackich korzysta z wód niewielkich cieków. Często pobór wód dla tych ośrodków w pozwoleniu wodno prawnym określany jest jako procent SNQ (od SOdo 75%). Proponowany przez RZGW zapis określający współczynnik k na równy lub bliski l spowoduje brak dostępnej wody dla ośrodków rybackich, a co z tym się wiąże brak możliwości działania i masowe zwolnienia pracowników. W efekcie koszty społeczne i gospodarcze będą znacznie przewyższać wartość osiągniętych celów środowiskowych dla tych cieków. Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni są w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2000 r. - Prawo wodne (PW) podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami, a co za tym idzie ważnymi instrumentami zarządzania zasobami wodnymi, nadrzędnymi nad pozwoleniami wodnoprawnymi. W związku z wagą prawną konsultowanego dokumentu, wymagana jest wysoka precyzja określeń oraz stosowanych metodyk. W omawianym paragrafie posłużono się określeniem "hydrologicznego przepływu nienaruszalnego" - nie zdefiniowanego w żadnej dostępnej metodyce obliczania wielkości przepływu nienaruszalnego. Wydaję się, że użyte w projekcie rozporządzenia sformułowanie wynika z przyjętej metody obliczania wielkości przepływu nienaruszalnego. Jednak od aktu prawnego wymagana jest precyzja, niepozwalająca na snucie domysłów. W Polsce stosowanych jest kilka metod obliczania przepływu nienaruszalnego: Alternatywą dla metod opartych na średnim niskim przepływie jest grupa metod obliczeniowych opierająca się na średnim przepływie (SQ) przez rzekę w danym przekroju poprzecznym. Tego rodzaju metody są z powodzeniem stosowane w państwach UE i USA. Otrzymywany przepływ nienaruszalny zmienia się od 2,5% SQ dla metody CEMAGREF stosowanej we Francji, do 60 % dla metody stosowanej w stanie Montana (USA), dla cieków, w których połów ryb ma dużą ważność ekonomiczną. W typowych obliczeniach przyjmuje się, że przepływ nienaruszalny stanowi 10 % przepływu średniego. 4. Nie powinno dotyczyć gospodarki rybackiej z uwagi na to, iż inne organy kontrolne państwowe sprawują nad tym nadzór. Ustawowe ograniczenie produkcji przyjęte przez organy państwowe i środowisko rybackie jako zasadne Vf ograniczeniu zanieczyszczania wód. Udowodnione przez was w Lesznie, że wpływ na jakość wody a szczególnie związki azotowe nie wywiera produkcja rybacka a np. ilość ptactwa i innych zwierząt bytujących w środowisku rybackim. Dlatego propozycja usunięcia tego zapisu dotyczącego rybactwa jest w pełni zasadna. | Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) zamieszcza się tylko przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art. 115 ustawy Prawo wodne. Proponowane zapisy wpływają nie tylko na gospodarkę rybacką ale i na inne aspekty gospodarowania wodami, stąd proces konsultacji nie jest ograniczony i wieloetapowy. Poprawiany obecnie projekt uwzględnia w istotnym stopniu wnoszone na obecnym etapie postulaty i będzie będzie poddany III etapowi konsultacji, podczas procedury strategicznej oceny na środowisko. Na tym etapie również środowisko rybackie, podobnie jak do tej pory, będzie mogło zająć stanowisko w sprawie kolejnej poprawionej wersji projektu Warunków. Ad.1 Uwzględniono częściowo Dokonano zmiany § 1.1 poprzez uwzględnienie sformułowania celu Warunków w postaci odpowiadającej zapisowi ustawy upoważniającej czyli ustawy Prawo wodne. Ad.2 Uwzględniono W poprawionej wersji rozporządzenia dodano zapis, precyzujący znaczenie użytych określeń, nazw, skrótów itd.. Ad.3 nie uwzględniono Proponowane zapisy Warunków nie odnoszą się do metod obliczania przepływu nienaruszalnego. Ustawa Prawo wodne nie ogranicza żadnych metod, wszystkie więc są dopuszczalne. są dopuszczalne. Upoważnienie ustawowe dla Warunków, wynikające z art.115 ustawy nie daje Warunkom upoważnienia do zmiany tego stanu. Opracowanie planistyczne jakim sa Warunki nie może uznaniowo ujmować i regulować wszelkie wymagania zawarte w dokumentach strategicznych. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) zamieszcza się tylko przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art. 115 ustawy Prawo wodne. Ad.4 Uwzględniono w dotychczasowej propozycji Warunków. Proponowane zapisy nie zobowiązuje do wykonywania dodatkowych badań wody w produkcji rybackiej ponad to, co wynika z zapisów obowiązującego prawa krajowego. |
| 97. | Inne- Państwowa Osoba Prawna – Drawieński Park Narodowy (Administracja rządowa) | Drawieński Park Narodowy | e-mail 06.11.2012 (formularz uwag) | Proponuje się w kolumnie 4, załącznika nr 4 „Reprezentatywne gatunki ryb na ciekach lub ich odcinkach istotnych i szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, wymienionych § 7 ust.2.pkt1 i 2a”, w pozycji 7 Drawa od ujścia do Noteci do ujścia do Korytnicy ( km 0,0 -48,5) zamiast „jesiotr” zapisać „łosoś” W pozycji nr 10 tego samego załącznika przy rzece Korytnica zapisać jako gatunek reprezentatywny ”troć” zamiast „łosoś” . | Historycznie, proponowane gatunki były tymi , które do tych rzek na wspomniane ich odcinki wchodziły. Temat wyboru reprezentatywnych gatunków przedyskutowano z prof., Ryszardem Bartlem, i w załączeniu przesyłamy uwagę zgłoszona przez samego Profesora. | Uwzględniono częściowo Wyznaczenie reprezentatywnych gatunków ryb zostało dokonane na podstawie opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”, z uwagi na potrzebę wyznaczenia gatunku najbardziej wymagającego pod względem uwarunkowań drożności wśród innych występujących na danych odcinku cieku. Wyznaczony gatunek reprezentatywny to taki, którego wymagania ciągłości morfologicznej spełniają również potrzeby pozostałych gatunków ryb dwuśrodowiskowych, bytujących w warunkach naturalnych w danym cieku. Niekoniecznie więc musi być identyfikowany z gatunkiem o największej populacji lub wymagającym bardzie restrykcyjnej ochrony na podstawie przepisów odrebnych. Np. wpisanie jako gatunku reprezentatywnego łososia oznacza, że spełnione dla tego gatunku warunki ciągłości spełniają również dokładnie potrzeby np. troci i innych występujących gatunków, nie powodując większych odstępstw stanu ekologicznego niż jest to dopuszczalne dla zachowania lub osiągnięcia dobrego stanu jcwp. Konsekwentnie więc, zgodnie z celem i intencją Autorów opracowania ustalenia opracowania nie realizują potrzeb odtworzenia ciągłości morfologicznej niezbędnej do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego, gdyż nie to jest celem środowiskowym, określonym na podstawie ustawy Prawo wodne. W tej sytuacji ustalenia opracowania z założenia nie rozwiązują wszystkich problemów braku ciągłości rzek, lecz nic nie stoi na przeszkodzie pełnej ich realizacji, na podstawie przepisów odrębnych, np. ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z §2 projektu rozporządzenia takie ustalenia mają priorytet nad ustaleniami Warunków. Autorzy Opracowania zidentyfikowali odcinek Drawy od ujścia do Noteci do ujścia Korytnicy jako istotny dla bytowania w warunkach naturalnych restytuowanego gatunku jakim jest jesiotr. Wymagania ciągłości morfologicznej dla jesiotra spełniają również wymagania łososia o co wnioskuje Wnioskodawca. Uwzględniono - jakkolwiek nie ma to żadnego znaczenia merytorycznego i wprowadza tylko niewielką niekonsekwencję redakcyjną. Zgodnie z komentarzem przedstawionym wyżej, gatunek reprezentatywny to gatunek określony z uwagi na najwyższe wymagania ciągłości morfologicznej a nie najbardziej restrykcyjne wymagania ochrony. z uwagi na fakt, że łosoś jest spotykany również w biegu rzeki Korytnicy i udrożnienie cieku dla tego gatunku jest jednoznaczna z udrożnieniem dla troci. We wprowadzonych po konsultacjach zmianach zweryfikowano zapisy w celu bardzie przejrzystego przedstawienia obecnej treści. |
| 98. | Inne- Państwowa Osoba Prawna – Drawieński Park Narodowy (Administracja rządowa) | Drawieński Park Narodowy/prof. dr hab. Ryszard Bartel Zespół ds. Zarybiania przy MRiRW | e-mail 06.11.2012 Pismo | W nawiązaniu do Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu do projektu z 06 września 2012 w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty proponuję wprowadzić pewne zmiany do załącznika nr 4 w pozycji Lp 7 Drawa na odcinku od ujścia do Noteci do ujścia Korytnicy proponuje w miejsce jesiotra wprowadzić łososia. Na tym odcinku Drawy wycierała się ostatnia populacja łososia w Polsce, którą zniszczyło pokrycie tarlisk piaskiem z czyszczonej czaszy zbiornika elektrowni Kamienna. Od 1998 r. w Drawie i Płocicznem prowadzona jest restytucja, łososia. Ponadto proponuję w pozycji Lp 10 Korytnica proponuję w miejsce łososia wprowadzić troć. |  | Uwzględniono częściowo j.w. w uwadze nr 97 |
| 99. | Administracja samorządowa | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | e-mail, 06.11.2012, (formularz uwag) Poczta RS.630.3.2012.bu | (Zakres tematyczny uwag: Dział II, III, IV, V projektu Warunków) 1.§ 14 ust.4 pkt 2 Proponuje się dopuścić możliwość zwiększenia, w uzasadnionych wypadkach, uprawnień do poboru wód o rezerwę (zwłaszcza dla ujęć komunalnych) nie przekraczającą 40 % . 2. § 14 ust.4 pkt 3 Zgodnie z zapisem zawartym w tym punkcie przy dokumentowaniu zapotrzebowanie dla kontynuowanych poborów wód podziemnych bierze się pod uwagę wielkość rzeczywistego korzystania z ich zasobów w poprzednim okresie. Zapis ten powinien być doprecyzowany, tzn. czy dot. całego okresu korzystania z wód w ramach wcześniejszego pozwolenia wodnoprawnego ( średnia arytmetyczna z tego okresu), czy np. w przypadku zmiennych poborów, zwłaszcza obserwowanego wzrostu poboru , podczas dokumentowania zapotrzebowania należy uwzględniać tylko roczne najwyższe pobory, jakie wystąpiły w poprzednim okresie. 3. § 22 ust.2 Zapis zawarty w tym punkcie jest niezrozumiały i wymaga sprecyzowania 4. § 24 ust. 4 Przegląd pozwoleń wodnoprawnych wydanych przed dniem wejścia w życie Warunków, dotyczących poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w zakresie ich zgodności i dostosowania do zapisów wynikających z Warunków, spowoduje konieczność zmiany wielu wydanych pozwoleń wodnoprawnych, i będzie trudny do przeprowadzenia w Starostwach, gdzie ilość wydawanych pozwoleń wodnoprawnych na szcze-gólne korzystania z wód jest duża. Wydaje się, że zapis ten powinien być sprecyzowany, i wskazywać w jakich przypadkach należy bezwzględnie dostosować pozwolenie do ustaleń wynikających z Warunków (wskazać grupę użytkowników wód, np. tylko „dużych” użytkowników wód, określając m.in. wielkość pobieranej wody lub zrzucanych ścieków). 5. § 25 ust. 2 pkt 1 a, b, c – z zapisów zawartych w tych punktach wynika, że posiadacz pozwolenia wodnoprawnego, winien rejestrować każdego 10-tego, 20-tego i ostatniego dnia miesiąca wielkość poboru wód powierzchniowych i podziemnych (bez względu na jej przeznaczenie) oraz ilość odprowadzanych ścieków (niezależnie od ich rodzaju). W § 25 ust. 2 pkt 3 wskazano konieczność zamieszczenia w treści pozwolenia wodnoprawnego zobowiązania do rejestrowania danych o wielkości poborów wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków, zgodnie z warunkami określonymi w § 25 ust. 2 pkt 1. W obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych rejestrowanie wielkości poborów wody i ilości odprowadzanych ścieków nałożona jest najczęściej z inną częstotliwością (przy ustalaniu w pozwoleniu częstotliwości prowadzenia rejestru brano zazwyczaj pod uwagę ilość odprowadzanych ścieków i wielkość poborów wody, z uwzględnieniem zapisów wynikających z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo wodne). Czy w związku z wprowadzonymi zobowiąz-zaniami przekazywania do katastru wodnego danych i informacji zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 1 a, b, c, konieczna będzie zmiana wszystkich wydanych pozwoleń w tym zakresie? Czy natomiast, bez względu na zobowiązania określone w obowiązujących pozwoleniach, użytkownicy ujęć oraz odprowadzający ścieki zobowiązani będą dodatkowo do prowadzenia rejestrów zgodnie z wymaganiami ustalonymi w Warunkach korzystania z wód regionu wodnego Warty. Proponuje się również dokonać podziału użytkowników wód na dużych i ma-łych (z określeniem granic wielkości poborów i ilości odprowadzanych ścieków) i ustalić dla nich inną częstotliwość w zakresie rejestrowania ww. wielkości. Wskazane jest również określenie innych wymagań w stosunku do korzystających z wód podziemnych i powierzchniowych dla potrzeb nawadniania upraw polowych (nawadnianie odbywa się okresowo, zazwyczaj kilka dni w miesiącu - w sezonie nawadniania) oraz do zasilania stawów rybnych (zwłaszcza niewielkich obiektów stawowych). W przypadku małych obiektów stawowych proponuje się również rozważyć możliwość prowadzenia pomiarów wielkości poborów wód w sposób uproszczony, bez konieczności instalowania specjalnych urządzeń do pomiaru ilości pobieranej wody (np. drogich urządzeń elektronicznych). 6. § 25 ust. 2 pkt 1 b – rejestrowanie pomiarów wielkości poboru wód podziemnych, w rozbiciu na użytkowe piętra wodonośne w wielu przypadkach nie będzie możliwe do zrealizowania. Często w trakcie instalowania filtra w otworze studziennym ujmowane są jednocześnie dwa piętra wodonośne (np.czwartorzęd i neogen). Mając na uwadze powyższy zapis, nasuwa się pytanie, w jaki sposób posiadacz pozwolenie, przy takim zafiltrowaniu ujęcia, będzie mógł wywiązać się z obowiązku prowadzenia rejestru w rozbiciu na piętra wodonośne. 7. § 25 ust. 2 pkt 1 e – z ustaleń zawartych w tym punkcie wynika, że zakłady wprowadzające do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, winny wykonywać pomiary ilości i jakości ścieków, na koniec każdego miesiąca. Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964), próbki ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane nie rzadziej niż dwa razy w roku, natomiast dla substancji zanieczyszczających wymienionych w załączniku nr 1 – nie rzadziej niż raz na kwartał. Mając na uwadze istniejącą rozbieżność pomiędzy zapisami zawartymi w Warunkach i w ww. rozporządzeniu, nasuwa się pytanie, czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne winien zobowiązać do prowadzenia pomiarów jakości wprowadzanych do kanalizacji ścieków przemysłowych z częstotliwością raz w miesiącu ? Czy w tym przypadku konieczna również będzie zmiana wydanych pozwoleń wodnoprawnych ? 8. § 11pkt 2 i 3. Jaki dokument winien decydować o kolejności korzystania z wód. Czy operat wodnoprawny, czy też winno to zostać rozstrzygnięte na etapie projektu robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej? Inne uwagi: 1. W związku z wzrostem wykorzystania wód, zwłaszcza wód podziemnych do potrzeb rolniczych (głównie nawadniania upraw polowych za pomocą deszczowni) proponuje się uwzględnić w Warunkach korzystania z wód regionu wodnego Warty, sposób dokumentowania zapotrzebowania na wodę do nawadniania upraw polowych za pomocą deszczowni. Dokumentowanie zapotrzebowania dla nowych ujęć (powstających w bardzo dużych ilościach) przy braku stosownych norm zużycia wody powoduje, że w wielu przypadkach obliczone zapotrzebowanie na wodę jest znacznie zawyżone. Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70) nie ustala normy zużycia wody dla potrzeb nawadniania upraw polowych za po-mocą deszczowni. W tabeli 2 ww. rozporządzenia ustalono jedynie przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych, działek rekreacyjnych, upraw w szklarniach i tunelach foliowych oraz pieczarkarni, co znacznie odbiega od nawadniania upraw polowych za pomocą deszczowni. 2. Braku systematycznych badań wykonywanych przez WIOŚ w ramach monitoringu jednolitej części wód powierzchniowych, których celem jest m.in. ustalenie stanu lub potencjału, może powodować, że realizacja ustaleń zawartych w § 5 ust.1 i 2 będzie bardzo utrudniona. Wykonanie przez ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, jednorazowych badań wody, może nie być odzwierciedleniem faktycznego stanu i składu wód. | Ad.1 Zaproponowana w § 14 ust.4 pkt 2 możliwość zwiększenie o uprawnień do poboru wód o rezerwę w wysokości nie przekraczającej 20 % w nie-których przypadkach może być za mała. Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód może być wydane nawet na okres 20 lat. W związku z tym, zapotrzebowanie na wodę może ulec zwiększeniu, zwłaszcza podczas systematycznej rozbudowy sieci wodociągowej. Ad. 2 W wielu przypadkach przy obserwowanym znacznym wzroście poborów wód w latach suchych, zwłaszcza z ujęć komunalnych, ustalenie zaporzebowania w oparciu o średni pobór rocznych w poprzednim okresie, z uwzględnieniem tylko 20 % rezerwy, może powodować w niektórych przypadkach przekraczanie ustalonej, w ten sposób, w pozwoleniu rocznej wielkości poboru wód, co wiązało się będzie z ponoszeniem kar za ponadnormatywny pobór wód. Z dotychczasowych obserwacji wynika (w oparciu o dane dostarczane przez użytkowników ujęć), że często w latach suchy pobór wody znacznie odbiega od poboru wody w latach normalnych. Obserwuje się wzrost nawet o 60 %. Ad. 4 Dostosowanie wydanych pozwoleń do wymogów zawartych w przedstawionym projekcie Warunków wymagało będzie, praktycznie w każdym przypadku, przeprowadzenie pełnej procedury administracyjnej dot. zmiany ostatecznej decyzji, z uwzględnieniem zapisów wynikających z art. 136 ustawy Prawo wodne. W procedurze cofnięcia lub ograniczania pozwolenia bez odszkodowania, konieczna będzie analizy szeregu dokumentów, co przy znacznych ilościach wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy zapewnieniu bieżącego załatwiania wniosków, jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Ad. 5 Wprowadzenie wymagań w zakresie rejestrowania wielkości poborów wód powierzchniowych, podziemnych i ilości odprowadzanych ścieków z częstotliwością ustaloną w Warunkach identycznie dla wszystkich użytkowników wód, może spowodować wzrost kosztów związanych z eksploatacją ujęć, zwłaszcza przy niewielkich poborach wody lub odprowadzanych ścieków. Instalowanie urządzeń do pomiaru ilości pobieranej wody np. powierzchniowej dla potrzeb niewielki stawów (o powierzchni np. do 10 ha), często oddalonych od terenów zabudowanych, bez stałego nadzoru posiadacza pozwolenia, jest niecelowe. Urządzenia będą najczęściej dewastowane lub ulegały będą uszkodzeniu w okresie zimy. Ad. 7. Prowadzenie pomiarów jakości wprowadzanych do kanalizacji ścieków przemysłowych z częstotliwością ustaloną w § 25 ust. 2 pkt 1 e spowoduje znaczne obciążenie finansowe dla małych zakładów, odprowadzających niewielkie ilości ścieków. Zaznaczyć należy, że zapis ten będzie również dotyczył wytwórców ścieków, którzy wprowadzają ścieki do kanalizacji poprzez punkty zlewne (ścieki wywożone beczkowozami). | Ad.1 Nie uwzględniono Zapisy § 14 ust. 4 projektu Warunków nie ograniczają realizacji udokumentowanego zapotrzebowania, realizowanego z uwzględnieniem uzasadnionej zmienności dobowej. Wymieniana w projekcie 20% rezerwa dotyczy tylko wielkości zapotrzebowania, których nie można opisać, zwymiarować i uwzględnić w bilansie zapotrzebowania. W sytuacji, gdy fakt występującej realnie zmienności zapotrzebowania lub jego wzrostu zapotrzebowania zostanie wiarygodnie udokumentowany np. podłączenie nowej miejscowości do wodociągu zbiorowego, rozpoczęta budowa osiedla mieszkaniowego, rozbudowa linii produkcyjnej zakładu itp. to wynikające z tego faktu zwiększone zapotrzebowanie nie jest ograniczane w/w 20%. Nie ma uzasadnienia rezerwowania w pozwoleniu większej rezerwy niż 20% na okres 20 lat, jeżeli użytkownik nie potrafi w żaden sposób tej wielkości uzasadnić. Natomiast udzielenie pozwolenia na okres 20 lat nie oznacza, że użytkownik w terminie wcześniejszym nie może wystąpić o jego zmianę, w przypadku wystąpienia zwiększenia poborów ponad posiadane 20 % na potrzeby, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie udzielania pozwolenia. Ad.2 Uwzględniono Nie było intencją proponowanych zapisów Warunków aby uzależniać wielkość nowo wnioskowanych poborów tylko i wyłącznie od rzeczywistego zużycia wody w poprzednim okresie.. Intencją § 14 ust. 4 pkt.3 jest aby wniosek o kolejne pozwolenie wodnoprawne, obejmujące zwiększenie poborów w stosunku do poprzedniego pozwolenia poparty był w operacie wodnoprawnym uzasadnieniem odnoszącym się również do dotychczasowego rzeczywistego zużycia, wielkości posiadanych uprawnień i przyczyn zwiększenia wnioskowanego poboru. Doprecyzowano zapis zgodnie z powyższym. Sugerowane sprecyzowanie „okresu poprzedniego” nie wydaje się nam uzasadnione. Operator powinien mieć racjonalna dowolność doboru takiego okresu, aby na podstawie rzeczywistego zużycia i jego zmienności uzasadnić wnioskowane zwiększenie poboru na okres kolejnego pozwolenia wodnoprawnego. Ad.3 uwzględniono Zrezygnowano z zapisu § 22 ust.2 jako mało zrozumiałego. Ad.4 uwzględniono W poprawionym projekcie zrezygnowano z zapisu §24, który faktycznie wpisywał się w procedury określone ustawą Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaką dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. Ad.5 Uwzględniono Zweryfikowano wymogi raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków, uwzględniając w maksymalnym stopniu zarówno charakterystykę użytkowników jak i minimalne potrzeby celów, jakim pozyskane dane maja służyć. Poza tym poprawiono jednoznaczność zapisów, na podstawie których wprowadzenia wynikających z Warunków wymogów raportowania do decyzji dotyczyć będzie tylko nowych pozwoleń wodnoprawnych Ad.6 Jeżeli z dokumentacji hydrogeologicznej nie będzie wynikać podział wielkości poborów z poszczególnych pięter użytkownik zaznaczy sumaryczny pobór z konkretnych pięter. Ad.7 Uwzględniono Zweryfikowano wymogi raportowania poborów wód i odprowadzania ścieków, uwzględniając w maksymalnym stopniu zarówno charakterystykę użytkowników jak i minimalne potrzeby celów, jakim pozyskane dane maja służyć. Ad.8 O kolejności decyduje § 11pkt 2 i 3 projektu Warunków. Natomiast konkretne uzasadnienie źródła zaopatrzenia w wodę i uzyskanie uprawnień do poboru, w kontekście spełnienia w/w warunku, odbywać się ma w trakcie procedury dot. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, tak jak to ma miejsce obecnie INNE Ad.1 Nie uwzględniono Dokumentowanie zapotrzebowania wody do nawodnień musi wynikać z powierzchni upraw i zastosowania adekwatnych dawek polewowych. W przypadkach budzących wątpliwości organ wydający powienien odnieść się do proponowanych ilości i poddać je weryfikacji. Ad.2 Zapis nieaktualny. Wycofano się z zapisów dot. odprowadzania ścieków. Środowiskowe warunki odprowadzania ścieków sa wystarczająco określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi i ustawie Prawo wodne. Zgodnie z Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. |
| 100. | Organizacje samorządowe | Stowarzyszenie Wodniacy Śrem | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwag: Dział IV projektu Warunków) Dział III § 10 pkt 4 Dział IV § 14 pkt 1 Bardzo cieszy nas fakt ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Korzystając z możliwości i biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, ważne jest utrzymanie w miarę możliwości stałego poziomu wody RZ. Warty z uwzględnieniem upustów zapory w Jeziorsku. W celu ustabilizowania poziomu wody rzeki można by uwzględnić (w planach krótko lub długoterminowych)budowę śluz: za Jaszkowem i za Poznaniem, dałoby to możliwość wykonania w przyszłości w tzw. Kanale Ulgi Śremu – kanału żeglownego dla kajaków i motorówek. Obserwując zwiększony ruch żeglugi śródlądowej oraz różnorodność jednostek pływających wskazanym było by, uwzględnić w planach, różnych użytkowników rzeki, nie tylko łodzie o kształcie kadłuba płaskodennego (bardzo małe zanurzenie), ale również łodzie, jednostki pływające o innych kształtach kadłuba np. o kształcie V (ok. 80 cm i więcej zanurzenia) – dałoby to możliwość przepłynięcia, np. kolegów i koleżanek z portów za naszą zachodnia granicą, np. z Berlina. Można wziąć także pod uwagę wykonanie ciągu pieszo – rowerowego, łączącego wszystkie miasta leżące wzdłuż rzeki Warty, a na początek po lewej stronie połączyć Śrem z Poznaniem. |  | Nie uwzględniono Planowanie i realizacja przedsięwzięć technicznych oraz zasad gospodarowania woda w celu udrożnienia Warty dla żeglugi nie mieści się w zakresie upoważnienia statutowego realizacji warunków korzystania z wód regionu określonym w ar.115 ustawy Prawo wodne. |
| 101 | Organizacje pozarządowe | Klub Przyrodników | 06.11.2012 e-mail, poczta L.dz. 1333/2012 | W związku z projektem Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, przedkładamy następujące uwagi i wnioski: Rozporządzenie W §2 proponujemy wymienić także ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku.. i ocenach oddziaływania na środowisko. Zawiera ona istotne przepisy ograniczające korzystanie z wód, np. art. 81 ust. 3 Proponujemy skreślić §3 - terminowe osiągnięcie celów środowiskowych dla wód wymaga stosowania Warunków także do spraw w toku. Załącznik W załączniku nr 1 konieczne jest wyraźne zapisanie, że współczynnik k stosuje się nie tylko do cieku wymienionego w załączniku, ale do całej zlewni zamkniętej wskazanym przekrojem, tj. ogranicza pobór wód także z dopływów cieku głównego powyżej tego punktu. Ograniczeniu poboru wód proponuję nadać brzmienie: Proponuję § 5. ust 2 nadać brzmienie „Wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa od większej z wartości: dla rzek chronionych w obszarach Natura 2000, rezerwatach przyrody, parkach narodowych lub parkach krajobrazowych –wielkości określonej w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub planie zadań ochronnych ustanowionych dla tej formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody . przepływu obliczonego jako iloczyn współczynnika „k”, zależnego od warunków hydrologicznych cieku i średniorocznego niskiego przepływu (SNQ). Warunki skupiają się na kontroli przepływu nienaruszalnego, określając go wg kryterium Kostrzewy. Brak natomiast w nich kontroli wpływu korzystania z wód na całą charakterystykę hydrologiczna cieków, a przecież naturalność reżimu hydrologicznego także jest hydromorfologicznym elementem jakości wód. Proponujemy uzupełnienie Warunków o przepisy: 1. Pobór ani piętrzenie wód cieku naturalnego nie może powodować nie może istotnie zmieniać prawdopodobieństwa wystąpienia przepływów charakterystycznych o skumulowanym prawdopdobieństwie wystąpienia 1%, 25%, 50%, 75% i 99% w stosunku do naturalnego reżimu hydrologicznego cieku. 2. Do poboru lub piętrzenia wód cieków wyznaczonych w planie gospodarowania wodami dorzecza jako silnie zmienione części wód, ograniczenia określonego w ust 1 nie stosuje się, jeżeli przyczyny poboru lub piętrzenia wód zostały w planie gospodarowania wodami wskazane jako przyczyna wyznaczenia jednolitej części wód jako silnie zmienionej. Sformułowanie § 5.1. jest niezgodne z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej: zabronione jest każde pogarszanie stanu wód, także przejścia parametrów ze stanu bardzo dobrego do dobrego. W § 5 ust 4 (korekta niezbędna także w §8) proponujemy do „cieków istotnych” zaliczyć także cieki: w których brak ciągłości morfologicznej został zdefiniowany i zatwierdzony jako zagrożenie wewnętrzne osiągnięcia celów środowiskowych na obszarze chronionym (bariera może przecież występować wewnątrz obszar chronionego, a sam ciek – podlegać ochronie) w których przywrócenie ciągłości morfologicznej ustanowiono jako cel ochrony, zadanie lub działanie ochronne (konieczne ze względu na różną strukturę zapisu planów ochrony/zadań ochronnych – niekiedy konieczność przywrócenia ciągłości będzie zapisana w celach lub w działaniach, a nie w zagrożeniach), przepływające przez, lub położone w w obszarach chronionych wyznaczonych dla ochrony gatunków ryb, dla których według kryteriów przyjętych w Państwowym Monitoringu Środowiska ciągłość morfologiczna jest warunkiem właściwego stanu ochrony (dotyczy obszarów dla których jeszcze nie ustanowiono planów ochrony ani zadań ochronnych, ale z kryteriów PMS wynika, że dla występujących w nich gatunków ryb, odtworzenie ciągłości jest niezbędne). Wykaz rzek „ciągłościowo istotnych” jest kopią z opracowania Błachuty i in. (2010), wraz ze wszystkimi wadami tego opracowania. Wykaz ten powinien być rozszerzony, w porozumieniu z użytkownikami rybackimi wód i z uwzględnieniem „stanu na gruncie”. W szczególności, należy wziąć pod uwagę, że tarliska, w tym ryb łososiowatych, występują często w dopływach wyższego rzędu, i wówczas ciągłość drogi do tych dopływów staje się warunkiem dobrego stanu ekologicznego. Przykładowo: w dorzeczu Drawy istotne tarliska łososiowatych znajdują się w nie wymienionej w wykazie Słopicy (powinna być dodana). Wątpliwości budzi koncepcja „reprezentatywnych gatunków ryb”. Przepławki „jesiotrowe” lub „łososiowe” mogą nie być odpowiednie dla słabo pływających gatunków. Zwracam tu uwagę, że np. chronione minogi i głowacz białopłetwy wymagają przepławek o małych spadkach, naśladujących potok naturalny. Proponuję ustalić, że budowle piętrzące muszą umożliwiać „migrację ryb bytujących w danym cieku oraz reprezentatywnych gatunków ryb”, a nie tylko „reprezentatywnych gatunków ryb”. Wnioskujemy o przeformułowanie priorytetów korzystania z wód w sposób następujący: utrzymane ekosystemów wodnych i od wody zależnych, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, w stanie niepogorszonym, zaopatrzenia ludności w wodę pitna oraz na pozostałe cele komunalne,, zaspokojenie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym odtwarzanie ich właściwego stanu. … W przeciwnym razie proponowany akt prawny będzie niezgodny z art. 6(3) dyrektywy siedliskowej, który co do zasady zabrania realizacji przedsięwzięć (w tym korzystania z wód) mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, a umożliwia zezwalanie na nie tylko wyjątkowo, po indywidualnej ocenie, w związku z koniecznymi wymogami nadrzędnego interesu publicznego, przy braku alternatyw i po zapewnieniu kompensacji. Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia jest wymogiem nadrzędnego interesu publicznego, ale nie może to decydować o nadaniu mu a’priori priorytetu względem zachowania w stanie niepogorszonym obszaru Natura 2000, gdyż nie przy każdym korzystaniu z wód na ten cel będą spełnione pozostałe warunki. W § 14. ust 3 należy uzupełnić, że pobory wód podziemnych nie mogą powodować, także poza obszarami chronionymi, pogarszania się stanu ekosystemów zależnych od tych wód. Zwracam uwagę, że negatywne byłoby także okresowe (a nie tylko stałe) obniżanie zwierciadła wód podziemnych, a może to mieć miejsce np. w wyniku poborów do nawadniania w sezonie wegetacyjnym. Generalnie niedopuszczalne są zapisy, że „Dopuszcza się korzystanie z wód [niezgodne z warunkami] do czasu wskazanego w pozwoleniu wodnoprawnym…”, w sytuacjach gdy korzystanie to jest niezgodne z celem środowiskowym. Terminy osiągnięcia celów środowiskowych są określone dyrektywą i ustawą i nie mogą być zmieniane rozporządzeniem Dyrektora RZGW. Proponuję dodać regulację zakazującą zupełnie wprowadzania ścieków do: jezior położonych w obszarach Natura 2000 i do jezior lobeliowych (siedlisko przyrodnicze 3110), oraz do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych będących dopływami tych jezior, ziemi w zlewniach jezior o których mowa w pkt 1”. Wykluczenie możliwości wprowadzania ścieków (także za pośrednictwem dopływów) do jezior lobeliowych oraz do jezior chronionych Natura 2000 (każde naturalne jezioro jest chronionym siedliskiem przyrodniczym w obszarze Natura 2000) jest potrzebne ze względu na szczególną wrażliwość tych ekosystemów. Ograniczenie powinno dotyczyć także wprowadzania ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód, w szczególności ścieków oczyszczanych w tzw. oczyszczalniach przydomowych – stanowią one poważny problem, ponieważ mimo niewielkiej ilości z pojedynczej oczyszczalni ilości ścieków kumulują się, a często wskutek wadliwej technologii eksploatacji ścieki z takich oczyszczalni nie są właściwie oczyszczone. |  | Ad. Rozporządzenie 1/ Uwzględniono– Ograniczenia wynikające art. 81 ust. 3 przytoczonej ustawy nie odnoszą się do warunków korzystania z wód regionu wodnego. Jednak mając na uwadze słuszne intencje proponowanego zapisu w poprawionej wersji projektu rozporządzenia zrezygnowano z wyliczania konkretnych aktów prawnych, aby uniknąć niebezpieczeństwa pominięcia innych odrębnych i istotnych przepisów, z których mogą wynikać ustalenia bardziej rygorystyczne niż ustalenia projektu Warunków. 2/ Nie uwzględniono Z powodów przedstawionych poniżej RZGW w Poznaniu stoi za utrzymaniem zapisu §3 projektu rozporządzenia w dotychczasowej postaci. Stanowisko RZGW w Poznaniu w tej sprawie nie jest jednak ostateczne i z pewnością będzie przedmiotem dalszej analizy prawnej w ramach wymaganych uzgodnień z organami nadrzędnymi, wskazanymi do uzgodnienia ustaleń Warunków. Najpóźniej na tym etapie treść tego zapisu będzie zweryfikowana zgodnie z wykładnią obowiązującego prawa, i ujednolicona w rozporządzeniach wszystkich dyrektorów rzgw, podobnie jak i inne zapisy. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, rozporządzenie zawiera m.in. zapisy wskazujące sposób zakończenia postępowań będących w toku a wszczętych przed wejściem w życie nowego aktu prawnego. Nadrzędna zasada praworządności i zaufania obywateli do organów Państwa wymaga aby wprowadzane przepisy lub ich skutki nie działały wstecz i dopuszczały zakończenie będących w toku procedur, wszczętych w dobrej wierze i zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie przepisów zmieniających. Respektowanie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa powinno być w szczególności stosowane w przypadkach zmian przepisów kształtujących sytuację prawna obywateli (wyroki z 15 lipca 1996 r., K5/96, 25 listopada 1997 r., K 26/97, 3 czerwca 2008 r., K 42/07, 20 stycznia 2009 r., P 40/07).. Zasada państwa prawnego, a zwłaszcza wynikające z niej zasady: zaufania obywateli do państwa , pewności prawa oraz ochrony praw nabytych nakazują poszanowanie istniejących stosunków prawnych i umożliwienie jednostce dostosowania się do zmieniających zapisów i spokojne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania i racjonalnego planowania przeszłych działań. Uczynienie zadość tym zasadom wymaga, by zmiana prawa dotychczas obowiązującego, która pociąga za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podmiotów, dokonywana była zasadniczo z zastosowaniem techniki przepisów przejściowych a co najmniej odpowiedniej vacatio legis. To na ustawodawcy ciąży obowiązek ochrony praw słusznie nabytych i ochrony interesów będących w toku, za pomocą powszechnie przyjętych w/w technik stanowienia prawa (orzeczenie z 2 marca 1993 r., K 9/92 i wyrok z 25 listopada 1997 r., K 26/97 oraz zabezpieczenia należytej realizacji nabytych na podstawie poprzednich przepisów (orzeczenia z: 2 marca 1993 r., K 9/92, 15 lipca 1996 r., K5/96 oraz wyroki z 24 października 2000 r., SK 7/00 i 10 kwietnia 2006 r., SK 30/04). Sytuacja prawna osób dotkniętych nowa regulacją winna być poddana takim przepisom przejściowym, by mogły mieć one czas na dokończenie przedsięwzięć podjętych na podstawie wcześniejszych regulacji, w przeświadczeniu, że będzie ona miała charakter stabilny. Przestrzeganie tej zasady ma szczególne znaczenie w sytuacji, w której ma miejsce zmiana dotychczas obowiązujących przepisów, zwłaszcza tych, które już znalazły zastosowanie jako czynnik kształtujący sytuację prawna ich adresatów (wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 21/99). Bezwarunkowe i natychmiastowe zastosowanie ustaleń Warunków jako aktu prawa miejscowego do spraw w toku wymagałoby zastosowania wyjątkowego trybu poprzez zastosowanie formuły bezwarunkowego działania. Zastosowanie takiej formuły w przypadku Warunków korzystania z wód regionu wodnego nie powinno mieć jednak zastosowania, ponieważ nie są spełnione podstawowe wymagania, uzasadniające zastosowanie takiego podejścia bez naruszenia zasad demokratycznego państwa prawnego tj.: - powodują ograniczenia praw lub zwiększenia zobowiązań adresatów norm prawnych, - problem rozwiązywany przez projektowane zapisy Warunków był znany prawodawcy wcześniej i mógł być rozwiązany bez użycia formuły bezpośredniego działania, - efekt merytoryczny wprowadzenia formuły bezpośredniego działania może być osiągnięty przez zastosowania innych, obowiązujących przepisów. Szczególnie istotne w tym temacie jest fakt, że projekt Warunków konsekwentnie przewiduje zapisy umożliwiające likwidację potencjalnych negatywnych skutków działań dopuszczonych w w/w warunkach przejściowych., a ponad obecnie obowiązujący stan prawny, szczególnie wynikający z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i z przepisów odrębnych, daje możliwości skutecznego ograniczania w tym okresie realizacji działań nie spełniających ustaleń Warunków. Ad Załącznik 3/ Nie uwzględniono Wartość współczynnika ‘k” zmniejsza się w miarę zmiany charakterystycznych elementów hydrologicznych cieku (m.in. wielkości przepływów i pozostałe elementy charakterystyki reżimu hydrologicznego), będące głównie pochodna przyrostu całkowitej powierzchni zlewni powyżej oznaczonego przekroju. Z tego właśnie względu wyznaczone wartości współczynnika „k” są charakterystyczne tylko w oznaczonych przekrojach wskazanych cieków. Jeżeli by zastosować proponowana zmianę np. dla nieuwzględnionego w tabeli małego dopływu rzeki Warty w jej ujściowym odcinku, z natury charakteryzującego się małymi przepływami oraz bardzo zmiennym i wrażliwym na zmiany warunków hydrometeorologicznych reżimie hydrologicznym, to powinniśmy zastosować dla niego współczynnik k = 0,5, oznaczony dla dużej nizinnej rzeki o dużych przepływach i potencjalnie ustabilizowanym reżimie hydrologicznym. W sytuacji takiej uważamy za bardziej właściwie utrzymanie dotychczasowego zapisu, na podstawie którego dla takiego dopływu właściwy jest współczynnik k = 1,0. 4/ Uwzględniono częściowo Ustalenia wynikające z zapisu §3 projektu Warunków w sposób zamierzony nie ingerują natomiast w sposób wyliczenia przepływu nienaruszalnego, nie rozstrzygając jakie kryteria i ich zakres powinien być uwzględniony. Wynika to pośrednio z obowiązujących przepisów, m.in. ustawa Prawo wodne nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń. Zmiana wymogów w tym zakresie musiałaby przebiegać na poziomie przepisów krajowych, stąd zakres ten nie jest objęty upoważnieniem ustawowym dla Warunków. Poza powyższym uzasadnieniem sugerowana zmiana dotyczy przepływu nienaruszalnego na obszarach chronionych i wynika z potrzeb realizacji celów środowiskowych ustalonych dla tych obszarów. Odnoszące się do tego obszaru wymogi i ograniczenia są regulowane stosownymi przepisami o ochronie przyrody. Poza tym, utrzymanie minimalnego przepływu podobnie jak innych przepływów charakterystycznych na poziomie określonym w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub planie zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, jest normą wymaganą dla osiągnięcia celu środowiskowego na obszarze chronionym, co oznacza że ich uwzględnienie jest obligatoryjne również na podstawie art.38 ustawy Prawo wodne. W sytuacji tej zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. Aby nie było wątpliwości do w/w interpretacji, uzupełniono postanowienia ogólne Warunków o zapis podporządkowujący wymagania stanu, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z ich zasobów zapisom bardziej rygorystycznym, wynikającym z przepisów odrębnych Ad.5 Uwzględniono Projekt Warunków ogranicza się tylko do określenia minimalnej wartości progowej dla najmniejszej wartości przepływu nienaruszalnego. Ustalenia wynikające z zapisu §3 projektu Warunków w sposób zamierzony nie ingerują natomiast w sposób wyliczenia przepływu nienaruszalnego uwzględniającego potrzeby środowiskowe i gospodarcze dla części wód poniżej badanego przekroju Z jednej strony wprowadzenie tak rygorystycznych wymagań nie ma uzasadnienia. Zapis w proponowanej postaci wprowadzałby praktycznie wymóg utrzymania reżimu wód płynących całkowicie w niezakłóconych warunkach naturalnych lub zbliżonych do tych warunków, wymaganych przy kwalifikacji JCWP do bardzo dobrego stanu ekologicznego, co nie jest wymagane dla osiągnięcia celów środowiskowych.. Z drugiej strony ograniczenie w proponowanej postaci byłoby zapisem nie możliwym do egzekwowania. Na olbrzymiej większości j.c.w.p obecnie nie jest możliwe wyliczenie przepływów charakterystycznych o jakimkolwiek prawdopodobieństwie przewyższenia, abstrahując od możliwości zdefiniowania dla każdej j.c.w.p parametrów naturalnego reżimu hydrologicznego. Poza w/w argumentami ograniczenie w korzystaniu z wód o proponowanym charakterze z założenia ma charakter ogólnokrajowy i musiałoby zostać w prowadzone jednolicie w kraju na podstawie ogólnie obowiązującego przepisu np. ustawy Prawo wodne lub rozporządzeniu Ministra Środowiska. Ad.6 Usunięto zapis § 5.1 podobnie jak cały § 5. Uregulowania, których dotyczył § 5 Warunków są przedstawione w ustawie upoważniającej (art.38 ustawy prawo wodne) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Zgodnie z Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych.. Ad.7 Uwzględniono Wykreślono określenie „zewnętrzne” Ad.8 Uwzględniono Znajdujący się w granicach DPN ujściowy odcinek Słopicy, najbardziej istotny, również w ocenie Wnioskującego, z uwagi na lokalizację tarlisk został zaliczony do rzek istotnych dla ciągłości morfologicznej poprzez uwzględnienie poprawki postulowanej w uwadze nr 7 Wspomniane opracowanie zostało opracowane na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako jednolita i kompatybilna w skali Kraju podstawa uwzględnienia potrzeb zachowania ciągłości morfologicznej rzek Polski w dokumentacjach planistycznych określonych w ustawie Prawo wodne tj. realizowanych w kontekście wymagań wymienionej ustawy i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Opracowanie zostało zrealizowane przez osoby o ogromnym doświadczeniu i będące autorytetami w swoich dziedzinach nie tylko w skali kraju. W zespole dorzecza Odry prace realizowane były m.in. przez: ichtiologów p.p prof. dr hab. Ryszarda Bartla (członka Rady Naukowej IRŚ) i dr hab. Piotra Dębowskiego – prof. IRŚ oraz biologów p.p prof. dr hab. Józefa Domagałę (Uniwersytet Szczciński), prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Joannę Picińską –Fałtynowicz i dr Jana Błachutę (Zakładu Ekologii IMGW Wrocław). Jak wskazuje tytuł opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP” wynikające z niego ustalenia dotyczą potrzeb i priorytetów ciągłości na minimalnym wymaganym Ramową Dyrektywą Wodną poziomie tj. odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu jcwp. Konsekwentnie więc, zgodnie z intencją i tytułem opracowania jego ustalenia nie realizują potrzeb uzyskania ciągłości morfologicznej niezbędnej do osiągnięcia bardzo dobrego stanu/potencjału ekologicznego. W tej sytuacji ustalenia opracowania z założenia nie rozwiązują tez wszystkich problemów braku ciągłości rzek, lecz nic nie stoi na przeszkodzie realizacji, na podstawie przepisów odrębnych, innych programów związanych np. z koniecznością zachowania siedlisk lub wojewódzkich programów udrażniania. Projekt ustaleń wynikających z tego opracowania był bardzo szeroko konsultowany m.in. przez: wszystkie parki narodowe w tym również Drawieński Park Narodowy, Zarząd Główny i wszystkie okręgowe jednostki Polskiego Związku Wędkarskiego, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i wszystkie dyrekcje regionalne, organy administracji rządowej począwszy od Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Środowiska z wszystkimi wojewodami włącznie, organy administracji samorządowej począwszy od wszystkich marszałków i podlegającymi im wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych, Krajowy Zarząd Gospodarki wodnej i podległe mu wszystkie regionalne zarządy gospodarki wodnej, organizacje producenckie m.in. Organizację Pracodawców Producentów Ryb Śródlądowych, Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Polskie Towarzystwo Rybackie i Związek Producentów Ryb, organizacje ekologiczne rządowe – Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz pozarządowe – Polski Klub Ekologiczny i WWF Polska a skończywszy na Związku Polskich Armatorów Śródlądowych i Lidze Morskiej i Rzecznej. Wszystkie zgłoszone do projektu ustaleń opracowania uwagi zostały rozpatrzone. Ad. 9 Uwzględniono częściowo Poprawiono zapisy §8.1 w celu zapewnienia ich właściwej interpretacji i częściowego zastosowania intencji proponowanego zapisu. Nie zastosowano zapisu w bezpośrednio proponowanej postaci, ponieważ ma on charakter zbyt ogólny i uznaniowy, umożliwiający jego stosowanie w oderwaniu od potrzeb realizacji minimalnego celu środowiskowego na ciekach znajdujących się poza obszarami chronionymi, jakim jest dobry stan/potencjał ekologiczny jcwp. Wyznaczenie reprezentatywnych gatunków ryb zostało dokonane na podstawie opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”, z uwagi na potrzebę wyznaczenia gatunku najbardziej wymagającego pod względem uwarunkowań drożności wśród innych występujących na danych odcinku cieku. Wyznaczony gatunek reprezentatywny to taki, którego wymagania spełniają również potrzeby pozostałych gatunków bytujących w warunkach naturalnych w danym cieku, dla których brak ciągłości stanowi ograniczenie osiągnięcia dobrego stanu/potencjału. Niekoniecznie więc musi być identyfikowany z gatunkiem o największej populacji lub wymagającym bardzie restrykcyjnej ochrony, gdyż to ostatnie wynika z przepisów odrębnych. Np. wpisanie jako gatunku reprezentatywnego łososia oznacza, że spełnione dla tego gatunku warunki ciągłości spełniają również potrzeby m.in. np. troci, certy a także zgłaszanych w uwadze minogów i innych wymagających migracji gatunków występujących w danym odcinku rzeki, nie powodując większych odstępstw stanu ekologicznego niż jest to dopuszczalne dla zachowania lub osiągnięcia dobrego stanu jcwp. Konsekwentnie więc, zgodnie z intencją Autorów opracowania j ustalenia opracowania nie realizują potrzeb odtwarzania ciągłości morfologicznej niezbędnej do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego. W tej sytuacji ustalenia opracowania z założenia nie rozwiązują tez wszystkich problemów braku ciągłości rzek, lecz nic nie stoi na przeszkodzie pełnej ich realizacji, na podstawie przepisów odrębnych obejmujących zgłoszonego również w uwadze głowacza białopłetwego. Gatunek ten wymaga tworzenia na podstawie przepisów odrębnych „specjalnych obszarów ochronnych” w sieci Natura 2000, w ramach których potrzeby tego gatunku mogą zostać określone na bardziej rygorystycznym poziomie, nadrzędnym w stosunku do Warunków., a których respektowanie zapewnia §2 projektu rozporządzenia. Należy wziąć również pod uwagę, że urządzenia do migracji ryb, bez względu na konstrukcję mają bardzo zmienne warunki przepływu w przekroju poprzecznym tych urządzeń. Np. prędkość przepływu największa jest pod powierzchnia wody w środku przekroju urządzenia, natomiast w miarę zbliżania się do ścian bocznych lub brzegu prędkość maleje teoretycznie prawie do zera. Taka charakterystyka urządzenia umożliwia również migracje gatunków gorzej pływających niż te, na które urządzenie zostało zaprojektowane. Ad.10 Uwzględniono Po przeanalizowaniu problemu w kontekście zgłoszonej uwagi stwierdzono, że zestawienie priorytetów gospodarczego wykorzystania zasobów wodnych z potrzebami środowiska definiowanymi de facto poprzez cele środowiskowe nie jest prawidłowe. Na mocy prawa każde korzystanie ze środowiska może być prowadzone ale w ramach ograniczeń wynikających z realizacji celów środowiskowych określonych w par. 38 ustawy Prawo wodne. W tej sytuacji zestawianie potrzeb niezbędnych do realizacji celów środowiskowych z potrzebami gospodarczymi nie może mieć zastosowania W związku z powyższym przedstawioną listę priorytetów ograniczono tylko do sfer objętych szczególnych korzystaniem z wód. Ad. 11 Uwzględniono częściowo Zweryfikowano zapis przedstawiony w § 14. ust 3 projektu. Wymóg nie pogarszania stanu ekosystemów od wód zależnych oraz nie stwarzania zagrożenia celów środowiskowych (§ 14. ust 3 pkt 2 i 3) jest powtórzeniem zapisów ustawy upoważniającej tj.art.38 ustawy Prawo Wodne tj. i został usunięty z projektu. Nie mniej analizując teoretycznie zgłoszony problem należy mieć na uwadze, że statyczne zwierciadło (bo o takim mowa w § 14. ust 3 pkt 1) w użytkowanej warstwie wodonośnej podlega ciągłym zmianom. Nie jest możliwe praktyczne uchwycenie krótkookresowej zmienności w skali obszaru regionu, ponieważ obecny jak i docelowy monitoring nie umożliwia takiej oceny. Z drugiej strony praktyczna analiza chwilowej zmienności statycznego zwierciadła wody warstwy wodonośnej jest prawie nie możliwa do opisania z uwagi na dużą i różniąca się zmienność i bezwładność elementów układu „zasilanie – pobór – poziom statyczny” W zależności od charakterystyki tych elementów przesunięcia czasowe od daty zaistnienia presji do czasu wystąpienia skutków mogą sięgać kilku lat. W tej sytuacji wykazanie zmienność statycznego zwierciadła wody w warstwie wodonośnej spowodowanej tylko jedną z przyczyn np. przez pobory, wymaga zaobserwowania stałej tendencji na bazie przynajmniej kilkuletnich obserwacji. Z w/w przyczyn stwierdza się również brak możliwości praktycznego zastosowania przedstawionej propozycji. . Ad.12 Uwzględniono W poprawionym projekcie zrezygnowano z zapisu §24, który faktycznie wpisywał się w procedury określone ustawą Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaką dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. Ad.13 Nie uwzględniono Zgłoszona propozycja zmiany dotyczy obszarów siedliskowych, chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Jeziora lobeliowe, jako siedlisko o kodzie 3110 wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, podlegają ustawowej ochronie na podstawie obowiązujących na poziomie krajowym przepisów odrębnych tj. o ochronie przyrody, które też określają adekwatne zakres i formy ich ochrony. W sytuacji tej nie można uwzględnić proponowanej zmiany, ponieważ zakres ten jest regulowany art.38 ustawy Prawo wodne i zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”), w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. W przypadku ewentualnych jezior lobeliowych nie objętych formą ochrony, ich formalna kwalifikacja siedliskowa oraz potrzeba objęcia dowolną forma ochroną zgodnie z przepisami wymaga zastosowania procedur określonych w przepisach o ochronie przyrody lub uwzględnienia zakresu i formy ich ochrony w przepisach krajowych. Procedury takie są już prowadzone Projekt Warunków, realizowanych na podstawie ustawy Prawo wodne nie mają upoważnienia do ingerencji w te procedury, zobowiązane są tylko do tylko do uznawania wynikających z nich ustaleń celów środowiskowych (ar.38f ustawy Prawo wodne) co jest w projekcie Warunków zapewnione.. |
| 102. | Organizacje pozarządowe | Polski Klub Ekologiczny | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwag: Dział II projektu Warunków) Paragraf 6.1 zamiast „sztuczne jednolite części wód” wpisać „sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód”. Dodać punkt 6.1.1a) w brzmieniu: „Granicę wód powierzchniowych, o których mowa w Rozporządzeniu, stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu któregokolwiek z gatunków traw występujących naturalnie w ekosystemach wodnych lub od wody zależnych.” Dodać punkt 6.3). Ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych, zwłaszcza o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty, o których mowa w art. 2.1.2) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, należących do ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Do paragrafu 7.1.1), dotyczącego cieków i ich odcinków szczególnie istotnych, dodać „…. ,a także cieki lub ich odcinki, w dolinach których występują siedliska lub gatunki o których mowa w art. 2.1.2) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, na którymkolwiek z etapów rozwoju sukcesyjnego.” | Zmiana w paragrafie 6.1 zlikwiduje niezgodność treści tego przepisu z art. 5.5.1)b) ustawy Prawo wodne, który nie definiuje „sztucznych jednolitych części wód”, lecz mówi o sztucznych lub silnie zmienionych częściach wód”. Proponowane brzmienie art. 6.1 Rozporządzenia jest niezgodne z ustawą. Zmiana treści paragrafu 7.1.1) zniesie sprzeczność pomiędzy proponowanym jego brzmieniem a Ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, zgodnie z którą działalność, której negatywny wpływ na siedliska i gatunki chronione nie został uprzednio zidentyfikowany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jest szkodą w środowisku, niezależnie od miejsca usytuowania siedliska, tzn. także poza obszarami podlegającymi ochronie. W Rozporządzeniu należy uściślić definicję linii brzegu zawartą w art. 15.1 ustawy Prawo wodne, poprzez wprowadzenie, do paragrafu 6.1, w którym mowa o „wodach powierzchniowych” punktu 6.1.1a) w brzmieniu: „Granicę wód powierzchniowych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu któregokolwiek z gatunków traw występujących naturalnie w ekosystemach wodnych lub od wody zależnych.” | Ad. § 6.- nie uwzględniono - poprawiony w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów § 6. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zakres ten jest regulowany przez zapisy ustawy Prawo wodne Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się ani nie zmienia przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych.. |
| 103. | Organizacje pozarządowe | Fundacja Na Straży Przyrody im.. profesora Adama Wodziczki | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwag: Dział II projektu Warunków) Paragraf 6.1 zamiast „sztuczne jednolite części wód” wpisać „sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód”. Dodać punkt 6.1.1a) w brzmieniu: „Granicę wód powierzchniowych, o których mowa w Rozporządzeniu, stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu któregokolwiek z gatunków traw występujących naturalnie w ekosystemach wodnych lub od wody zależnych.” Dodać punkt 6.3). Ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych, zwłaszcza o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty, o których mowa w art. 2.1.2) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, należących do ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Do paragrafu 7.1.1), dotyczącego cieków i ich odcinków szczególnie istotnych, dodać „…. ,a także cieki lub ich odcinki, w dolinach których występują siedliska lub gatunki o których mowa w art. 2.1.2) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, na którymkolwiek z etapów rozwoju sukcesyjnego.” | Zmiana w paragrafie 6.1 zlikwiduje niezgodność treści tego przepisu z art. 5.5.1)b) ustawy Prawo wodne, który nie definiuje „sztucznych jednolitych części wód”, lecz mówi o sztucznych lub silnie zmienionych częściach wód”. Proponowane brzmienie art. 6.1 Rozporządzenia jest niezgodne z ustawą. Zmiana treści paragrafu 7.1.1) zniesie sprzeczność pomiędzy proponowanym jego brzmieniem a Ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, zgodnie z którą działalność, której negatywny wpływ na siedliska i gatunki chronione nie został uprzednio zidentyfikowany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jest szkodą w środowisku, niezależnie od miejsca usytuowania siedliska, tzn. także poza obszarami podlegającymi ochronie. W Rozporządzeniu należy uściślić definicję linii brzegu zawartą w art. 15.1 ustawy Prawo wodne, poprzez wprowadzenie, do paragrafu 6.1, w którym mowa o „wodach powierzchniowych” punktu 6.1.1a) w brzmieniu: „Granicę wód powierzchniowych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu któregokolwiek z gatunków traw występujących naturalnie w ekosystemach wodnych lub od wody zależnych.” | Ad. § 6.- nie uwzględniono - poprawiony w wyniku konsultacji projekt Warunków rezygnuje z zapisów § 6. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zakres ten jest regulowany przez zapisy ustawy Prawo wodne Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza i nie zmienia się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych.. |
| 104. | Organizacje pozarządowe | Fundacja Greenmind | 06.11.2012 e-mail (formularz uwag) | (Zakres tematyczny uwag: Dział I, II projektu Warunków oraz inne) 1) Opiniowanie projektu rozporządzenia powinno zostać wstrzymane do czasu wykonania prognozy oddziaływania na środowisko. Projekt powinien być przekazany do konsultacji społecznych wraz z prognozą. 2) § 3 załącznika dotyczący przepływu nienaruszalnego nie zapewnia osiągnięcia dobrego lub bardzo dobrego stanu rzek z uwagi na nie zapewnienie parametrów hydrologicznych zgodnych z „Definicją bardzo dobrego, dobrego i umiarkowanego stanu ekologicznego w rzekach” w Załączniku V Ramowej Dyrektywy Wodnej (transpozycja do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 258 poz. 1549). 3) §7 załącznika do projektu Rozporządzenia powinien zostać zmieniony, jako niezgodny z prawem - ciągłość podłużna jest warunkiem utrzymania lub osiągnięcia minimum dobrego stanu ekologicznego wszystkich rzek. Zastosowany podział na cieki „istotne”, szczególnie istotne” oraz inne powinien zostać usunięty, a treść rozporządzenia w tej części dostosowana do aktów prawnych wyższego rzędu, tak aby dawało ono podstawy do przywracania ciągłości ekologicznej wszystkich rzek, jako jednego z podstawowych warunków osiągnięcia ich dobrego stanu/potencjału (w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej). 4) Oparcie podstaw przywracania ciągłości podłużnej rzek o reprezentatywne gatunki ryb determinujące warunki techniczne i ekologiczne urządzeń udrażniających (§8 załącznika do rozporządzenia) stanowi poważny błąd metodyczny i jest sprzeczne z celami środowiskowymi RDW z uwagi na nieuwzględnienie definicji „dobrego stanu ekologicznego” i „dobrego potencjału ekologicznego (Art. 2 punkt 22 i 23 oraz Załącznik V RDW). Proponujemy zmianę treści rozporządzenia i załącznika w takim kierunku, aby sposób udrażniania przeszkód (rozumianego jako całkowita lub częściowa ich likwidacja albo budowa urządzeń przywracających ciągłość podłużną) uwzględniał lokalne uwarunkowania i był dostosowany do składu gatunkowego i wymagań ekologicznych całego zespołu ichtiofauny. Należy wskazać na całkowite lub częściowe usunięcie przeszkody, jako preferowane rozwiązanie. 5) Zmiana priorytetów korzystania z wód (§10) na następujące: 1/ zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe, 2/ zachowanie ekosystemów wodnych i od wód zależnych w stanie nie pogorszonym, 3/ odtwarzanie i poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 4/ potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych, 5/ na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki. 6) Wyłączenie zasobów wód podziemnych pięter wodonośnych starszych niż czwartorzędowe z możliwości wykorzystania do nawodnień w rolnictwie i do napełnienia stawów rybnych (§11). Inne: Fundacja Greenmind zgłasza generalne zastrzeżenie, co do zasadności i celowości opracowywania warunków z korzystania z wód dorzecza. Większość warunków wynika (albo powinna wynikać) z aktów prawnych wyższego rzędu (dyrektywa, ustawa, rozporządzenie Rady Ministrów lub rozporządzenie ministra). Inne uregulowania, w tym priorytety korzystania z zasobów wodnych powinny zostać zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. | 1) Na podstawie art. 46 (i ewentualnie art. 47) ustawy ooś (Dz. U. z 2008 poz. 1227, ze zmianami) projekt rozporządzenia winien zostać poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a jego udostępnienie i ocena powinny nastąpić równolegle z udostępnieniem i oceną prognozy wykonanej zgodnie z art. 51 i 52 cytowanej ustawy. 2) Dopuszczenie do sytuacji, gdy w korycie pozostaje niewielki procent aktualnego przepływu przy przepływach średnich i wysokich stanowi istotną ingerencję w hydrologię cieku. Pozbawienie doliny większych wezbrań spowoduje przerwanie łączności poprzecznej i stanowi zagrożenie dla wielu gatunków oraz typów siedlisk związanych z tarasem zalewowym. Jedynie zachowanie rocznej i wieloletniej dynamiki przepływów i stanów wód stanowi warunek właściwego funkcjonowania ekosystemów dolinowych i osiągnięcie minimum dobrego stanu (potencjału) wód. Dla ekosystemów rzecznych oraz zależnych od rzeki („ekosystemy od wody zależne"), czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla możliwości utrzymania lub odtworzenia korzystnego stanu odcinków wód (a przez to spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej) jest zachowanie (względnie odtworzenie) naturalnego reżimu hydrologicznego rzeki. Termin ten odnosi się do wzorca zmian przepływów lub stanów wody w czasie, specyficznego dla danego odcinka rzeki. Jedną z wiodących cech naturalnego reżimu hydrologicznego jest bardzo duża zmienność stanów wody w cyklu rocznym. Zarówno stany bardzo wysokie, jak i średnie oraz niskie, wraz z charakterystykami ich trwania oraz częstotliwości – mają fundamentalne znaczenie dla integralności ekosystemów rzecznych. Dominujące w Polsce podejście, które koncentruje się głównie (lub wyłącznie) na tzw. stanach/przepływach nienaruszalnych, czyli zabezpieczeniu najniższych wartości parametrów - jest absolutnie niewystarczające. Prawidłowe funkcjonowanie systemu wymaga również, by zabezpieczone zostały stosowne charakterystyki dla przepływów/stanów o kumulatywnych częstotliwościach występowania rzędu zarówno 5, 20, jak i 60 czy 90%. Główne wskaźniki reżimu hydrologicznego obejmują charakterystyki przepływów odnoszące się do natężenia (rozmiaru), frekwencji w cyklu rocznym, czasu trwania, terminu występowania oraz przewidywalności/powtarzalności w cyklu wieloletnim. Naturalny reżim przepływów jest explicite wymieniony jako kryterium bardzo dobrego stanu wód rzecznych w Załączniku V Dyrektywy 2000/60/WE, wśród kryteriów hydromorfologicznych [„wielkość i dynamika przepływu (…) odpowiadają całkowicie lub prawie całkowicie warunkom niezakłóconym"]. Z kolei reżim hydrologiczny wymagany dla uzyskania dobrego i umiarkowanego stanu wód, jest zdefiniowany poprzez odwołanie do kryteriów biologicznych koniecznych do osiągnięcia tych kategorii jakości wód. W nawiązaniu do tego, wśród ekohydrologów istnieje dosyć zgodny pogląd, że osiągnięcie dobrego i umiarkowanego stanu wód nie jest możliwe bez zabezpieczenia odpowiednich, zbliżonych do naturalnych, warunków reżimu hydrologicznego W każdym przypadku, oznacza to konieczność: (i) zdefiniowania naturalnego reżimu hydrologicznego oraz (ii) ustalenia wartości progowych jego wskaźników, pozwalających na klasyfikację danego odcinka rzeki do odpowiedniej kategorii. Odwoływanie się do naturalnego reżimu hydrologicznego ma szereg dalszych konsekwencji: - Porzucenie pojęcia przepływu nienaruszalnego. Kryteria mierzące naturalność reżimu przepływów są daleko bardziej rozbudowane niż praktycznie jedyne stosowane w Polsce kryterium nawiązujące do ekologii cieków, tj. tzw. przepływ nienaruszalny. Wiodące opracowania analizujące naturalność przepływów używają od 13 do 32 lub nawet >60 parametrów. Mierzą one praktycznie wszystkie ważniejsze aspekty dynamiki dziennych przepływów, analizowanych w układzie rocznym i wieloletnim. - Rozpatrywanie przepływów/stanów w przekroju całej doliny rzecznej, a nie tylko koryta rzeki. Tarasy zalewowe doliny rzecznej stanowią integralny element ekosystemu wodnego i od wody zależnego, poddawany regularnym zalewom o częstotliwości występowania z reguły oscylującym na poziomie 0.6-0.9/rok. Regularne zalewy terenów dolinowych determinują występowanie, liczebność i właściwy stan ochrony (sensu Dyrektywa 92/43/EWG) siedlisk i gatunków charakterystycznych dla dolin rzek. - Konieczność predyktywnego modelowania charakterystyk reżimu hydrologicznego dla cieków bez danych wodowskazowych. Konieczne dane odnośnie naturalnego reżimu przepływów są niedostępne dla cieków pozbawionych codziennie monitorowanych wodowskazów. Ustalenie charakterystyk reżimu hydrologicznego dla takich odcinków musi opierać się na predyktywnym modelowaniu tych parametrów jako funkcji zmiennych zewnętrznych (geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych itd.). To z kolei wymaga ustalenia dobrych modeli statystycznych, pozwalających na nieobciążone nadmiernym błędem prognozowanie wartości referencyjnych parametrów przepływów. 3) Zgłoszone zastrzeżenie wynika zarówno z definicji bardzo dobrego, dobrego i umiarkowanego stanu ekologicznego w rzekach w Zał. V Ramowej Dyrektywy Wodnej, jak i cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska. Arbitralne wyłączenie z obowiązku przywrócenia ciągłości podłużnej rzek lub ich odcinków, które nie znalazły się na liście „szczególnie istotnych” i „istotnych” jest sprzeczne z prawem. Odstępstwa od osiągnięcia dobrego stanu części wód wymagają bowiem każdorazowej indywidualnej oceny, co wynika z treści art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Należy podkreślić, że załączniki 2 i 3 do projektu rozporządzenia zawierają w sumie bardzo krótką listę odcinków rzek lub ich odcinków, a zatem zwolnienie z obowiązku przywracania lub zachowania ciągłości podłużnej rzek regionu wodnego Warty przyjmie po wprowadzeniu rozporządzenia charakter powszechnej reguły, a nie wyjątkowego odstępstwa. 4) Zgodnie z §8 załącznika do projektu rozporządzenia dobór urządzeń udrażniających (jak rozumiemy – przywracających ciągłość podłużną) został uzależniony od zestawu gatunków „reprezentatywnych” dla poszczególnych odcinków rzek, przy czym są to zaledwie cztery gatunki – jesiotr, łosoś, certa i węgorz. Biorąc pod uwagę różnorodność gatunkową ichtiofauny występującej w poszczególnych rzekach regionu Warty oraz różne wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków, a także ich różne „zdolności pływackie” zaproponowane rozwiązanie jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia osiągnięcia minimum dobrego stanu wód. Dobry stan rzek wg kryterium ichtiologicznego, to zgodnie z definicją z Zał. V RDW taka sytuacja, gdy „Istnieją niewielkie zmiany w składzie gatunkowym i liczebności w porównaniu do zespołów specyficznych dla danego typu wód…” A zatem niedopuszczalne jest arbitralne zawężanie listy gatunków, dla których przywrócić należy jest ciągłość ekologiczną koryta i doliny. W §8 ust. 1 załącznika przyjęto założenie, że urządzenia spełniające wymagania gatunków reprezentatywnych, spełniają również wymagania pozostałych gatunków. W świetle wiedzy o biologii i ekologii poszczególnych gatunków jest to oczywisty błąd. W oparciu o dane dotyczące biologii gatunków reprezentatywnych należy stwierdzić, że parametry urządzeń służących migracji wstępującej dotyczyć będą „dobrych pływaków” (łosoś, certa), czyli gatunków o dużych możliwościach pokonywania przeszkód poprzecznych („radzących sobie” z dużymi prędkościami wody na budowlach poprzecznych), albo gatunków wymagających bardzo specyficznych urządzeń służących migracji (węgorz i jesiotr). Nie jest prawdą, że zapewnienie odpowiednich warunków dla migracji wstępującej (w górę rzeki) gatunkom reprezentatywnym zapewni jednocześnie odpowiednie warunki dla pozostałych gatunków ryb. Wręcz przeciwnie – gatunki nie wymienione w projekcie rozporządzenia mają dużo mniejsze możliwości pokonywania przeszkód niż tzw. gatunki reprezentatywne. Z tego względu nie będą mogły realizować wędrówek wstępujących przy użyciu z urządzeń zaprojektowanych i zbudowanych pod kątem gatunków reprezentatywnych. z uwagi na zbyt wysokie prędkości wody w przepławce i za niskie tłumienie energii wody w poszczególnych komorach przepławki. Bezwarunkowe określenie parametrów technicznych „urządzeń udrażniających” należy uznać za poważny błąd rozporządzenia. Parametry poszczególnych urządzeń służących migracji wstępującej zależą bowiem m.in. od ich lokalizacji, parametrów przeszkody i warunków hydrologicznych cieku, zestawu gatunków i terminów migracji. Nie ma zatem realnej możliwości zaproponowania jednolitej recepty na wszystkie budowle poprzeczne na wszystkich rzekach regionu. Projekt rozporządzenia nie odnosi się wcale do zstępujących (w dół rzeki) migracji organizmów. Należałoby wskazać dla jakich typów przeszkód dodatkowe urządzenia nie są potrzebne (np. niskospadowe hydroelektrownie z turbinami typu śruba Archimedesa, niskie przelewy), jak należy chronić ryby przed dostawaniem się do szybkoobrotowych turbin i jak zagwarantować odpowiednie warunki dla migracji w dół cieku (przelewy migracyjne, ich parametry, sposoby kierowania ryb itd. ). W części dotyczącej przywracania podłużnej ciągłości ekologicznej należy podkreślić obowiązek każdorazowego rozpatrywania wariantów całkowitej lub częściowej likwidacji przeszkody. Usunięcie przeszkody poprzecznej jest jedynym rozwiązaniem o cechach trwałości efektu, przynosi najlepsze skutki ekologiczne (przywrócenie pełnej ciągłości, również w stosunku do transportu rumowiska, rumoszu drzewnego, poprawa warunków hydrologicznych, przywrócenie niektórych parametrów fizykochemicznych i wiele innych). Jest uzasadniona ekonomicznie z uwagi na brak kosztów utrzymywania i odtwarzania urządzeń, a w niektórych przypadkach również na niskie koszty realizacji. 5) Zaproponowany układ priorytetów jest bardziej zgodny z celami RDW oraz celami zarządzania zasobami wodnymi sformułowanymi w ustawie Prawo wodne niż proponowany w załączniku do rozporządzenia. W dokumencie tym szczególnie razi obecne brzmienie priorytetu „3”. Zawężanie potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych wyłącznie do obszarów chronionych pozostaje w jaskrawej sprzeczności z brzmieniem Art. 1 RDW oraz art. 2 ust. 1 Prawa wodnego i dlatego powinno być zmienione. 6) Zasoby wód podziemnych pięter wodonośnych starszych niż czwartorzędowe powinny być traktowane jako strategiczna rezerwa, z możliwością poborów wyłącznie na potrzeby ludności (woda pitna i potrzeby socjalno-bytowe) oraz przemysłu spożywczego. Lokalizowanie stawów rybnych oraz wodochłonnego rolnictwa w rejonach deficytu wód powierzchniowych nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. | Ad.1 – nie uwzględniono Prowadzony obecnie proces konsultacji jest drugim z trzech przewidzianych i wynika z potrzeby możliwie szerokiego i wczesnego rozpoznania stanowisk różnych stron w kontekście konkretnych propozycji zapisów i uwzględnienia ich w wersji Warunków, która dopiero będzie przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko i łącznie z tym dokumentem zostanie ostatecznie przedstawiona do konsultacji. Nie zrozumiałe jest więc stanowisko oczekujące wstrzymania procesu konsultacji mające na celu przygotowanie możliwie merytorycznej wersji Warunków. Ad.2 – uwaga nie zrozumiała. Zgodnie z przytoczonym w uwadze rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 9.11.20011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych kryterium wielkości i dynamiki przepływu wód formalnie podlega ocenie tylko w przypadku naturalnych części wód kwalifikowanych do bardzo dobrego stanu ekologicznego, przy czym zapisy Warunków wprowadzają unormowania ukierunkowane na osiągnięcie tylko dobrego stanu lub potencjału części wód. Tym bardziej odnieść się do przedstawionej w uwadze tezy, że § 3 załącznika dotyczący przepływu nienaruszalnego nie zapewnia osiągnięcia dobrego lub bardzo dobrego stanu rzek, gdyż projekt Warunków intencyjnie nie ingeruje w metodykę wyliczania przepływów charakterystycznych, w tym przepływu nienaruszalnego. Projektowane zapisy ograniczają się tylko do określenia pojedynczej minimalnej wartości progowej dla przepływu nienaruszalnego – nie zastępuje ona wyliczenia tego przepływu wg. metod, .dopuszczonych do stosowania przepisami krajowymi. Obligatoryjne wskazanie metody obliczania przepływu nienaruszalnego w Warunkach wykracza poza kompetencje dyrektora rzgw i upoważnienie ustawowe dla Warunków, wynikające z art. 115 ustawy Prawo wodne. Poza powyższym, obligatoryjne wskazanie do stosowania metodyk obliczania przepływów charakterystycznych nie jest możliwe z uwagi na brak wieloletnich ciągów statystycznych danych hydrologicznych. Ad.3 nie uwzględniono Brak niezgodności z prawem. Ciągłość morfologicznej jest warunkiem dobrego stanu/potencjału tylko na tych ciekach, na których występują gatunki wymagające takiej ciągłości, przy czym dla osiągnięcia dobrego stanu wystarczające jest aby zapewnione warunki ciągłości nie ograniczały osiągnięcie wyniku dobrego łącznej wypadkowej oceny elementów biologicznych stanu ekologicznego., natomiast dla dobrego potencjału – aby zapewnione warunki ciągłości nie powodowały dopuszczalnych zmian wartości biologicznych elementów w stosunku do wartości tych elementów określonych dla dobrego potencjału. Przy czym należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku osiągnięcie dobrego potencjału musi być jednoznaczne z koniecznością odtworzenia ciągłości morfologicznej rzek. Zastosowany w projekcie Warunków podział cieków z uwagi na potrzeby zachowania ciągłości morfologicznej jest logiczny odpowiada wymaganiom formalnym, także wynikającym z definicji dobrego stanu z Zał. V RDW, który dopuszcza dla dobrego „niewielkie zmiany w składzie gatunkowym i liczebności w porównaniu do zespołów specyficznych dla danego typu wód…”. Wg oceny najbardziej uznanych autorytetów i Autorów opracowania, wykonanego na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako jednolita i kompatybilna w skali Kraju podstawa uwzględnienia potrzeb zachowania ciągłości morfologicznej rzek Polski, brak konieczności udrożnienia istniejących budowli na ciekach innych niż szczególnie istotne i istotne spełnia warunek wynikający z w/w definicji jak i pozostałych wymagań wymienionej ustawy i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Opracowanie zostało zrealizowane przez osoby o ogromnym doświadczeniu i będące autorytetami w swoich dziedzinach nie tylko w skali kraju. W zespole dorzecza Odry prace realizowane były m.in. przez: ichtiologów p.p prof. dr hab. Ryszarda Bartla (członka Rady Naukowej IRŚ) i dr hab. Piotra Dębowskiego – prof. IRŚ oraz biologów p.p prof. dr hab. Józefa Domagałę (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Joannę Picińską –Fałtynowicz i dr Jana Błachutę (Zakład Ekologii IMGW Wrocław). Jak wskazuje tytuł opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP” wynikające z niego ustalenia dotyczą potrzeb i priorytetów ciągłości na minimalnym wymaganym Ramową Dyrektywą Wodną poziomie tj. odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu jcwp. Konsekwentnie więc, zgodnie z intencją i tytułem opracowania jego ustalenia nie realizują potrzeb odtworzenia ciągłości morfologicznej niezbędnej do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego. W tej sytuacji ustalenia opracowania z założenia nie rozwiązują tez wszystkich problemów braku ciągłości rzek, lecz nic nie stoi na przeszkodzie realizacji, na podstawie przepisów odrębnych, innych programów związanych np. z koniecznością zachowania siedlisk lub wojewódzkich programów udrażniania. Projekt ustaleń wynikających z tego opracowania był bardzo szeroko konsultowany m.in. przez: wszystkie parki narodowe w tym również Drawieński Park Narodowy, Zarząd Główny i wszystkie okręgowe jednostki Polskiego Związku Wędkarskiego, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i wszystkie dyrekcje regionalne, organy administracji rządowej począwszy od Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Środowiska z wszystkimi wojewodami włącznie, organy administracji samorządowej począwszy od wszystkich marszałków i podlegającymi im wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych, Krajowy Zarząd Gospodarki wodnej i podległe mu wszystkie regionalne zarządy gospodarki wodnej, organizacje producenckie m.in. Organizację Pracodawców Producentów Ryb Śródlądowych, Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Polskie Towarzystwo Rybackie i Związek Producentów Ryb, organizacje ekologiczne rządowe – Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz pozarządowe – Polski Klub Ekologiczny i WWF Polska a skończywszy na Związku Polskich Armatorów Śródlądowych i Lidze Morskiej i Rzecznej. Wszystkie zgłoszone do projektu ustaleń opracowania uwagi zostały rozpatrzone. Wprost przeciwnie do uwagi, taka a nie inna kwalifikacja wymienionych w wykazie rzek uznaje tylko, że zapewnienie na tych rzekach ciągłości morfologicznej nie będzie ograniczało możliwości osiągnięcie minimum jakim jest dobry stan ekologiczny wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych, pozostających w granicach ich zlewni (cel środowiskowy wynikający z RDW i ustawy Prawo wodne), zrozumiałe jest również, że ich spełnienie nie jest przecież warunkiem wystarczającym. Konsekwentnie więc, zgodnie z intencją Autorów opracowania ustalenia opracowania nie realizują potrzeb zachowania ciągłości morfologicznej niezbędnej do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego, gdyż nie to jest celem środowiskowym w perspektywie obowiązywania obecnej Ramowej Dyrektywy Wodnej.. Ad 4 Nie uwzględniono Brak sprzeczności. §8 odnosi się do ustaleń § 7 ust.1, który ustala potrzeby ciągłości „niezbędne do zapewnienia składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu oraz zapewnienia warunków do osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych”. Zgodnie z bezpośrednim zapisem i intencją proponowanego w projekcie zapisu §8 wyznaczony gatunek reprezentatywny to taki, którego potrzeby spełniają również potrzeby pozostałych gatunków ryb bytujących w warunkach naturalnych w danym cieku. Niekoniecznie więc musi to być gatunek o największej populacji lub podlegający najbardziej rygorystycznym wymogom ochrony. Konsekwentnie więc, zgodnie z intencją Autorów opracowania ustalenia opracowania nie realizują potrzeb zachowania ciągłości morfologicznej niezbędnej do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego, gdyż nie to jest celem środowiskowym w perspektywie obowiązywania obecnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ad.5 Uwzględniono Po przeanalizowaniu problemu w kontekście zgłoszonych uwag stwierdzono, że zestawienie priorytetów gospodarczego wykorzystania zasobów wodnych z potrzebami środowiska definiowanymi de facto poprzez cele środowiskowe nie jest prawidłowe. Na mocy prawa każde korzystanie ze środowiska może być prowadzone ale w ramach ograniczeń wynikających z realizacji celów środowiskowych określonych w par. 38 ustawy Prawo wodne. W tej sytuacji zestawianie potrzeb niezbędnych do realizacji celów środowiskowych z potrzebami gospodarczymi nie może mieć zastosowania W związku z powyższym przedstawioną listę priorytetów ograniczono tylko do sfer objętych szczególnych korzystaniem z wód. Ad.6 Nie uwzględniono Wyłączenie a priori zasobów wód podziemnych starszych niż czwartorzędowe z możliwości wykorzystania do nawodnień w rolnictwie i do napełnienia stawów rybnych wymaga wprowadzenia proponowanego ograniczenia w ramach zmiany ustawy Prawo wodne. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie można zmieniać ustaleń ustawy upoważniającej, jaka dla Warunków jest ustawa Prawo wodne. Ad. Inne – Uwzględniono częściowo Zrezygnowano z szeregu zapisów stanowiących powtórzenie zapisów krajowych lub, które powinny być rozstrzygnięte na tym poziomie (Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych natomiast zamieszcza się tylko przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art. 115 ustawy Prawo wodne). |
| 105. | Leśnictwo | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu | 06.11.2012 Poczta ZI-I-0337-189/12 | (Zakres tematyczny uwag: inne podkreślające rolę rolnictwa) Uwaga do § 10 ust. 4: W § 10 pkt 4 proponuje się dodać słowa: „i leśne”, stąd przyjmie on nowe brzmienie: „…na cele żeglugowe, przemysłowe, rolnicze i leśne”. Uwaga do § 11: Proponuje się zmienić brzmienie § 11 poprzez dołączenie zapisów uwzględniających leśnictwo i gospodarkę leśną. Proponuje się zatem następujące brzmienie: „W zakresie wykorzystania wód do celów rolniczych a także gospodarki leśnej, w szczególności napełniania stawów rybnych, nawodnień rolniczych i leśnych (szczególnie nawadniania szkółek) i innych zabiegów agrotechnicznych ustala się następującą kolejność korzystania z wód” Uwaga do § 16 ust. 1: W § 16 ust. 1 proponuje się dodać słowa „i leśnych”, stąd przyjmie on nowe brzmienie: „Korzystanie z zasobów wód podziemnych do celów rolniczych i leśnych, a w szczególności napełniania stawów, nawodnień, rolniczych i leśnych…oraz innych zabiegów agrotechnicznych”. | Proponowane zmiany mają na celu podkreślenie roli lasów i leśnictwa. | Ad.1 Uwzględniono Ad.2 Uwzględniono w zakresie j.w. Wprowadzenie pojęcia „nawodnień leśnych” wyczerpuje pozostałe proponowane rozszerzenia. Ad.3 uwzględniono |
| 106. | Gospodarka komunalna | Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie | 06.11.2012 poczta | W projekcie powinna zostać wskazana instytucja, która będzie zobligowana do opracowania bilansu odnawialnych i dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych – wg nas zarządzający zlewniami. W projekcie nakładany jest obowiązek rejestracji ilości i jakości poboru wody i odprowadzania ścieków co 10 dni, a także przekazywania tych danych co rok – proponujemy uspójnić zakres i termin przekazywania danych z podobnymi czynnościami wynikającymi z innych aktów prawnych i przekazywanymi np. do Urzędu Marszałkowskiego. W projekcie powinien być wskazany obowiązek rejestracji stanu poziomu wód (lub przepływów) i wielkości opadów przez IMGW oraz właścicieli cieków wodnych, wraz z nieodpłatnym ich udostępnianiem. Chcielibyśmy zaznaczyć, że pilnej poprawy wymaga status wód popłucznych (na dziś – ścieki przemysłowe), bowiem przy obecnej interpretacji można spodziewać się szczególnie trudnego zdobywania pozwoleń na odprowadzenie tych wód do odbiorników. W projekcie bardzo ogólnie i niebezpiecznie określono możliwość wprowadzenia zanieczyszczeń do wód (w naszym przypadku – ścieków oczyszczonych) – patrz Par.5; o ile rozumiemy ideę ochrony wód, to nie możemy paraliżować działań jednostek odpowiedzialnych za umniejszenie wpływu działalności na środowisko – postulujemy o precyzyjniejsze zapisy lub o odstąpienie od nich. W projekcie nie wspomniano o odnawialności zasobów (szczególnie podziemnych) i konieczności realizowania właściwej gospodarki wodami opadowymi. |  | - Nie uwzględniono Brak upoważnienia ustawowego do wskazania w Warunkach instytucji, która będzie zobligowana do opracowania bilansu odnawialnych i dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) zamieszcza się tylko przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art. 115 ustawy Prawo wodne). - Uwzględniono W poprawionych zapisach Warunków zweryfikowano zapisy dot. pomiarów i sprawozdawczości zarówno co do formy danych jak również ich częstotliwości przedkładania. Weryfikacji dokonano biorąc pod uwagę zarówno specyfikę użytkownika oraz obowiązujące go wymagania w tym zakresie wynikające z przepisów odrębnych, jaki i realizacje celów, którym pozyskane dane maja służyć (bilanse wodnogospodarcze).. - Nie uwzględniono Brak upoważnienia ustawowego do uwzględnienia w Warunkach proponowanego zapisu dot.. obowiązku rejestracji stanu poziomu wód (lub przepływów) i wielkości opadów przez IMGW oraz właścicieli cieków wodnych, wraz z nieodpłatnym ich udostępnianiem. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”) w rozporządzeniu (Warunkach) zamieszcza się tylko przepisy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym, którym dla Warunków jest art. 115 ustawy Prawo wodne). - Problem zmiany statusu wód popłucznych wymaga zmiany ustawy Prawo wodne i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Upoważnienie ustawowe dla Warunków, wynikające z art.115 ustawy Prawo wodne nie obejmuje tego zakresu. - Odnośnie warunków wprowadzania zanieczyszczeń do wód - wycofano się z proponowanych zapisów. Warunki odprowadzania ścieków są wystarczająco określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi i ustawie Prawo wodne. Zgodnie z Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w rozporządzeniu (Warunkach) nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów normatywnych. - Uwzględniono uwagę dot. odnawialności zasobów (szczególnie podziemnych) i konieczności realizowania właściwej gospodarki wodami opadowymi. W drugiej, poprawionej wersji projektu podjęto w ramach upoważnienia ustawowego dla Warunków, próbę uwzględnienia zapisów zmierzających do poprawy stanu i ochrony naturalnej retencji zlewni. |
| 107. | Gospodarka komunalna | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | 06.11.2012 poczta | Brak uwag. |  |  |
| 108 | Organizacje pozarządowe | Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Ziemi Kaliskiej | 06.11.2012 e-mail | Zbiorniki retencyjne (zaporowe) Polska zaliczana jest do najuboższych krajów w zasoby wód śródlądowych w Europie przy niskich opadach i stosunkowo wysokim współczynniku odpływu wynoszącym ok. 25% opadu. Wielkopolska południowo-wschodnia należy do obszarów o najmniejszych zasobach wód w kraju, charakteryzuje się opadami rocznymi średnio ok. 450 – 650 mm, w latach suchych nawet poniżej 350 mm. Polska posiada stosunkowo niewielką ilość zbiorników retencyjnych (zaporowych). W zbiornikach tych można zgromadzić zaledwie ok. 6% średnio rocznie z naszego kraju (w krajach sąsiednich 10-12%) objętości wody odpływającej głównie do Bałtyku. Realne możliwości sztucznej retencji polskich zbiorników mogą sięgać ok. 15%. Łączna pojemność zbiorników retencyjnych w Polsce nie przekracza 4000.0 mln m3. Zbiorniki retencyjne mają cechy pośrednie pomiędzy rzekami i wodami stojącymi (jeziorami). Pełnią one także częściowo funkcję naturalnej oczyszczalni biologicznej i wpisują się w obieg substancji biogenicznych w systemach rzeczno-zbiornikowych. Mała retencja Uwzględniając czynniki gospodarcze małą retencję możemy podzielić na naturalną i sztuczną. Retencje naturalną tworzą przyrodnicze elementy krajobrazowe (las, zakrzaczenia i zadrzewienia, torfowiska, meandry rzeczne, oczka wodne itp.). W zależności od sposobu i miejsca magazynowania zasobów wodnych można wyróżnić następujące rodzaje retencji naturalnej: leśną, glebową, wód gruntowych, koryt i dolin rzecznych, śnieżną i lodową oraz jeziorową. Przez retencję sztuczną rozumie się retencję wody w sztucznych zbiornikach wodnych i w jeziorach sztucznie podpiętrzonych oraz agrotechniczną (zabiegi agrotechniczne, agro- i fitomelioracyjne oraz melioracyjne). W przypadku zaistnienia możliwości swobodnego dysponowania zasobami, retencję dzielimy według sposobu sterowania na: retencję sterowalną (zbiorniki sztuczne i w ograniczonym zakresie zbiorniki naturalne wyposażone w odpowiednie urządzenia regulujące) oraz niesterowalną (retencję naturalną na ogół zalicza się do niesterowalnych). Korzystanie z wód regionu wodnego Warty w regionie wielkopolski południowo-wschodniej z uwzględnieniem zlewni rzeki Prosny, powinno szerzej obejmować małą retencję oraz wskazywać (uwarunkowywać) kierunki poprawy celów środowiskowych w odniesieniu do wód powierzchniowych. Zlewnia rzeki Prosny staje się coraz bardziej zurbanizowana, co jest jednoznaczne ze wzrostem udziału powierzchni nieprzepuszczalnej, a tym samym występuje ograniczenie retencji wodnej gleb. Przyczyny powstawania powodzi opadowych w zlewni rzeki Prosny, z którymi mamy obecnie do czynienia, są następstwem silnych, długotrwałych i intensywnych opadów nawalnych deszczy, względnie gwałtownego topnienia dużej ilości śniegu przy zamarzniętej glebie. Ażeby zwiększyć małą retencję w zlewni cząstkowej należy zmierzać do zatrzymania wody w jej obiegu w przyrodzie poprzez: zmniejszenie spływu powierzchniowego wód ze zlewni: wykonanie w pobliżu cieków, stawów itp. tzw. przybrzeżnych pasów roślinności trawiastej wzbogaconej krzewami i drzewami np. wikliną (zwiększenie szorstkości terenu), co skutkować będzie także poprawą jakości wód w akwenach (m.in. ograniczenie spływu biogenów), dostosowanie struktury upraw: w pobliżu cieku, np. trawy (łąki) a dalej od cieku pola orne gromadzenie (retencjonowanie) wód opadowych we wszelkiego rodzaju urządzeniach (budowlach) gospodarki wodnej związanej z retencją niesterowalną lub częściowo sterowalną poprzez budowę: zbiorników retencyjno-filtracyjnych, niecek filtracyjnych, stawów suchych (place utwardzone, drogi i obiekty im towarzyszące), komór drenażowych – magazynowanie wód opadowych i odprowadzenie ich do gruntu w miejscach, gdzie istnieją ograniczenia (utrudnienia) terenowe związane z wykonywaniem dodatkowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej deszczowej, lub wręcz są niemożliwe, ujęć filtracyjnych (wody filtracyjne pozyskiwane przez sztuczną infiltrację wód powierzchniowych) wykonanie drenaży rozsączajacych na działkach, terenach zielonych itp. ze żwiru o wymiarach drenażu 15-20 cm (s) x 25 cm (h) ułożonych pod warstwą humusu (darniny) prostopadle do spadku terenu (zmniejszenie spływu powierzchniowego wód opadowych, co skutkuje zwiększeniem retencji wodnej gleb), dostosowanie poprzez rekultywację i adaptację stawów poeksploatacyjnych (wyrobiska iłów ceramicznych) do retencjonowania wód pochodzących z intensywnych i silnych opadów (wykonanie kolektorów deszczowych tzw. burzowych), wykonanie jazów piętrzących (np. suchych zbiorników) na rzece Swędrni w rejonie Nędzerzewa – Rożdżał i w górnym biegu rzeki Krępicy (niedopuszczalne jest wykonanie polderu poniżej ul. Stańczykowskiego w rejonie osiedla Korczak na skarpie - zagrożenie usuwiskami). Urządzenia piętrzące będą zamykane w przypadku wystąpienia długotrwałych, intensywnych i silnych deszczy, przyspieszenie budowy planowanego zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna (poj. max. 48.8 mln m3) ma rzece Prośnie (km 83.6). W sytuacji, gdy przepływy i stany wody w rzece Prośnie osiągną duże wielkości (np. w 1985 r. Qmax=179 m3/s i w 1997 r. Qmax=104 m3/s; 2010 r. Qnax=125 m3/s) w następstwie budowy zbiornika retencyjnego zaistnieje tylko możliwość ograniczenia wielkości wezbrania poprzez zatrzymanie (spłaszczenie) fali powodziowej w planowanym zbiorniku ale w sposób wystarczający nie uchroni Kalisza przed powodzią. Natomiast budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna przy prawidłowej korelacji (współpracy) ze zbiornikiem Jeziorsko ograniczy zagrożenie powodziowe dla miasta Poznania. konserwacja i regulacja cieków (np. Swędrni), konserwacja rowów melioracyjnych wraz z wbudowaniem opóźniaczy przepływu oraz kaskad piętrzących, zwiększenie (odtworzenie) powierzchni biologicznie czynnej inne. Realizacja celów środowiskowych w odniesieniu do wód powierzchniowych w regionie wielkopolski południowo-wschodniej W celu poprawy wskaźników czystości wód powierzchniowych należy wykonać (opracować): regulaminy korzystania z terenów przyległych do zbiorników retencyjnych w odniesieniu do obowiązującego prawa z uwzględnieniem: uporządkowania własności terenów, projektu zagospodarowania obrzeży akwenu, projektu infrastruktury uwzględniającego także oczyszczalnie scieków bytowych, projektu uwzględniającego program wodno-ściekowy w zlewni bezpośredniej akwenu, inne; uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez bieżącą m.in. kontrolę prawidłowości funkcjonowania: przydomowych oczyszczalni, oczyszczalni glebowo-roślinnych oraz istniejących oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych (jakość „zrzucanych” ścieków oczyszczonych). Uwagi: W ostatnich latach znacznie poprawiono sanitację wsi (osiedli), ale równolegle w większości przypadków pogorszona została jakość oczyszczanych ścieków w istniejących oczyszczalniach. Pomimo modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków w większości przypadków ograniczonej od strony technicznej ze względu na małą powierzchnię zabudowy oczyszczalni oraz istniejących obiektów budowlanych (konstrukcje żelbetowe), nie ma w zasadzie możliwości technicznych ażeby prawidłowo oczyścić zwiększoną, nieraz kilkakrotnie, ilość ścieków. Nawet w przypadku dobudowania podczyszczalni chemicznych nie osiągnie się wymaganych parametrów jakości ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniach wodno-prawnych. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że z powodu ograniczonej kontroli w dni wolne od pracy ze strony administracji państwowej, występuje zjawisko zrzucania „niedoczyszczonych” ścieków po to, ażeby w dni robocze zwiększyć możliwości poprawy oczyszczania ścieków (nie wierzę w czarodziejską różdżkę a tym samym w większości przypadków w uzyskanie „dobrych” wyników badań). Analizując jakość wód powierzchniowych w mojej ocenie z dużą dozą prawdopodobieństwa dochodzi do matactwa. |  | Częściowo uwzględniono. Zmiana (poprawa) celów środowiskowych dla wód powierzchniowych wykracza poza zakres Warunków wynikający z upoważnienia ustawowego jakim jest art.115 ustawy Prawo wodne. Cele środowiskowe pośrednio ustalane są ustalane są przez ustawę Prawo wodne a bezpośrednio wynikają one z ustaleń planów gospodarowania na obszarach dorzeczy, opracowanych przez Prezesa KZGW W drugiej, poprawionej wersji projektu podjęto w ramach upoważnienia ustawowego dla Warunków, próbę uwzględnienia zapisów zmierzających do poprawy stanu i ochrony naturalnej retencji zlewni. Podobnie jak wyżej, uwzględniono propozycje dodatkowych zapisów umożliwiających kontrolę przydomowych oczyszczalni ścieków. Aspekt sztucznej retencji, podobnie jak pozostałe wskazane działania inwestycyjne wykraczają poza zakres Warunków wynikający z upoważnienia ustawowego dla Warunków, wynikającego z art.115 ustawy Prawo wodne Wprowadzenie systemowego zakazu korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków wymaga zmiany ustawy Prawo wodne i przepisów odrębnych (rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi), co wykracza poza upoważnienie ustawowe dla Warunków, wynikające z art.115 ustawy Prawo wodne |
| 109 | Edukacja, nauka | Polskie Towarzystwo Geologiczne - Oddział Poznański | 06.11.2012 e-mail | &4 Zapis tego paragrafu, choć generalnie słuszny, trudno będzie wyegzekwować, bo w regionach eksploatacji wód podziemnych, szczególnie gdzie ma ona charakter ciągły mamy do czynienia ze zwierciadłem dynamicznym a nie statycznym. Ograniczenie poboru powinno więc być tak sformułowane aby odnosiło się do zwierciadła dynamicznego (pobór nie powinien powodować stałego obniżania się zwierciadła dynamicznego) albo do zasobów (pobór nie powinien być większy od zasobów odnawialnych). Ponadto pogorszenie stanu chemicznego może być spowodowane nie tylko zmianą naturalnych warunków zasilania ale również uruchomieniem niekorzystnych przemian hydrogeochemicznych w wyniku obniżenia zwierciadła wody co może powodować wystąpienie procesów utleniania siarczków i w konsekwencji tworzenie się kwasu siarkowego. &10,p2 Wysoki priorytet w korzystaniu z wód dla przedsiębiorstw produkcji żywności i leków jest w pełni uzasadniony. Zwracam jednak uwagę, że niektóre przedsiębiorstwa np. cukrownie czy zakłady przetwórstwa ziemniaków zużywają duże ilości dobrych jakościowo wód podziemnych do celów spławiakowych co nie powinno chyba mieć miejsca. &11 Proponowana kolejność korzystania z wód podziemnych do celów rolniczych powinna odnosić się przede wszystkim do odnawialności zasobów oraz podziału na warstwy porowe i szczelinowe. Podstawą powinna tu być waloryzacja wód podziemnych uwzględniająca jakość wód oraz odnawialność zasobów. Ponadto chyba inne priorytety powinny być ustalone do napełniania stawów a inne do nawodnień rolniczych. Ponadto w „Warunkach…….” warto chyba zamieścić pewne ograniczenia dotyczące rozwoju indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, które stanowią duże zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych. Ograniczenie może np. dotyczyć zakazu stosowania tego typu rozwiązań jeśli istnieje kanalizacja zbiorcza bądź też będzie ona w najbliższym czasie realizowana. Celowe jest również wprowadzenie zapisów, których celem powinno być zwiększanie retencji i ograniczanie odpływu powierzchniowego. |  | Ad. § 4 Nie uwzględniono Zwierciadło dynamiczne warstwy wodonośnej jest elementem zmiennym, a jego wahania uzależnione są od wielu aspektów związanych z charakterystyka ich eksploatacji. Z tych powodów zwierciadło dynamiczne nie może być podstawą oceny stanu ilościowego zasobów warstwy wodnośnej. Poziom zwierciadła statycznego jest wielkością charakterystyczną dla każdej warstwy wodonośnej, także takiej w której woda występuje pod ciśnieniem. Tylko zmiana statycznego zwierciadła wody może być praktyczną podstawą analizy stopnia wykorzystania zasobów w warstwie wodonośnej. Obniżenie statycznego zwierciadła wody, charakterystycznego zarówno dla zwierciadła swobodnego jak i pod napięciem jest również zmianą naturalnych warunków zasilania. Wymienione wystąpienie procesów chemicznych jest również spowodowane obniżeniem zwierciadła wody, co zostało już uwzględnione w zapisie §4. Proponowany zapis obejmuje więc już przytaczane w uwadze przypadki. Ad. §10 pkt2 Uwzględniono Zaproponowano zmianą zapisu mającą na celu ograniczenie nieuzasadnionego korzystania z zasobów wód podziemnych do celów technologicznych, nie związanych z produkcją finalnego produktu żywnościowego. Ad. §11 Nie uwzględniono - Nie ma uzasadnienia do dodatkowego uzależniania w Warunkach możliwości korzystania z zasobów wód podziemnych od budowy geologicznej warstw wodonośnych i odnawialności ich zasobów. Proponowany zapis w sposób praktyczny uwzględnia intencję Autora uwagi – wskazane kolejność korzystania z wód podziemnych uwzględnia odnawialność zasobów i ich jakość. Brak racjonalnych powodów uzasadniających generalną wyższość poborów na cele napełniania stawów od poborów na cele nawodnień. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. - Wprowadzenie systemowego zakazu korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków wymaga zmiany ustawy Prawo wodne rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, co wykracza poza upoważnienie ustawowe dla Warunków, wynikającego z art.115 ustawy Prawo wodne. Uwzględniono W drugiej, poprawionej wersji projektu w ramach upoważnienia ustawowego dla Warunków, podjęto próbę uwzględnienia zapisów zmierzających do poprawy stanu i ochrony naturalnej retencji zlewni. Podobnie jak wyżej, uwzględniono propozycje dodatkowych zapisów umożliwiających kontrolę przydomowych oczyszczalni ścieków. |

*Tabela zawiera uwagi i wnioski składane w ramach II etapu procedury udziału społeczeństwa, dotyczącej zawiadomienia o sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, prowadzonej w terminie od 07.09.2012 r. do 06.11.2012 r. (w przypadku przesłania uwag, wniosków pocztą tradycyjną uwzględniona została data wskazana na stemplu pocztowym; w przypadku faxu – data wskazana przez urządzenie, w przypadku poczty elektronicznej data wysłania wiadomości).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.) uwagi i wnioski złożone po 06.11.2012 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

RZGW w Poznaniu

Zespół ds. Komunikacji i Konsultacji Społecznych (ZK)

Poznań, dnia 20.11.2012 r.